| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SmetaWIZARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изменения в федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказом Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 172/пр, от 01.06.2020 294/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, от 20.10.2020 № 636/пр, от 09.02.2021 № 51/пр, от 24.05.2021 № 321/пр, от 24.06.2021 № 408/пр, от 14.10.2021 № 746/пр). Утверждены приказом Минстроя России от 20.12.2021 № 962/прПриказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя РФ от 06.06.2023 № 32838-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53, Новгородская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт зданияМАОУ "СОШ № 37", по адресу: Великий Новгород, ул. Озерная, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| капитальный ремонт зданияМАОУ "СОШ № 37", по адресу: Великий Новгород, ул. Озерная, д. 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛСР-02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  |  | базисно-индексным |  |  |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  | ВОР № 1, Акт технического осмотра объекта от 10.06.2023 № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущем (базисном) уровне цен |  |  |  |  |  |  |  | 2 кв. 2023 г. | ( | Январь 2000 г. |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  |  | 5 873,39 | ( | 655,54 |  | ) | тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  | 577,99 |  |  | ( | 18,37 |  | ) |  |  | тыс. руб. |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  |  |  |  |  |  | 4 842,32 | ( | 546,29 |  | ) | тыс. руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,757 |  |  |  |  | чел. час |  |
|  | монтажных работ |  |  |  |  |  |  | 0 | ( | 0 |  | ) | тыс. руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,943 |  |  |  |  | чел. час |  |
|  | оборудования |  |  |  |  |  |  | 0 | ( | 0 |  | ) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | прочих затрат |  |  |  |  |  |  | 0 | ( | 0 |  | ) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. |  | Обоснование |  |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  |  |  |  |  |  | Индексы |  |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты |  |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения |  | коэффициенты |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №1 Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ФЕР15-01-057-02 |  |  |  |  | Облицовка стен отделочными гипсокартонными панелями по готовому деревянному каркасу с креплением шурупами через поливинилхлоридные раскладки |  |  |  | 100 м2 |  |  | 1,8 |  |  |  |  | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  | V=180/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2 |  |  |  |  | Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные деревянные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,44 |  | 0,8 |  | 1 037,43 |  |  |  | 31,47 |  |  | 32 647,92 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,6 |  | 0,8 |  | 77,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,46 |  | 0,8 |  | 16,5 |  |  |  | 31,47 |  |  | 519,26 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799,82 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  |  | 82,43 | 0,8 |  |  |  | 118,6992 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,88 | 0,8 |  |  |  | 1,2672 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 573,86 |  |  |  | 1 114,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 053,93 |  |  |  |  |  |  | 33 167,18 |  |  |
|  |  | Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020 |  |  |  |  | НР Отделочные работы |  |  |  | % |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 1 053,93 |  |  |  |  |  |  | 33 167,18 |  |  |
|  |  | Пр/774-015.0 от 11.12.2020 |  |  |  |  | СП Отделочные работы |  |  |  | % |  |  | 49% |  |  |  |  | 49% |  |  |  |  |  | 516,43 |  |  |  |  |  |  | 16 251,92 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 684,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ФЕРр57-3-01 |  |  |  |  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов |  |  |  | 100 м |  |  | 0,92 |  |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  | V=92/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  |  |  | 27,06 |  |  |  | 31,47 |  |  | 851,58 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,77 |  |  |  |  | 3,4684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,41 |  |  |  | 27,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 999-9900 |  |  |  |  | Строительный мусор |  |  |  | т |  |  | 0,11 |  |  |  |  | 0,1012 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,06 |  |  |  |  |  |  | 851,58 |  |  |
|  |  | Пр/812-091.0-1 от 21.12.2020 |  |  |  |  | НР Полы при ремонте |  |  |  | % |  |  | 89% |  |  |  |  | 89% |  |  |  |  |  | 24,08 |  |  |  |  |  |  | 757,91 |  |  |
|  |  | Пр/774-091.0 от 11.12.2020 |  |  |  |  | СП Полы при ремонте |  |  |  | % |  |  | 49% |  |  |  |  | 49% |  |  |  |  |  | 13,26 |  |  |  |  |  |  | 417,27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | ФЕРр57-2-01 |  |  |  |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина |  |  |  | 100 м2 |  |  | 5,34 |  |  |  |  | 5,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  | V=534/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88,84 |  |  |  | 474,41 |  |  |  | 31,47 |  |  | 14 929,68 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,06 |  |  |  | 21,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,76 |  |  |  | 9,4 |  |  |  | 31,47 |  |  | 295,82 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,39 |  |  |  |  | 60,8226 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,13 |  |  |  |  | 0,6942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92,9 |  |  |  | 496,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 999-9900 |  |  |  |  | Строительный мусор |  |  |  | т |  |  | 0,47 |  |  |  |  | 2,5098 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 483,81 |  |  |  |  |  |  | 15 225,5 |  |  |
|  |  | Пр/812-091.0-1 от 21.12.2020 |  |  |  |  | НР Полы при ремонте |  |  |  | % |  |  | 89% |  |  |  |  | 89% |  |  |  |  |  | 430,59 |  |  |  |  |  |  | 13 550,7 |  |  |
|  |  | Пр/774-091.0 от 11.12.2020 |  |  |  |  | СП Полы при ремонте |  |  |  | % |  |  | 49% |  |  |  |  | 49% |  |  |  |  |  | 237,07 |  |  |  |  |  |  | 7 460,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 163,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | ФЕР11-01-011-01 |  |  |  |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  |  | 100 м2 |  |  | 5,34 |  |  |  |  | 5,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  | V=534/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.1 |  |  |  |  | Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные бетонные и железобетонные строительные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,66 |  | 0,8 |  | 1 207,52 |  |  |  | 31,47 |  |  | 38 000,65 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43,61 |  | 0,8 |  | 186,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,15 |  | 0,8 |  | 73,26 |  |  |  | 31,47 |  |  | 2 305,49 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,54 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  |  | 35,6 | 0,8 |  |  |  | 152,0832 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,27 | 0,8 |  |  |  | 5,42544 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,81 |  |  |  | 1 393,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 280,78 |  |  |  |  |  |  | 40 306,14 |  |  |
|  |  | Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020 |  |  |  |  | НР Полы |  |  |  | % |  |  | 112% |  |  |  |  | 112% |  |  |  |  |  | 1 434,47 |  |  |  |  |  |  | 45 142,88 |  |  |
|  |  | Пр/774-011.0 от 11.12.2020 |  |  |  |  | СП Полы |  |  |  | % |  |  | 65% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  |  | 832,51 |  |  |  |  |  |  | 26 198,99 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 660,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ФЕР11-01-011-02 |  |  |  |  | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 |  |  |  | 100 м2 |  |  | 5,34 |  |  |  |  | 5,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  | V=534/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.1 |  |  |  |  | Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные бетонные и железобетонные строительные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент (Кот=16; Кэм=16; Котм=16; Км=16; Кзт=16; Кзтм=16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,49 |  | 12,8 |  | 238,55 |  |  |  | 31,47 |  |  | 7 507,17 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,56 |  | 12,8 |  | 516,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,84 |  | 12,8 |  | 194,12 |  |  |  | 31,47 |  |  | 6 108,96 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,44 | 12,8 |  |  |  | 30,07488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,21 | 12,8 |  |  |  | 14,35392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,05 |  |  |  | 755,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 432,67 |  |  |  |  |  |  | 13 616,13 |  |  |
|  |  | Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020 |  |  |  |  | НР Полы |  |  |  | % |  |  | 112% |  |  |  |  | 112% |  |  |  |  |  | 484,59 |  |  |  |  |  |  | 15 250,07 |  |  |
|  |  | Пр/774-011.0 от 11.12.2020 |  |  |  |  | СП Полы |  |  |  | % |  |  | 65% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  |  | 281,24 |  |  |  |  |  |  | 8 850,48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 521,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | [999-9900] |  |  |  |  | Строительный мусор |  |  |  | т |  |  | 128,16 |  |  |  |  | 128,16 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  | V=534*0,1*2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ФЕР27-04-017-01 |  |  |  |  | Устройство теплоизоляционного слоя из пенопласта |  |  |  | 100 м3 |  |  | 0,267 |  |  |  |  | 0,267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  | V=534*0,05/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ N519 от 04.09.2019 п.8.2 т.2 п.2 |  |  |  |  | Демонтаж (разборка) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения. Сборные деревянные конструкции (Кот=0,8; Кэм=0,8; Котм=0,8; Км=0; Кзт=0,8; Кзтм=0,8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 050,66 |  | 0,8 |  | 224,42 |  |  |  | 31,47 |  |  | 7 062,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302,27 |  | 0,8 |  | 64,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53,36 |  | 0,8 |  | 11,4 |  |  |  | 31,47 |  |  | 358,76 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  |  | 128,6 | 0,8 |  |  |  | 27,46896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  |  | 4,6 | 0,8 |  |  |  | 0,98256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 352,93 |  |  |  | 288,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,82 |  |  |  |  |  |  | 7 421,26 |  |  |
|  |  | Пр/636-021.0-1 от 02.09.2021 |  |  |  |  | НР Автомобильные дороги |  |  |  | % |  |  | 147% |  |  |  |  | 147% |  |  |  |  |  | 346,66 |  |  |  |  |  |  | 10 909,25 |  |  |
|  |  | Пр/317-021.0 от 22.04.2022 |  |  |  |  | СП Автомобильные дороги |  |  |  | % |  |  | 134% |  |  |  |  | 134% |  |  |  |  |  | 316 |  |  |  |  |  |  | 9 944,49 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 951,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | ФЕР11-01-050-01 |  |  |  |  | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо |  |  |  | 100 м2 |  |  | 5,34 |  |  |  |  | 5,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  | V=534/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,43 |  |  |  | 157,16 |  |  |  | 31,47 |  |  | 4 945,83 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,31 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,23 |  |  |  | 1,23 |  |  |  | 31,47 |  |  | 38,71 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 492,06 |  |  |  | 7 967,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  |  | 3,45 |  |  |  |  | 18,423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,1068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 522,8 |  |  |  | 8 131,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 158,39 |  |  |  |  |  |  | 4 984,54 |  |  |
|  |  | Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020 |  |  |  |  | НР Полы |  |  |  | % |  |  | 112% |  |  |  |  | 112% |  |  |  |  |  | 177,4 |  |  |  |  |  |  | 5 582,68 |  |  |
|  |  | Пр/774-011.0 от 11.12.2020 |  |  |  |  | СП Полы |  |  |  | % |  |  | 65% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  |  | 102,95 |  |  |  |  |  |  | 3 239,95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 412,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | ФЕР06-03-004-12 |  |  |  |  | Армирование подстилающих слоев и набетонок |  |  |  | т |  |  | 1,85298 |  |  |  |  | 1,85298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  | V=3,47*534/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,78 |  |  |  | 190,45 |  |  |  | 31,47 |  |  | 5 993,46 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,45 |  |  |  | 56,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,35 |  |  |  | 8,06 |  |  |  | 31,47 |  |  | 253,65 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,6 |  |  |  | 529,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  |  | 11,6 |  |  |  |  | 21,494568 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,35 |  |  |  |  | 0,648543 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 418,83 |  |  |  | 776,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | [08.1.02.17-0091] |  |  |  |  | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм |  |  |  | м2 |  |  | 534 |  |  |  |  | 989,49132 |  | 14,06 |  |  |  | 13 912,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198,51 |  |  |  |  |  |  | 6 247,11 |  |  |
|  |  | Пр/611-006.0-1 от 26.07.2022 |  |  |  |  | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | % |  |  | 102% |  |  |  |  | 102% |  |  |  |  |  | 202,48 |  |  |  |  |  |  | 6 372,05 |  |  |
|  |  | Пр/774-006.0 от 11.12.2020 |  |  |  |  | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | % |  |  | 58% |  |  |  |  | 58% |  |  |  |  |  | 115,14 |  |  |  |  |  |  | 3 623,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 005,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | ФЕР11-01-011-03 |  |  |  |  | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм |  |  |  | 100 м2 |  |  | 5,34 |  |  |  |  | 5,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  | V=534/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 285,48 |  |  |  | 1 524,46 |  |  |  | 31,47 |  |  | 47 974,76 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41,73 |  |  |  | 222,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,15 |  |  |  | 91,58 |  |  |  | 31,47 |  |  | 2 882,02 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,54 |  |  |  | 45,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  |  | 36,6 |  |  |  |  | 195,444 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  |  | 1,27 |  |  |  |  | 6,7818 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335,75 |  |  |  | 1 792,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | [04.1.02.05-0006] |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  | м3 |  |  | 2,04 |  |  |  |  | 10,8936 |  | 858,97 |  |  |  | 9 357,28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 616,04 |  |  |  |  |  |  | 50 856,78 |  |  |
|  |  | Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020 |  |  |  |  | НР Полы |  |  |  | % |  |  | 112% |  |  |  |  | 112% |  |  |  |  |  | 1 809,96 |  |  |  |  |  |  | 56 959,59 |  |  |
|  |  | Пр/774-011.0 от 11.12.2020 |  |  |  |  | СП Полы |  |  |  | % |  |  | 65% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  |  | 1 050,43 |  |  |  |  |  |  | 33 056,91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 010,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | ФЕР11-01-011-04 |  |  |  |  | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 |  |  |  | 100 м2 |  |  | 5,34 |  |  |  |  | 5,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  | V=534/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Коэффициент (Кот=8; Кэм=8; Котм=8; Км=8; Кзт=8; Кзтм=8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,43 |  | 8 |  | 146,53 |  |  |  | 31,47 |  |  | 4 611,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,56 |  | 8 |  | 322,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,84 |  | 8 |  | 121,32 |  |  |  | 31,47 |  |  | 3 817,94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,44 | 8 |  |  |  | 18,7968 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,21 | 8 |  |  |  | 8,9712 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,99 |  |  |  | 469,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 |  | [04.1.02.05-0006] |  |  |  |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) |  |  |  | м3 |  |  | 4,08 |  |  |  |  | 21,7872 |  | 858,97 |  |  |  | 18 714,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,85 |  |  |  |  |  |  | 8 429,24 |  |  |
|  |  | Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020 |  |  |  |  | НР Полы |  |  |  | % |  |  | 112% |  |  |  |  | 112% |  |  |  |  |  | 299,99 |  |  |  |  |  |  | 9 440,75 |  |  |
|  |  | Пр/774-011.0 от 11.12.2020 |  |  |  |  | СП Полы |  |  |  | % |  |  | 65% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  |  | 174,1 |  |  |  |  |  |  | 5 479,01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 658,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | ФЕР11-01-015-07 |  |  |  |  | Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий |  |  |  | 100 м2 |  |  | 5,34 |  |  |  |  | 5,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  | V=534/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 625,83 |  |  |  | 3 341,93 |  |  |  | 31,47 |  |  | 105 170,54 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47,31 |  |  |  | 252,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,3 |  |  |  | 87,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  |  | 69 |  |  |  |  | 368,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 689,44 |  |  |  | 3 681,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 341,93 |  |  |  |  |  |  | 105 170,54 |  |  |
|  |  | Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020 |  |  |  |  | НР Полы |  |  |  | % |  |  | 112% |  |  |  |  | 112% |  |  |  |  |  | 3 742,96 |  |  |  |  |  |  | 117 791 |  |  |
|  |  | Пр/774-011.0 от 11.12.2020 |  |  |  |  | СП Полы |  |  |  | % |  |  | 65% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  |  | 2 172,25 |  |  |  |  |  |  | 68 360,85 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 596,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | ФЕР13-03-001-03 |  |  |  |  | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: лаком БТ-577, первый слой (прим. грунтовка глабого проникновения) |  |  |  | 100 м2 |  |  | 5,34 |  |  |  |  | 5,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  | V=534/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,89 |  |  |  | 303,79 |  |  |  | 31,47 |  |  | 9 560,27 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,13 |  |  |  | 59,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,22 |  |  |  | 1,17 |  |  |  | 31,47 |  |  | 36,82 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  |  | 5,2 |  |  |  |  | 27,768 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,1068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68,02 |  |  |  | 363,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 |  | [14.4.01.02-0113] |  |  |  |  | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения (раход 0,225 кг на м2) |  |  |  | кг |  |  | 22,5 |  |  |  |  | 120,15 |  | 15,25 |  |  |  | 1 832,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 304,96 |  |  |  |  |  |  | 9 597,09 |  |  |
|  |  | Пр/812-013.0-1 от 21.12.2020 |  |  |  |  | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  | % |  |  | 94% |  |  |  |  | 94% |  |  |  |  |  | 286,66 |  |  |  |  |  |  | 9 021,26 |  |  |
|  |  | Пр/774-013.0 от 11.12.2020 |  |  |  |  | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  | % |  |  | 51% |  |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  | 155,53 |  |  |  |  |  |  | 4 894,52 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 637,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | ФЕР11-01-020-03 |  |  |  |  | Устройство покрытий поливинилацетатных: толщиной 3 мм |  |  |  | 100 м2 |  |  | 5,34 |  |  |  |  | 5,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  | V=534/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 647,44 |  |  |  | 3 457,33 |  |  |  | 31,47 |  |  | 108 802,18 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146,67 |  |  |  | 783,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,61 |  |  |  | 435,8 |  |  |  | 31,47 |  |  | 13 714,63 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,33 |  |  |  | 1,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  |  | 77,26 |  |  |  |  | 412,5684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  |  | 8,01 |  |  |  |  | 42,7734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 794,44 |  |  |  | 4 242,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 |  | [14.2.06.03-0301] |  |  |  |  | Грунтовка-гидрофобизатор защитная укрепляющая "БИРСС Гидрофоб" |  |  |  | т |  |  | 0,035 |  |  |  |  | 0,1869 |  | 96 153,85 |  |  |  | 17 971,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | М=750000/6,5/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 |  | [14.2.01.02-0008] |  |  |  |  | Композиция полиуретановая непигментированная с резиновой крошкой |  |  |  | т |  |  | 0,75 |  |  |  |  | 4,005 |  | 29 710,05 |  |  |  | 118 988,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 893,13 |  |  |  |  |  |  | 122 516,81 |  |  |
|  |  | Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020 |  |  |  |  | НР Полы |  |  |  | % |  |  | 112% |  |  |  |  | 112% |  |  |  |  |  | 4 360,31 |  |  |  |  |  |  | 137 218,83 |  |  |
|  |  | Пр/774-011.0 от 11.12.2020 |  |  |  |  | СП Полы |  |  |  | % |  |  | 65% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  |  | 2 530,53 |  |  |  |  |  |  | 79 635,93 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 148 093,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | ФЕР11-01-052-01 |  |  |  |  | Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм |  |  |  | 100 м2 |  |  | 5,34 |  |  |  |  | 5,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  | V=534/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 465,22 |  |  |  | 2 484,27 |  |  |  | 31,47 |  |  | 78 179,98 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,11 |  |  |  | 118,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,52 |  |  |  | 13,46 |  |  |  | 31,47 |  |  | 423,59 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 358,14 |  |  |  | 82 012,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  |  | 54,99 |  |  |  |  | 293,6466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,21 |  |  |  |  | 1,1214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 845,47 |  |  |  | 84 614,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 |  | [14.2.01.02-0013] |  |  |  |  | Композиция полиуретановая пигментированная для устройства шпатлевочного слоя |  |  |  | т |  |  | 0,08 |  |  |  |  | 0,4272 |  | 69 323,45 |  |  |  | 29 614,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.2 |  | [14.2.01.02-0007] |  |  |  |  | Композиция полиуретановая непигментированная "БИРСС Полилак" |  |  |  | т |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 0,1068 |  | 192 307,69 |  |  |  | 20 538,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | М=1500000/6,5/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 |  | [14.2.01.02-0008] |  |  |  |  | Композиция полиуретановая непигментированная с резиновой крошкой |  |  |  | т |  |  | 1,03392 |  |  |  |  | 5,5211328 |  | 29 710,05 |  |  |  | 164 033,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 497,73 |  |  |  |  |  |  | 78 603,57 |  |  |
|  |  | Пр/812-011.0-1 от 21.12.2020 |  |  |  |  | НР Полы |  |  |  | % |  |  | 112% |  |  |  |  | 112% |  |  |  |  |  | 2 797,46 |  |  |  |  |  |  | 88 036 |  |  |
|  |  | Пр/774-011.0 от 11.12.2020 |  |  |  |  | СП Полы |  |  |  | % |  |  | 65% |  |  |  |  | 65% |  |  |  |  |  | 1 623,52 |  |  |  |  |  |  | 51 092,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 222,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | ФЕР15-04-025-03 |  |  |  |  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов |  |  |  | 100 м2 |  |  | 5,34 |  |  |  |  | 5,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  | V=534/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 423,57 |  |  |  | 2 261,86 |  |  |  | 31,47 |  |  | 71 180,73 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,86 |  |  |  | 41,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,55 |  |  |  | 8,28 |  |  |  | 31,47 |  |  | 260,57 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,28 |  |  |  | 2 788,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  |  | 46,7 |  |  |  |  | 249,378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,13 |  |  |  |  | 0,6942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 953,71 |  |  |  | 5 092,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 |  | [14.4.04.08-0011] |  |  |  |  | Эмаль для пола |  |  |  | т |  |  | 0,025 |  |  |  |  | 0,1335 |  | 12 584,67 |  |  |  | 1 680,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 270,14 |  |  |  |  |  |  | 71 441,3 |  |  |
|  |  | Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020 |  |  |  |  | НР Отделочные работы |  |  |  | % |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 2 270,14 |  |  |  |  |  |  | 71 441,3 |  |  |
|  |  | Пр/774-015.0 от 11.12.2020 |  |  |  |  | СП Отделочные работы |  |  |  | % |  |  | 49% |  |  |  |  | 49% |  |  |  |  |  | 1 112,37 |  |  |  |  |  |  | 35 006,24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 155,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | ФЕР15-04-047-13 |  |  |  |  | Декоративная отделка поверхностей - набивка фриза по трафарету: масляная |  |  |  | 100 м2 |  |  | 0,534 |  |  |  |  | 0,534 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  | V=534/100*10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 414,4 |  |  |  | 1 289,29 |  |  |  | 31,47 |  |  | 40 573,96 |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,62 |  |  |  | 0,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,37 |  |  |  | 0,2 |  |  |  | 31,47 |  |  | 6,29 |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 237,98 |  |  |  | 127,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТ |  |  |  | чел.-ч |  |  | 240 |  |  |  |  | 128,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ЗТм |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,03 |  |  |  |  | 0,01602 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 654 |  |  |  | 1 417,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 |  | [14.4.04.10-1010] |  |  |  |  | Эмаль полиуретановая двухкомпонентная |  |  |  | кг |  |  | 7,2 |  |  |  |  | 3,8448 |  | 435,44 |  |  |  | 1 674,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 289,49 |  |  |  |  |  |  | 40 580,25 |  |  |
|  |  | Пр/812-015.0-1 от 21.12.2020 |  |  |  |  | НР Отделочные работы |  |  |  | % |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 1 289,49 |  |  |  |  |  |  | 40 580,25 |  |  |
|  |  | Пр/774-015.0 от 11.12.2020 |  |  |  |  | СП Отделочные работы |  |  |  | % |  |  | 49% |  |  |  |  | 49% |  |  |  |  |  | 631,85 |  |  |  |  |  |  | 19 884,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 012,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ФСЦпг01-01-01-043 |  |  |  |  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 |  |  |  | 1 т груза |  |  | 132,62398 |  |  |  |  | 132,62398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (0) |  |  |  |  | V=0,1012+2,5098+128,16+1,85298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,28 |  |  |  | 435,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 435,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546 286,51 |  |  |  |  |  |  | 1 612 611,23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 1, Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513 410,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 366,46 |  |  |  |  |  |  |  |  | 577 992,51 |  |
|  |  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 731,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 731,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 985,78 |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 022,51 |  |
|  |  |  |  |  |  | доплаты к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 876,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 876,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 352,24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 609 015,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 011,17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 661 221,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 865,18 |  |  |  |  |  |  |  |  | 373 397,02 |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дополнительная перевозка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по разделу 1, Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546 286,51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546 286,51 |  |  |  |  | 4 842 319,87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513 410,16 |  |  |  |  | 3 807 701,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 366,46 |  |  |  |  | 577 992,51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 731,88 |  |  |  |  | 32 509,37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 731,88 |  |  | 11,9 |  | 32 509,37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 985,78 |  |  |  |  | 31 022,51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доплаты к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 876,81 |  |  |  |  | 3 197 199,27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 876,81 |  |  | 6,5 |  | 3 197 199,27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 352,24 |  |  |  |  | 609 015,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 011,17 |  |  |  |  | 661 221,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 865,18 |  |  |  |  | 373 397,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546 286,51 |  |  |  |  | 4 842 319,87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 513 410,16 |  |  |  |  | 3 807 701,15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 366,46 |  |  |  |  | 577 992,51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 731,88 |  |  |  |  | 32 509,37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 731,88 |  |  |  |  | 32 509,37 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 985,78 |  |  |  |  | 31 022,51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | доплаты к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 876,81 |  |  |  |  | 3 197 199,27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 491 876,81 |  |  |  |  | 3 197 199,27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дополнительная перевозка материальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 352,24 |  |  |  |  | 609 015,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 011,17 |  |  |  |  | 661 221,7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 865,18 |  |  |  |  | 373 397,02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оборудование без учета дополнительной перевозки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | дополнительная перевозка оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 126,76 |  |  |  |  | 2 126,76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,94 |  |  |  |  | 83,94 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546 286,51 |  |  |  |  | 4 842 319,87 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Утилизация строительного мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 52 170,96 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 546 286,51 |  |  |  |  | 4 894 490,83 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 257,3 |  |  | 0,2 |  | 978 898,17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 655 543,81 |  |  |  |  | 5 873 389 |  |  |  |  |
| Составил |  |  |  | Д.Г. Гусев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |