Документация о закупке:

«Высокоточные приборы и приборы КИП»

проводимой способом «Электронный магазин»

с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства

- ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»

г. Волгоград

2024

Содержание

I. Общие сведения об объекте и предмете закупки                                                                                 3

II. Проектно-техническая и коммерческая документация                                                                      4

III. Проект договора                                                                                                                                   22

IV. Инструкция участнику закупки                                                                                                          49

V. Условия и порядок проведения закупки способом «Электронный магазин»                                 56

VI. Порядок предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами.                                                                              57

VII. Обоснование начальной (максимальной) цены договора                                                              59

Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» размещено в Интернете на официальном сайте: http://zakupki.gov.ru/223 в разделе «Реестр положений о закупках»

- Общие сведения об объекте и предмете закупки.

- Предмет настоящей закупки: «Высокоточные приборы и приборы КИП»

- Начальная максимальная цена договора: 16518,31 тыс. руб.без НДС, НДС3303,66-тыс. руб.

- ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»

- Объект закупки:

- ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»    Адрес: 400029, Область Волгоградская, г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом 17, корпус 2, каб. 201

4.           Заказчик:

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»

тел. (8442) 55-59-02

Юридический адрес: 400029, Область Волгоградская, г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом 17, корпус 2, каб. 201

Почтовый адрес: 400074, Область Волгоградская,  г. Волгоград, ул. Им. Огарева, д.15 (кабинет 506)

5.       Банковские реквизиты

Заказчика 1:

ИНН 3435098928, КПП 346101001, ОКПО 60913942

Р/счет: 40702810401700007140 ПАО Банк «ФК Открытие»

К/счет: 30101810300000000985

БИК: 044525985

6.   Информация о месте, сроках оказания услуг, технические и коммерческие сведения изложены в проектно-технической и коммерческой документации, являющихся неотъемлемой частью документации о закупке.

Контактное лицо по техническим вопросам:

Цымбалова Наталья Николаевна  тел. (8442) 55-59-02

Контактное лицо по закупке:

Горбушин Вячеслав Анатольевич  тел. (8442) 55-59-04

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о.заместителя генерального директора -

главного инженера

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»

_______________ Е.М. Герасимов

«___» ___________ 2024 г.

II. Проектно-техническая и коммерческая документация.

Проектно-техническая часть.

- Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»

Адреса:

Волгоградская ТЭЦ-2 КПП 346101001, 400029, Волгоградская обл. г.Волгоград ул. им. Моцарта, д.17;

Волжская ТЭЦ КПП 343545003, 404130, Волгоградская обл. г. Волжский ул. 7-я Автодорога, 19;

Волжская ТЭЦ-2 КПП 343545001, 404103, Волгоградская обл. г. Волжский ул. Александрова, 52.

- Цели и задачи:

Поставка высокоточных приборов и приборов КИП для ремонтных  нужд ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»

3. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам (технические и иные характеристики):

3.1. Общие требования к условиям и порядку поставки закупаемой продукции:

■  Требования к упаковке и ее маркировке.

Упаковка  и маркировка должна соответствовать требованиям на поставку продукции заводом производителем и сохранять ее качество и комплектность.

■ Требования к доставке, погрузке-разгрузке.

Поставка продукции в адрес Покупателя производится Поставщиком за его счет в адрес Покупателя. Доставка до места назначения автотранспортом.

■ Перечень и объемы закупаемой продукции:

| № пп | Наименование | Обозначение, маркировка, технические характеристики | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм тыс. руб. без НДС | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Волгоградская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Вибропреобразователь | ВК-315А пьезоэлектрический с предусилителем | ГОСТ Р 51330.010-99 ТУ4277-027-00205435-99 Госреестр СИ № 85778-22 | шт. | 1 | 189,09 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 2 | Датчик | Сигма-03.ДП IP 54 (пары мазута) ООО “ Промприбор -Р” | ГОСТ Р 51330.10-99 | шт. | 1 | 36,08 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 3 | Измеритель-регулятор | ИРТ- 5922Д-t1050-III-RS485-360П | ТУ 4220-040-13282997-02 Госреестр СИ № 20390-12 | шт. | 3 | 39,40 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 4 | Датчик | Сапфир 22МПС-2430-02-У2**С4(-40+80)-0,25-10кПа-25-42- Ск-М20-В-Р-Гп | ТУ 4212-028-42334258-2005 Госреестр СИ № 66504-17 | шт. | 1 | 78,22 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 5 | Термопреобразователь сопротивления | ТСПТ 101-010-50П-А4-10-160 | ТУ.4211-004-10854341-0 Госреестр СИ № 75208-19 | шт. | 5 | 5,37 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 6 | Термопреобразователь сопротивления | ТСПТ 101-010-50П-А4-10-250 | ТУ.4211-004-10854341-0 Госреестр СИ № 75208-19 | шт | 2 | 5,39 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 7 | Термопреобразователь сопротивления | ТСМТ 103-010-50М-А4-10-320 | ТУ.4211-004-10854341-0 Госреестр СИ № 75208-19 | шт | 2 | 4,12 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 8 | Блок | БУ-30М | ТУ25-02.120146-82 | шт | 1 | 7,52 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 9 | Преобразователь давления измерительный | LMP 305 401-1001-1-3-1-013-00R | ТУ4212-077-13282997-08, Госреестр СИ №75926-19 | шт | 1 | 74,02 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 10 | Датчик давления избыточного-разряжения | Сапфир 22МПС-ДИВ-231002-УХЛ**(-10+80)-0.5-0.05кПа-42-СК-М20-В-Р | ГОСТ 12997-84 Госреестр СИ № 66504-17 | шт | 1 | 79,83 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 11 | Датчик избыточного давления | Сапфир 22МПС-ДИ-2120-02-УХЛ**(-10+80)-0.5-4кПа-42-СК-М20-В-Р | ГОСТ 12997-84 Госреестр СИ № 66504-17 | шт | 1 | 66,46 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 12 | Датчик избыточного давления | Сапфир 22МПС-ДИ-2140-02-УХЛ**(-10+80)-0.5-100кПа-42-СК-М20-В-Р | ГОСТ 12997-84 Госреестр СИ № 66504-17 | шт | 1 | 66,63 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 13 | Датчик избыточного давления | Сапфир 22МПС-ДИ-2160-02-УХЛ**(-10+80)-0.5-6МПа-42-СК-М20-В-Р | ГОСТ 12997-84 Госреестр СИ № 66504-17 | шт | 2 | 52,68 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 14 | Датчик избыточного давления | Сапфир 22МПС-ДИ-2170-02-УХЛ**(-10 + 80)-0.5-25МПа-42-СК-М20-В-Р | ГОСТ 12997-84 Госреестр СИ № 66504-17 | шт | 1 | 56,71 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 15 | Датчик разности давления | Сапфир 22МПС-ДД-2440-02-УХЛ**(-10 +80)-0,5-63кПа-25-42-СК-М20-В-Р | ГОСТ 12997-84 Госреестр СИ № 66504-17 | шт | 2 | 69,27 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 16 | Датчик разности давления | Сапфир 22МПС-ДД-2430-02-УХЛ**(-10 +80)-0,5-6,3кПа-25-42-СК-М20-В-Р | ГОСТ 12997-84 Госреестр СИ № 66504-17 | шт | 2 | 67,48 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 17 | Датчик разности давления | Сапфир 22МПС-ДД-2440-02-УХЛ**(-10 +80)-0,5-250кПа-25-42-СК-М20-В-Р | ГОСТ 12997-84 Госреестр СИ № 66504-17 | шт | 2 | 67,51 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 18 | Конвертер | АПС-79 ЛОГИКА | ТУ РИЮУ406.233.008 | шт | 2 | 12,88 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 19 | Манометр избыточного давления показывающий | МП4-У 0-0,6 МПа, кл.т. 1,5 М20x1,5 ОАО «Манотомь» | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 10 | 2,43 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 20 | Манометр избыточного давления показывающий | МП4-УУ2 0-1,0 МПа, кл.т. 1,5; М20x1,5 ОАО «Манотомь» | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 10 | 2,46 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 21 | Манометр избыточного давления показывающий | МП4-У 0-1,6 МПа, кл.т. 1,5; М20x1,5 ОАО «Манотомь» | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 11 | 2,37 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 22 | Манометр избыточного давления показывающий | МП4-У 0-100 кПа, кл.т. 1,5; М20x1,5 ОАО «Манотомь» | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 5 | 2,52 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 23 | Манометр избыточного давления показывающий | МП4-УУ2 0-2,5 МПа, кл.т. 1,5; М20x1,5 ОАО «Манотомь» | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 10 | 2,42 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 24 | Манометр избыточного давления показывающий | МП4-У 0-25 МПа, кл.т.1,5; М20x1,5 ОАО «Манотомь» | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 15 | 3,30 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 25 | Манометр избыточного давления показывающий | МП4-УУ2 0-40 МПа, кл.т.1,5; М20x1,5 ОАО «Манотомь» | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 20 | 3,15 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 26 | Манометр избыточного давления показывающий | МП4-У 0-4МПа, кл.т. 1,5; М20x1,5 ОАО «Манотомь» | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 5 | 2,42 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 27 | Термопреобразователи сопротивления | ТС1088/4-50М-320-(-50…+150С)-№3 | ГОСТ Р8.585-2001 Госреестр СИ №58808-14 | шт | 5 | 6,01 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 28 | Тормоз механический фрикционный | МЭО 630/63-0,25 У92 К | ЯЛБИ.421321.066-101 | шт | 1 | 29,08 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 29 | Тормоз механический фрикционный | МЭО 1600/63-0,25 У92 К | ЯЛБИ.421321.066-101 | шт | 1 | 34,35 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 30 | Тормоз механический фрикционный | МЭО 1600/63-0,63 У92 К | ЯЛБИ.421321.066-101 | шт | 1 | 33,67 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 31 | Манометр | ДМ2005СгУ2-1.6MPa-П.П.Пас (ОАО Манотомь) | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Госреестр СИ № 71767-18 | шт | 25 | 4,40 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 32 | Манометр | ДМ2005СгУ2-2.5MPa-П.П.Пас (ОАО Манотомь) | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Госреестр СИ № 71767-18 | шт | 25 | 4,32 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 33 | Манометр | ДМ2005СгУ2-1.0MPa-П.П.Пас (ОАО Манотомь) | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Госреестр СИ № 71767-18 | шт | 5 | 4,30 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 34 | Манометр | ДМ2005СгУ2-600.0kPa-П.П.Пас (ОАО Манотомь) | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Госреестр СИ № 71767-18 | шт | 5 | 4,21 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 35 | Манометр | МП3-УУ2-1.6MPa-П.П.Пас (ОАО Манотомь) | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 12 | 2,15 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 36 | Манометр | ДМ2005СгУ2-400.0kPa-П.П.Пас (ОАО Манотомь) | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Госреестр СИ № 71767-18 | шт | 5 | 4,25 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 37 | Манометр избыточного давления показывающий | МП4-УУ2 0-10 МПа, кл.т. 1,5;М20x1,5 ОАО «Манотомь» | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 20 | 2,34 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 38 | Манометр | ДМ2005СгУ2-4.0MPa-П.П.Пас (ОАО манотомь) | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Госреестр СИ № 71767-18 | шт | 10 | 4,02 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 39 | Регистратор многоканальный технологический | РМТ49/-/1/-/t0050/-/-/-/ ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва | ТУ-4426-127-13282997-2014 Госреестр СИ № 60714-15 | шт | 1 | 200,45 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 40 | Регистратор многоканальный технологический | РМТ 49/1/t0050/360П/ТУ ЭЛЕМЕР | ТУ-4426-127-13282997-2014 Госреестр СИ № 60714-15 | шт | 2 | 204,04 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 41 | Измеритель частоты вращения | ИП-115 | ТУ4277-004-06986491-04 | шт | 1 | 138,30 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 42 | Манометр техн. показывающий | МВП4-У (-100-500 кПа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 5 | 2,93 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 43 | Манометр техн. показывающий | МВП4-У (-100-900 кПа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 10 | 2,57 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 44 | Электроконтактный манометр | ДМ2005Сг (0-600 кПа), кл.т.1,5 ЭКМ. Пл. Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Госреестр СИ № 71767-18 | шт | 5 | 5,58 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 45 | Электроконтактный манометр | ДМ2005Сг (0-25 МПа), кл.т.1,5 ЭКМ. Пл. Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Госреестр СИ № 71767-18 | шт | 10 | 6,10 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 46 | Электроконтактный манометр | ДМ2005Сг (0-6 МПа), кл.т.1,5 МП ЭКМ. Пл. Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Госреестр СИ № 71767-18 | шт | 5 | 5,73 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 47 | Электронный блок | Протар-112 | ТУ311-0225542.071-91 | шт | 1 | 173,87 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 48 | Датчик-реле уровня | РОС 301 УХЛ4-1 гориз. длина электрода 0,1м | ТУ4212-077-13282997-08 | шт | 2 | 6,34 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 49 | Регистратор многоканальный технологический | РМТ 49 / 3 / t0050 / 360П / ГП | ТУ-4426-127-13282997-2014 Госреестр СИ № 60714-15 | шт | 1 | 225,04 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 50 | Регистрирующий прибор | Термодат 29М6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ | ТУ.4227-005-12235200-2010 Госреестр СИ №17602-15 | шт | 2 | 121,24 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 51 | Манометр избыточного давления показывающий | МП4-У0-6МПа,кл.т. 1,5;М20x1,5 ОАО «Манотомь» | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 30 | 3,06 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 52 | Манометр техн. показывающий | МП3-У (0-600 кПа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 13 | 2,23 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 53 | Манометр техн. показывающий | МП3-У (0-1 МПа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 10 | 2,09 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 54 | Манометр техн. показывающий | МП3-У (0-4 МПа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 10 | 2,23 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 55 | Манометр техн. показывающий | МП3-У (0-6 МПа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 13 | 2,24 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 56 | Манометр техн. показывающий | МП3-У (0-10 МПа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 12 | 2,16 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 57 | Манометр техн. показывающий | МП3-У (0-2,5 МПа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 5 | 2,25 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 58 | Манометр техн. показывающий | МП3-У (0-25 МПа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 10 | 2,92 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 59 | Манометр техн. показывающий | МП3-У (0-40 МПа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 15 | 3,00 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 60 | Термопара | ТП-0188-1-ХА(К),-40…+1000, 2000, 8, 2, 1, Н,-,-,0,5,-,ГП,ТУ | ТУ 4211-013-13282997-2010 Госреестр СИ №80413-20 | шт | 15 | 5,94 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 61 | Термометр сопротивления | ТСМТ 301-060-50М-В3-С10-5-30/2000-М12х1,5 | ГОСТ Р 51330.0-99 Госреестр СИ №75208-19 | шт | 15 | 3,23 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 62 | Термометр сопротивления | ТСМТ 301-060-50М-В3-С10-5-30/2000-М12х1,5 | ГОСТ Р 51330.0-99 Госреестр СИ №75208-19 | шт | 10 | 5,63 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 63 | Термопреобразователи сопротивления | ТС1088/4-50М-250-(-50…+150С)-№3 НПП "Элемер" | ГОСТ Р8.585-2001 Госреестр СИ №58808-14 | шт | 6 | 6,71 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 64 | Термопреобразователи сопротивления | ТС1088/4-50М-200-(-50…+150С)-№3 НПП "Элемер" | ГОСТ Р8.585-2001 Госреестр СИ №58808-14 | шт | 5 | 6,11 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 65 | Термопреобразователи сопротивления | ТС1088/4-50П-320-(-50…+200С)-№3 НПП "Элемер" | ГОСТ Р8.585-2001 Госреестр СИ №58808-14 | шт | 9 | 8,71 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 66 | Термопреобразователи сопротивления | ТС1088/4-50П-250-(-50…+200С)-№3 НПП "Элемер" | ГОСТ Р8.585-2001 Госреестр СИ №58808-14 | шт | 4 | 8,03 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 67 | Термопреобразователи сопротивления | ТС1088/4-50П-200-(-50…+200С)-№3 НПП "Элемер" | ГОСТ Р8.585-2001 Госреестр СИ №58808-14 | шт | 4 | 8,39 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 68 | Термопреобразователи сопротивления | ТС1088/В-V3/1/50П(-50…+200С)/400/10/-/А/АГ-10/С/№3/ГП/ТУ НПП "Элемер" | ГОСТ Р8.585-2001 Госреестр СИ №58808-14 | шт | 6 | 8 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 69 | Расходомер ультразвуковой | Акрон-01 (базовая модель) | ГОСТР-МЭК-61326-1-2014 Госреестр СИ №20711-00 | шт | 1 | 114,23 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 70 | Анализатор кислорода | ТДК-3М ОКСИМЕСС анализатор кислорода в дымовых газах твердоэлектролитный стационарный, длина погружной части зонда 2000 мм | ГОСТ 13320-81 Госреестр СИ № 14382-16 | шт | 1 | 347,11 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 71 | Лабораторный источник питания | Тетрон-10005ЕК | ТУ 27.90.40-003-48526697-2018 | шт | 1 | 55,77 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 72 | Трансформатор тока | ТОЛ-10 600/5 | Госреестр СИ №79103-20 | шт | 1 | 25,87 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
| 73 | Трансформатор тока шинный | ТЛШ-10-0,5/10Р-6000/5 УХЛ2 | Госреестр СИ №64182-16 | шт | 1 | 46,26 | 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, дом. 17 |
|  | Волжская ТЭЦ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Головка фломастерная шестицветная для "Технограф 160-2" | D33006B-66X-01 | ГОСТ 29282-92 | шт | 20 | 13,96 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 2 | Микроомметр | ИКС - 30А | Госреестр 78273-20 | шт | 1 | 246,95 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 3 | Щуп | к микроомметру ИКС-5, со штырьевыми зондами арт.0102 | - | шт | 3 | 4,18 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 4 | Устройство испытательное комплексное | Сатурн-М 0-2500А | Госреестр СИ №68019-17 | шт | 1 | 132,19 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 5 | Анализатор жидкости кондуктометрический | АЖК-3101М.1 ЗАО "НПП "Автоматика", г.Владимир | Госреестр СИ №43558-10 | шт | 1 | 227,54 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 6 | Блок питания | HDR-60-24, Блок питания, 24В,2.5А,60Вт | ТУ 4354-004-46526536-2006 | шт | 4 | 2,03 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 7 | Блок питания | CP6640( in AC220,DC310, out=24В, 0.12 А, 9 каналов) Система АМАКС, ООО СКБ ПСИС. | - | шт | 2 | 73,54 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 8 | Датчик ЭТД-ПБ 0-5% О2 | ДП2-01-00-00-00/Я | - | шт | 1 | 202,88 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 9 | Источник бесперебойного питания | ИБП Vertiv Liebert GXT5 1000VA IRT2UXLE | - | шт | 2 | 84,36 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 10 | Картридж | Картридж чернильный HP 51604A | ТУ.РИЮУ406.233.008 | шт | 20 | 2,49 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 11 | Регистратор многоканальный технологический | РМТ19/-/В/А6/А6/А6/А6/-/Р8/-/-/-/ ООО НПП «ЭЛЕМЕР», г.Москва | ТУ 26.51.45-151-13282997-2017 Госреестр СИ № 68902-17 | шт | 1 | 321,72 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 12 | Термопреобразователь сопротивления | ТСМ 1193 /25(1600)50М/С/латуньЛ96 ООО «Теплоприбор-Сенсор», г.Челябинск | ТУ311-00226253.037-2008 Госреестр СИ № 56560-14 | шт | 30 | 0,96 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 13 | Термопреобразователь сопротивления | ТСП 0193-02-320-50П/В/4-12Х18Н10Т-С4 ООО «Теплоприбор-Сенсор», г.Челябинск | ТУ 311-0226253.037 Госреестр СИ № 56560-14 | шт | 1 | 6,45 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 14 | Термопреобразователь сопротивления | ТСП 0193-02-250-50П/В/4-12Х18Н10Т-С4 ООО «Теплоприбор-Сенсор», г.Челябинск | ТУ 311-0226253.037 Госреестр СИ № 56560-14 | шт | 6 | 6,14 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 15 | Термопреобразователь сопротивления | ТСП 0193-02-400-50П/В/4-12Х18Н10Т-С4 ООО «Теплоприбор-Сенсор», г.Челябинск | ТУ 311-0226253.037 Госреестр СИ № 56560-14 | шт | 10 | 6,98 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 16 | Термопреобразователи сопротивления | ТСМТ 301 -060-50М-В4-Л-5-20-1600 ООО «ПК «ТЕСЕЙ», г.Обнинск | ГОСТ Р 51330.0-99 Госреестр СИ №75208-19 | шт | 10 | 2,7 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 17 | Ремень зубчатый резиновый | ЛР.100-5 (для многоточечных приборов КС-2, РП-160) | - | шт | 20 | 1,30 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 18 | Регистратор технологический элемер | КП-140Е/В/t1050/36В/ТУ | ТУ 4226-116-13282997-2013 Госреестр СИ №57946-14 | шт | 1 | 81,03 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 19 | Регистратор многоканальный технологический | РМТ 49/1/t0050/360П/ТУ ЭЛЕМЕР | ТУ-4426-127-13282997-2014 Госреестр СИ № 60714-15 | шт | 1 | 203,83 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 20 | Измеритель-регулятор технологический | ИРТ 5920Н/ТУ ЭЛЕМЕР | ТУ 4210-019-13282997-06 Госреестр СИ №20390-12 | шт | 5 | 19,73 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 21 | Манометры показывающие | МПТИ – У2 – (1,6 Мпа ) – 1 – М 20 х 1,5 – Паспорт – Номер ООО «Манотомь» | ТУ 4212-044-00225590-2003 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 5 | 6,00 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 22 | Манометры показывающие | МПТИ – У2 – (10 Мпа ) – 1 – М 20 х 1,5 – ООО «Манотомь» Паспорт – Номер | ТУ 4212-044-00225590-2003 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 5 | 6,45 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 23 | Манометры показывающие | МПТИ – У2 – (25 Мпа ) – 1 – М 20 х 1,5 – ООО «Манотомь» Паспорт – Номер | ТУ 4212-044-00225590-2003 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 5 | 6,42 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 24 | Аккумулятор | CSB GP 1272 F2 12В 28W | - | шт | 12 | 3,91 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 25 | Клавиатура АРМ, | клавиатура компьютерная USB | - | шт | 1 | 0,95 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 26 | Система АМАКС, ООО СКБ ПСИС. | Карта памяти, промышленного применениия для СР6786. microSDHC 8 гб, class 10 main@psis.ru . | - | шт | 5 | 3,43 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 27 | Конвертер сигналов | Модуль I-7561 USB to Isolated RS-232/422/485 Converter with CA-USB18 Cable | - | шт | 2 | 16,50 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 28 | Кольцо уплотнительное для датчиков КИП | 020-024-25-2-034 , Производство ООО НПО «Гималаи» | ГОСТ 9833-73/18829-73 | шт | 150 | 0,0221 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 29 | Система АМАКС | USB FLASH 32 гб | - | шт | 1 | 0,97 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 30 | Система СШО | Модуль вывода дискретных сигналов Siemens, серия S7-300, 16 каналов, =24В, 6ES7 322-1BH01-0AA0 | - | шт | 1 | 42,03 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 31 | Система вибромониторинга САДКО | Блок питания MDR-20-5/3A. АО Промсервис. | - | шт | 2 | 4,55 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 32 | Система вибромониторинга САДКО. | Комплект совместимых элементов от АО Промсервис. Процессорная плата c памятью и диском. PCM-3365EWS9A1E/4GB SODIMM M3SO-4GMSCDPC/SSD FLASH 16GB APM016GMFFN-4BTM1W с Модулем АЦП Fastwell alc324-01 v 1.4 | - | шт | 1 | 483,19 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 33 | Контроллер | АРКС400.Р300 Фирма НВТ-Системы. Россия, г. Москва, | - | шт | 1 | 242,14 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 34 | Система вибромониторинга САДКО | Жесткий диск 2.5" 300Gb SAS 256 Мb 1500rpm Seagate Enterprise. ST300MP0106. АО Промсервис. | - | шт | 1 | 41,43 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 35 | Аккумулятор | CR2032 для АСУ ТП | - | шт | 10 | 0,18 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 36 | Полумуфта | ПМФ-63 ООО «Аврора» | - | шт | 1 | 6,87 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 37 | Блок усилителя | БУ-30М | - | шт | 4 | 6,93 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 38 | Диодный мост | 26МВ120А | - | шт | 2 | 0,63 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 39 | Электромагнит | ЭМ 33-61111-20 У3 | - | шт | 2 | 7,004 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 40 | Электромагнит | ЭМДВ 3120С У3 | - | шт | 1 | 28,60 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 41 | Электромагнит | ЭМДВ 1120 УХЛ4 | - | шт | 1 | 22,16 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 42 | Электромагнит | ЭМДВ 1220 УХЛ4 | - | шт | 1 | 21,57 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 43 | Предохранитель | 179020.3,15; 3.15 А, 250 В, 5х20 мм, F, Предохранитель стеклянный быстродействующий | - | шт | 20 | 0,10 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 44 | Коробка концевых выключателей | ВКО 31 (i-8) ухл1 220/380В 2,5А 50-60ГЦ | - | шт | 1 | 11,25 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 45 | Коробка концевых выключателей | ВКО 32 (i-44) ухл1 220/380В 2,5А 50-60ГЦ | - | шт | 1 | 10,704 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 46 | Коробка концевых выключателей | ВКО 34 (i-100) ухл1 220/380В 2,5А 50-60ГЦ | - | шт | 1 | 11,14 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 47 | Коробка концевых выключателей | ВКО 35 (i-240) ухл1 220/380В 2,5А 50-60ГЦ | - | шт | 1 | 11,174 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 48 | Прерыватель питания бесконтактный | ППБР-1 220В п.п. УХЛ4 - Прерыватель Питания Бесконтактный, с передним присоединением внешних проводников, переменного тока ~220В, с климатическим исполнением УХЛ4. | - | шт | 2 | 4,28 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 49 | Измеритель относительного расширения | ИП-108 | ТУ4277-004-06986491-04 | шт | 1 | 104,17 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 50 | Измеритель перемещения | ИП-116 | ТУ4277-004-06986491-04 | шт | 1 | 101,26 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 51 | Термопреобразователь сопротивления | ТСП 0193-02-200-50П/В/4-12Х18Н10Т-С4 ООО "Теплоприбор-Сенсор", г.Челябинск | ТУ 311-0226253.037 Госреестр СИ № 56560-14 | шт | 4 | 5,87 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 52 | Модуль аналогового ввода | МВ110-224.8А ООО ПО ОВЕН, г.Москв | - | шт | 3 | 18,22 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 53 | Блок питания | БП15Б-Д2-24 производитель ООО "ОВЕН-ПРОМ" г. Санкт-Петербург | - | шт | 3 | 4,804 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 54 | Термометр многоканальный | ТМ 5104 (производитель НПП «ЭЛЕМЕР» г. Зеленоград ) | ТУ-4426-127-13282997-2014 Госреестр СИ № 54183-13 | шт | 1 | 78,77 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 55 | Прибор регистратор многоканальный технологический | РМТ 79 / – / – / B / t2050 / А4: 0 / А6: 6 / Д12: 0 / Ч4: 0 / Т4: 0 / Р8: 1 / ТР12: 0 / Р24В / 10 / – / – (производитель НПП «ЭЛЕМЕР» г. Зеленоград ) | ТУ-4426-127-13282997-2014 Госреестр СИ № 77865-20 | шт | 1 | 466,76 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 56 | Датчик-газоанализатор | ДАХ-М (Н2S 0-20мг/м³)(изготовитель - ФГУП "СПО "Аналитприбор» г.Смоленск) | Госреестр СИ № 75899-19 | шт | 1 | 68,23 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 57 | Датчик довзрывных концентраций | ДДК (0-50% НКПР) ( изготовитель «ООО Политехформ-м» г. Москва) | Госреестр СИ № 72664-18 | шт | 1 | 106,40 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 58 | Анализатор промышленный комбинированный | ЛИДЕР-100-С (Изготовитель ООО "НПП"ТЕХНОПРИБОР". Москва) | Госреестр СИ № 70831-18 | шт | 1 | 174,25 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 59 | Преобразователь диференциального давления | АИР-20/М2-Н/ДД/440/11V/А3И1/t2570С3/B02/0...250кПа/25МПа/42/ШР14/К1+/IP65/КР3/С5ФФ/Y(С30)/ТУ +Клапанный блок ЭЛЕМЕР-БК-С30-02-03-Р5-t4070 У3-ДР-М20Ф-Т-ТУ | ТУ 4212-064-13282997-05 Госреестр СИ №63044-16 | шт | 2 | 143,20 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 60 | Преобразователь диференциального давления | АИР-20/М2-Н/ДД/420/11V/А3И1/t2570С3/B02/0…40кПа/25МПа/42/ШР14/К1+/IP65/КР3/С5ФФ/Y(А30)/ТУ +Клапанный блок ЭЛЕМЕР-БК-С30-02-03-Р5-t4070 У3-ДР-М20Ф-Т-ТУ | ТУ 4212-064-13282997-05 Госреестр СИ №63044-16 | шт | 1 | 152,95 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 61 | Датчик давления | АИР-20/М2-Н/ДИ/190/М20/11N/А3И1/t2570С3/В02/0…25МПа/42/ШР14/К1+/IP65/КР3/Т7МУ/БК-Е10/ТУ | ТУ 4212-064-13282997-05 Госреестр СИ №63044-16 | шт | 1 | 105,20 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 62 | Датчик давления | АИР-20/М2-Н/ДИ/110/М20/11N/А3И1/t2570С3/В02/0…10кПа/42/ШР14/К1+/IP65/КР3/Т7Ф/БК-Е10/ТУ | ТУ 4212-064-13282997-05 Госреестр СИ №63044-16 | шт | 1 | 122,32 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 63 | Манометры показывающие | МПТИ - У2 – (160 кПа ) – 1 - М 20 х 1,5 – МАНОТОМЬ Паспорт - Номер | ТУ 4212-044-00225590-2003 Госреестр СИ № 26803-11 | шт | 5 | 5,90 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 64 | Преобразователи пьезоэлектроические | ПЭП 3-4-У | ТУ 4213-001-54148664-2001 | шт | 4 | 33,70 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 65 | Преобразователь диференциального давления | АИР-30М/CD7/0…63кПа/B02/t2570С3/11P/42/P1/LP/ШР14/IP65/KP5 /Y(С30)/С5РФ/НМ-20/U1/ТУ +Клапанный блок ЭЛЕМЕР-БК-С30-02-03-Р5-t4070 У3-ДР-М20Ф-Т-ТУ ЭЛЕМЕР | ТУ 4212-141-13282997-2016 Госреестр СИ № 67954-17 | шт | 1 | 194,1 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 66 | Датчик тахометрический | МЭД-1 | - | шт | 1 | 57,30 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 67 | Трансформатор напряжения | НОМ-6 кл.т.0,5 6000/100 | Госреестр 46786-11 | шт | 2 | 67,64 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 68 | Трансформатор напряжения | НОМ-10 кл.т.0,5 10000/100 | Госреестр 46786-11 | шт | 1 | 67,30 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
| 69 | Вибропреобразователь | ВК-315АМ2-1ФЦ 30Е 400 пьезоэлектрический с предусилителем с выносной электроникой | ГОСТ Р 51330.010-99 ТУ4277-027-00205435-99 Госреестр СИ № 85778-22 | шт | 1,05 | 168,45 | 404130, Волгоградская обл., г. Волжский ул.7-я Автодорога,19 |
|  | Волжская ТЭЦ-2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Преобразователь давления эталонный | ПДЭ-020И/-/ДИ/190/А/-/К1/ТУ 4212-122-13282997-2014 НПП "Элемер" | ТУ 4212-122-13282997-2014 Госреестр СИ № 58668-14 | шт | 1 | 109,16 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 2 | Преобразователь измерительный переменного тока | Е842 (вх. 0-5 А; вых 0-5 мА постоян.тока; R нагр=0-2,5 кОм) ООО "Энерго-Союз" | ГОСТ 24855-81 Госреестр СИ №86105-22 | шт | 1 | 3,91 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 3 | Прeобразователь измерительный активной и реактивной мощности | Е 849/3ЭС (вх: 0 - 5 А; 80 - 120 В; cosф=1; вых: -5 мА - 0 - +5 мА; Питание от изм. цепи; Класс точночти 0,5) ООО ""Энерго-Союз"", Беларусь, г.Витебск" | ГОСТ 24855-81 Госреестр СИ №86105-22 | шт | 2 | 20,73 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 4 | Преобразователь измерительный активной мощности | Е859 (Эл.питание- от измерительных цепей; Вход 0-5 А, 80-120 В, 45-65 Гц; Выход 0-5 мА) ООО "Энерго-Союз" | ГОСТ 24855-81 Госреестр СИ №86105-22 | шт | 2 | 19,56 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 5 | Преобразователь измерительный активной мощности | "Е848 (Эл.питание- от измерительных цепей; Вход 0-5 А, 80-120 В, 45-65 Гц; Выход 4-20 мА) ООО "Энерго-Союз" | ГОСТ 24855-81 Госреестр СИ №86105-22 | шт | 1 | 23,74 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 6 | Электромагнитный клапан | ЕV220WR Ридан 042U011502R присоединение G1/2,материал уплотнения NBR, нормально закрытый,0,3…16 бар, с катушкой 24В постоянный ток | - | шт | 1 | 16,36 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 7 | Электромагнитный клапан | ЕV220WR Ридан 042U011502R присоединение G1/2,материал уплотнения NBR, нормально закрытый,0,3…16 бар, с катушкой 24В постоянный ток | - | шт | 1 | 16,36 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 8 | Электромагнитный клапан | ЕV220WR Ридан 042U011502R присоединение G1/2,материал уплотнения NBR, нормально закрытый,0,3…16 бар, с катушкой 24В постоянный ток | - | шт | 1 | 16,36 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 9 | Электромагнитный клапан | GSR Ventiltechnik A7423/1001//NC=24V. (НО) шильдик 14.08.12 011/536 GP1258735 | - | шт | 1 | 211,8 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 10 | Электромагнитный клапан | ЕV220WR Ридан 042U011502R присоединение G1/2,материал уплотнения NBR, нормально закрытый,0,3…16 бар, с катушкой 24В постоянный ток | - | шт | 1 | 16,36 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 11 | Серводрайвер | OMRON SGDN-08AE-S-OY 750Вт. | - | шт | 1 | 57,94 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 12 | Модуль процессорный | OMRON CPU23 CJ1M-CPU23 | - | шт | 1 | 37,72 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 13 | Разъем для энкодера привода Sigma-II (для CN2) | OMRON JZSP-CMP9-1 | - | шт | 1 | 6,83 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 14 | Торцевой модуль с функцией памяти | OMRON GRT1-END-M | - | шт | 1 | 25,55 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 15 | Измеритель частоты | OMRON K3HB-RPB | - | шт | 1 | 46 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 16 | Терминал сенсорный | OMRON NS5-SQ11-V2 | - | шт | 1 | 624,76 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 17 | Метеометр | МЭС-200А | ТУ 25-04-1838-73 Госреестр СИ №27468-04 | шт | 1 | 64,40 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 18 | Анализатор растворенного кислорода | МАРК-409/щитовой/2 канала 2*ДК-409 5м. ООО «ВЗОР» г. Нижний Новгород согласно опросных листов на МАРК-409 и МАРК-409Т (современный прибор) | ТУ 4215-037-39232169-2010 Госреестр СИ №44752-15 | шт | 1 | 266,18 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 19 | Втулка к прибору КС-2 | У-03.570.60 | ГОСТ 15031—69 | шт | 1 | 0,62 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 20 | Гаситель колебаний давления для манометров | ГСК250Вд-1Б1Г ООО НПП «Гималаи» | № RU Д RU.АМ02.В.00030/18 | шт | 1 | 16,30 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 21 | Группа контактная | У-15.844.06А к прибору КС-2 (многоточечный) | ГОСТ 15031—69 | шт | 1 | 1,86 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 22 | Датчик давления | ЭНИ-12Н-ДА-2041-12-t10-025-0…100кПа-42-GSP-М20-НУ-БКН1-08 ООО «ИТеК ББМВ» г. Челябинск | ТУ 4212-013-59541470-2016. Госреестр СИ № 71161-18 | шт | 1 | 22,51 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 23 | Модуль измерительного преобразователя | МИП-03 цифровой (с выходом 4-20мА) ИБЯЛ.413216.035-01 пр-во ФГУП «СПО»АНАЛИТПРИБОР» г. Смоленск | ТУ 25-7407.0016-88 | шт | 1 | 51,65 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 24 | Движок | У-15.280.01 с щетками к прибору КС-2 (многоточечный) | ГОСТ 15031—69 | шт | 1 | 1,04 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 25 | Демпферное устройство | S005.10.050. М20×1,5 внутр.—М20×1,5 наруж., латунь с регулировочной иглой ЗАО «РОСМА» | ТУ 1462-001-255-41174-2016 | шт | 1 | 2,60 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 26 | Каретка пишущая | У-15.326.59 к прибору РП-160 (одноточечный) | ГОСТ 15031—69 | шт | 1 | 5,80 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 27 | Каретка с пером | У-15.326.04 к прибору КС-2 (одноточечный) | ГОСТ 15031—69 | шт | 1 | 5,03 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 28 | Каретка с пером | У-15.326.09 с пером к прибору КС-2 (одноточечный) | ГОСТ 15031—69 | шт | 1 | 4,92 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 29 | Комплект сменных элементов | КСЭ 301/403/409 | ГОСТ 15140-78 | шт | 2 | 2,32 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 30 | Кронштейн | Б-02.599.38 к прибору КС-2 | ГОСТ 7164-78 | шт | 3 | 0,62 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 31 | Манометр техн. показывающий | МП-4У (0-2,5 Мпа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО «Монотомь» | ТУ 25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 16 | 2,52 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 32 | Манометр техн. показывающий | МП-4У (0-25 Мпа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО «Монотомь» | ТУ 25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 42 | 3,17 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 33 | Манометр техн. показывающий | МП-4У (0-40 Мпа) кл.т.1,0 Ном. ЦСМ. ОАО «Монотомь» | ТУ 25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 15 | 3,72 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 34 | Манометр техн. показывающий | МП-4У (0-16 Мпа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО «Монотомь» | ТУ 25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 15 | 3,10 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 35 | Манометр техн. показывающий | МП-4У (0-10 Мпа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО «Монотомь» | ТУ 25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 26 | 2,47 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 36 | Манометр техн. показывающий | МП-4У (0-160 Кпа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. | ТУ 25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 25 | 2,70 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 37 | Манометр техн. показывающий | МВП4-У (-100-900 кПа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. | ТУ 25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт | 10 | 2,43 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 38 | Преобразователь давления | АИР-20/М2-Н – ДД – 440 – - – 12V – A3И1 – t1070 – С05 – 0…250 кПа – 40 Мпа – 05 – ШР22 – К1+ – - – - – КР3 – С5РФУ –- – - – ГП – ТУ 4212-064-13282997-05 производство НПП «Элемер» | ТУ 4212-064-13282997-05 Госреестр СИ №63044-16 | шт | 1 | 125,52 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 39 | Преобразователь давления | АИР-20/М2-Н – ДД – 420 – - – 12V – A3И1 – t1070 – С05 – 0…40 кПа – 25 Мпа – 05 – ШР22 – К1+ – - – - – КР4 – С5РФУ – - – - – ГП – ТУ 4212-064-13282997-05 производство НПП «Элемер» | ТУ 4212-064-13282997-05 Госреестр СИ №63044-16 | шт | 1 | 128,44 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 40 | Преобразователь давления | АИР-20/М2-Н – ДИ – 190 – - – 12V – A2И1 – t1070 – С05 – 0…25 Мпа – - – 05 – ШР22 – К1+ – - – - – - – Т7ФУ – Y(Е12) – - – ГП – ТУ 4212-064-13282997-05 производство НПП «Элемер» | ТУ 4212-064-13282997-05 Госреестр СИ №63044-16 | шт | 1 | 101,37 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 41 | Преобразователь давления | АИР-20/М2-Н – ДИ – 160 – - – 12V – A2И1 – t1070 – С05 – 0…2,5 Мпа – - – 05 – ШР22 – К1+ – - – - – - – Т7ФУ – Y(Е22) – - – ГП – ТУ 4212-064-13282997-05 производство НПП «Элемер» | ТУ 4212-064-13282997-05 Госреестр СИ №63044-16 | шт | 1 | 102,66 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 42 | Преобразователь давления производство НПП «Элемер» | АИР-20/М2-Н – ДА – 040 – - – 12N – A2И1 – t1070 – C05 – 0…100 кПа – - – 05 – ШР22 – К1+ – - – - – - – Т7ФУ – Y(Е12) – - – ГП – ТУ 4212-064-13282997-05 Элемер | ТУ 4212-064-13282997-05 Госреестр СИ №63044-16 | шт | 1 | 110,85 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 43 | Преобразователь сопротивления | ТСМТ-301-060-50М-В4-Л-5-20/3000 ПК «ТЕСЕЙ» г. Обнинск | ТУ 4211-012-13282997-2014 Госреестр СИ №75208-19 | шт | 10 | 3,29 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 44 | Промышленный виброустойчивый манометр | ДМ8008-Вуф исп.2 0-2,5Мпа кт.1,0 d.160 IP54 М20*1,5 РШ ГП Ном. Глицерин АО «ПО Физтех» | ГОСТ 2405-88 ТУ 4212-114-64115539-2014 Госреестр СИ №60168-15 | шт | 1 | 5,32 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 45 | Промышленный виброустойчивый манометр | ДМ8008-Вуф исп.2 0-25Мпа кт.1,0 d.160 IP54 М20*1,5 РШ ГП Ном. Глицерин АО «ПО Физтех» | ГОСТ 2405-88 ТУ 4212-114-64115539-2014 Госреестр СИ №60168-15 | шт | 1 | 5,32 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 46 | Пружина | У-17.404.17 с контактом к прибору КС-2 | ГОСТ 3128-70 | шт | 1 | 0,48 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 47 | Разделитель мембранный | РСМ-110-Р-00-Д-ФМ ООО «Энергия-Источник» г. Челябинск | ТУ 4212-001-59541470-2008 | шт | 6 | 13,39 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 48 | Регистратор электронный многоканальный | Ф1772-2-1-8АВ-8АВ-0-0-8Р-0-1 к.т. В, исполнение «ОП», ГП, УХЛ 4.1, Планка переходная, ТУ ВРМЦ.421453.001. АО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» | ТУ ВРМЦ.421453.001. Госреестр СИ №74645-19 | шт | 2,1 | 302,64 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 49 | Регистратор электронный многоканальный | Ф1772-2-1-4АВ-0-0-0-8Р-0-1 к.т. В, исполнение «ОП», ГП, УХЛ 4.1, Планка переходная, ТУ ВРМЦ.421453.001. АО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» | ТУ ВРМЦ.421453.001. Госреестр СИ №74645-19 | шт | 2,1 | 247,70 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 50 | Редуктор кислородный | БКО 50 12,5 KRASS 2117501 | ГОСТ 13861-89, ИСО 2503-83 и ГОСТ12.2.052-81 | шт | 1 | 1,00 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 51 | Редуктор | У-15.206.23 к прибору КС-2 (многоточечный) | ГОСТ 15031—69 | шт | 1 | 4,70 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 52 | Ремень зубчатый полиуретановый | ЛР.80-5 | ТУ РБ 00149438-073-95 | шт | 2 | 1,24 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 53 | Реохорд для прибора РП-160 | РП-160 | ГОСТ 15031—69 | шт | 1 | 6,01 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 54 | Термометр сопротивления | ОВЕН ДТС034-50М.В4.25/3 | ТУ 4211-023-46526536-2009 Госреестр СИ №28354-10 | шт | 10 | 1,6 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 55 | Узлы пишущие специальные | УПС-03М Масса: 2.1 грамм Длина линии: не менее 400 метров.Толщина линии: не более 0.3 мм.Тип приборов: с круговой диаграммой Приборы: КСП2, КСД2, КСМ2, КСУ2 п-во ООО «ЛиЗоГРАФ» | ГОСТ 14753-82 | шт | 20 | 0,20 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 56 | Узлы пишущие специальные | УПС-07M Масса: 3.4 грамм Длина линии: не менее 500 метров Толщина линии: не более 0.3 мм Тип приборов: с ленточной диаграммой Приборы: РП-160 п-во ООО «ЛиЗоГРАФ» | ГОСТ 14753-82 | шт | 5 | 0,19 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 57 | Узлы пишущие специальные | УПС-27 Масса: 3.1 грамм Длина линии: не менее 500 метров Толщина линии: не более 0.3 мм Тип приборов: с ленточной диаграммой Приборы: РП-160 со специализированным креплением п-во ООО «ЛиЗоГРАФ» | ГОСТ 14753-82 | шт | 5 | 0,20 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 58 | Указатель разрешенного рабочего давления | ДМ-ДМ-ДА-2005 Cr1Ex-2005 п-во ТПК «Паскаль-пласт» | - | шт | 30 | 0,48 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 59 | Указатель разрешенного рабочего давления технического манометра | МП-4 , 150-160мм п-во ТПК "Паскаль-пласт" | ГОСТ Р ИСО 10012-2008 | шт | 50 | 0,14 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 60 | Электрод сравнения | Эср-10105-3,5 (К220.2) | ГОСТ 22261-94 Госреест р СИ №41623-09 | шт | 2 | 2,55 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 61 | Электрод сравнения | Эср-10106-3.0 штепсель ШП 4-2 | # ГОСТ 29270-95 Госреестр СИ №41623-09 | шт | 2 | 3,88 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 62 | Электрод стеклянный | ЭС-10601/7 разъем BNC | ГОСТ 22261-94 Госреестр СИ №41622-09 | шт | 1 | 3,19 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 63 | Электрод стеклянный | ЭС-10302/7 (К220.2) | ГОСТ 22261-94 Госреестр СИ №41622-09 | шт | 1 | 3,36 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 64 | Электрод стеклянный | ЭС-10302/10 (К220.2) | ГОСТ 22261-94 Госреестр СИ №41622-09 | шт | 1 | 3,19 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 65 | Электрод измерительный стеклянный ионоселективный | ЭЛИС-212Na/3.0 К80.7 | ГОСТ 15150-69 Госреестр СИ № 24326-08 | шт | 1 | 4,84 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 66 | Электрод стеклянныы лабораторный | ЭС-10601/7 К80.7 | ГОСТ 12997-84 Госреестр СИ №41622-09 | шт | 1 | 3,19 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 67 | Электроконтактный манометр | ДМ2005Сг (0-2,5 МПа), кл.т.1,5 МП ЭКМ. Пл. Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | ТУ 25-02.180335-84 Госреестр СИ №71767-18 | шт | 50 | 4,63 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 68 | Электроконтактный манометр | ДМ2005Сг (0-25 МПа), кл.т.1,5 ЭКМ. Пл. Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | ТУ 25-02.180335-84 Госреестр СИ №71767-18 | шт | 40 | 5,43 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 69 | Электроконтактный манометр | ДМ2005Сг (0-40 МПа), кл.т.1,5 ЭКМ. Пл. Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | ТУ 25-02.180335-84 Госреестр СИ №71767-18 | шт | 30 | 5,68 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 70 | Устройство защиты от перегрузки | УЗП 250–150–ШМ20–М20 | ТУ 28.14.13.110-065-00225590-2019 | шт | 1 | 9,31 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 71 | Реле контроля уровня | ORL-02 24-240В AC/DC IEK | ГОСТ IEC 60947-5-1 | шт | 1 | 2,07 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 72 | Щетка | КС-2 У-04.131.01 | ТУ 25-05-1473-73 | шт | 2 | 0,50 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 73 | Пьезоакселерометр | АС102-1А ООО «ДИАМЕХ 2000» | - | шт | 1 | 67,41 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 74 | Миллиамперметр | Ц42702 (Диапазон показаний 0 - 150 мА; непосредственного включения; вертикального положения) ОАО "Электроприбор", г.Чебоксары" | ТУ 25-7504.133-2007 Госреестр Си №69582-17 | шт | 1 | 3,67 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 75 | Вольтметр | Ц42702 (Диапазон показаний 0 - 500 В; вертикального положения) ОАО ""Электроприбор", г.Чебоксары" | ТУ 25-7504.133-2007 Госреестр Си №69582-17 | шт | 1 | 2,52 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 76 | Амперметр | М4264М (Диапазон показаний 0 - 150 А; Входная величина 0 - 5 мА; Класс точности 1,5; вертикального положения) ОАО "Электроприбор", г.Чебоксары" | ТУ 25-7504.133-2007 Госреестр СИ №68770-17 | шт | 2 | 5,09 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 77 | Амперметр | "М4264М (Диапазон показаний 0 - 300 А; Входная величина 0 - 5 мА; Класс точности 1,5; вертикального положения) ОАО ""Электроприбор"", г.Чебоксары" | ТУ 25-7504.133-2007 Госреестр СИ №68770-17 | шт | 2 | 5,20 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 78 | Амперметр | М4264М (Диапазон показаний 0 - 600 А; Входная величина 0 - 5 мА; Класс точности 1,5; вертикального положения) ОАО "Электроприбор", г.Чебоксары | ТУ 25-7504.133-2007 Госреестр СИ №68770-17 | шт | 2 | 5,28 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 79 | Амперметр | М4264М (Диапазон показаний 0 - 1,5 кА; Входная величина 0 - 5 мА; Класс точности 1,5; вертикального положения) ОАО "Электроприбор", г.Чебоксары | ТУ 25-7504.133-2007 Госреестр СИ №68770-17 | шт | 2 | 4,93 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 80 | Амперметр | М4264М (Диапазон показаний 0 - 1 кА; Входная величина 0 - 5 мА; Класс точности 1,5; вертикального положения) ОАО "Электроприбор", г.Чебоксары" | ТУ 25-7504.133-2007 Госреестр СИ №68770-17 | шт | 2 | 5,09 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 81 | Вольтметр | Ц42702 (Диапазон показаний 0 - 125 кВ; Входная величина 0 - 100 В; вертикального положения) ОАО "Электроприбор", г.Чебоксары" | ТУ 25-7504.133-2007 Госреестр Си №69582-17 | шт | 2 | 3,88 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 82 | Мегаомметр | Е6-31 (500, 1000, 2500 В) (арт.128059), с поверкой АО ""НПФ ""Радио-Сервис"", г.Ижевск" | РАПМ.411218.002ТУ Госреестр СИ №53668-13 | шт | 1 | 38,26 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 83 | Клещи электроизмерительные | DT-3340 (U=600 В; I=1000 А; Госреестр РФ 55679-13, с поверкой) | Госреестр СИ №55679-13 | шт | 1 | 8,18 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 84 | Синхроноскоп | ЦФ 9285Р 11112 (габаритные размеры 120х120х148; порт RS-485; с аналоговым выходом; с дополнительным реле; Питание: универсальное) | - | шт | 1 | 53,63 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 85 | Термометр манометрический | ТКП-160Сг-М3-УХЛ2(0-120)-2,5-12,0-160-Б 16мм ЛС59-1 НШ ООО "ИТЦ "ПромКомплектИнжиниринг" - Официальный представитель ОАО Теплоконтроль. | Выпускаются по СНИЦ.405 153.008 Госреестр СИ №60311-15 | шт | 2 | 16,95 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 86 | Кольцо уплотнительное | 020-024-25-2-034для датчиков КИП, Производчтво ООО НПО "Гималаи" | ГОСТ 9833-73/18829-73 | шт | 200 | 0,02 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 87 | Прокладка | Прокладка 18*6*2 из материала Ф-4 для ниппеля 3-05-1 с накидной гайкой М20*1,5 ф/пл для приборов КИП | ГОСТ 8338-75 | шт | 200 | 0,05 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 88 | Газоанализатор | ФП11.2К на метан СН4, со штангой арт.23113 | Госреестр СИ №22577-21 | шт | 1 | 40,28 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 89 | Газоанализатор | ФП22 на метан СН4, со штангой арт.23113 | Госреестр СИ №45203-20 | шт | 1 | 44,65 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 90 | Газоанализатор | ФП34: метан CH4, кислород О2, со штангой арт.23341 | Госреестр СИ 64863-20 | шт | 1 | 79,88 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 91 | Газоанализатор | многокомпонентный портативный МАГ-6 П-К-В, взрывозащищенное исполнение, анализируемые газы: CH4 | Госреестр СИ №65219-16 | шт | 1 | 51,02 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 92 | Газоанализатор | многокомпонентный портативный МАГ-6 П-К-В, взрывозащищенное исполнение, анализируемые газы: О2 | Госреестр СИ № 65219-16 | шт | 1 | 42,99 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 93 | Газоанализатор | ПКГ 4 В-К-П (О2 до 30%) | Госреестр СИ № 62615-15 | шт | 1 | 26,30 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |
| 94 | Трансформатор тока нулевой последовательности | ТЗРЛ-100-У3 30/1 | ГОСТ 32144-2013 | шт | 2 | 9,05 | 404103,Волгоградская область, г. Волжский, ул. Александрова,52 |

Продукция приобретается на замену ранее установленного оборудования ремонтного и эксплуатационного фонда.

4.Технические требования к продукции.

4.1. Общие требования:

4.1.1. Требования по соответствию продукции определенным стандартам.

Качество поставляемого товара должно соответствовать «Сертификату качества» предприятия производителя. Товар должен соответствовать экологическим требованиям безопасности окружающей среды. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара. Гарантийный срок начинается с момента получения товара Покупателем и составляет не менее 12 месяцев.

4.1.2. Требования того, что продукция должна быть новой и ранее не использованной.

Год выпуска продукции -  2023-2025г.г.

4.1.3. Иные

Срок поставки: июнь 2024г. – март 2025г., согласно Заявкам Покупателя до склада Грузополучателя.

4.2.Требования к соответствию продукции:

4.2.1. Наличие сертификатов соответствия продукции (заверенная копия Участником торга);

4.2.2. Экологические требования к продукции: Товар должен соответствовать экологическим требования безопасности окружающей среды

4.3 Средства измерений должны поставляться с копией действующего на момент выпуска свидетельства /сертификата об утверждении типа с приложением описания типа средств измерения, руководством по эксплуатации, методикой поверки, свидетельством о поверке и /или клеймом в паспорте на средство измерений о поверке и /или соответствующей выпиской, подтверждающей наличие сведений о результатах поверки с Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в соответствии с Приказом Минпромторга от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», выполненной не позднее 3-х месяцев до даты поставки и заводским паспортов-формуляром (при наличии указания в разделе «Комплектность» описания типа средств измерений). В ФИФ ОЕИ в обязательном порядке должны содержаться сведения о поверке средств измерения. На средстве измерений должен быть нанесен заводской номер завода-изготовителя.

5. Требования к поставщику

5.1.    Наличие документа дилера или договор поставки (гарантийное письмо) производителя продукции с заявленными объемами и сроками поставки.

5.2. Наличие ресурсных возможностей (финансовых, материально-технических, производственных, трудовых) для обеспечения в полном объёме заказанной продукции в обозначенные сроки.

Начальник ОМТО                   		________________ (Макаров С.Б.)

Согласовано:

Начальник ОППР:	                     				________________ (Колосов Г.В.)

Исполнитель: 			             		________________ (Цымбалова Н.Н.)

Коммерческая часть.

  - Требования к условиям договора:

Условия оплаты:

- Расчеты за поставляемую продукцию (партию продукции) производятся Покупателем в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки продукции по качеству только за качественную продукцию. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

  - Требования к цене и порядку ее формирования:

Порядок формирования цены закупки  – стоимость закупки сформирована  с учетом  всех  расходов связанных с выполнением обязательств по предмету договора, кроме НДС.

  - Авансовая форма оплаты не допускается.

III. ПРОЕКТ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ

г. Волгоград		   	   		          			                               «___» _______ 20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» (ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Зимина М.Ю., действующего на основании  Устава, с одной стороны  и_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Настоящий договор заключен на условиях закупочной документации Покупателя и закупочного  предложения Поставщика. При этом Стороны признают, что если в ходе исполнения договора будет выявлено, что по каким-либо причинам в закупочном предложении Поставщика имеются несоответствия требованиям закупочная  документации Покупателя, то определяющими (приоритетными) условиями исполнения настоящего договора являются требования закупочной документации Покупателя.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Перечень продукции, поставляемой по настоящему договору за период с «___» _________ по             «____» ____________, определен в Спецификациях №1, 2, 3 в Приложениях № 1, 2, 3 к настоящему Договору. Конкретный перечень продукции, подлежащей поставке Покупателю, определяется в заявке Покупателя, формируемой в соответствии с номенклатурой, определенной в Спецификации.

1.3. Продукция поставляется Поставщиком по Заявкам Покупателя (форма Заявки – Приложение № 3 к настоящему Договору) (далее – «Заявка»), определяющим наименование (ассортимент), количество, общую стоимость продукции каждой партии поставки, срок, способ и адрес поставки.

Каждая Заявка Покупателя является Приложением к Договору и его неотъемлемой частью.

1.4. В случае возникновения у Покупателя конкретной потребности в продукции, он направляет Поставщику Заявку на поставку продукции, указанной в Спецификации, с указанием требуемой номенклатуры, количества и срока поставки продукции. Поставщик обязан, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения подтвердить исполнение Заявки,  направив Покупателю, подписанную уполномоченным лицом и заверенную печатью (в электронном варианте или по средствам факсимильной связи). Покупатель обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента согласования Заявки  направить Поставщику оригинал Заявки в двух экземплярах для подписания со стороны Поставщика.

1.5. Поставляемая продукция должна быть новой ( год выпуска 2023-2025г.г.), не бывшей в употреблении (в эксплуатации, консервации). По своему качеству должна соответствовать техническим характеристикам, согласованным в соответствующей спецификации, подтверждаться сертификатом качества завода – изготовителя. Поставщик обязуется передать Покупателю паспорт на продукцию, сертификат качества и соответствия, счет-фактуру, товарную накладную по форме № ТОРГ-12 и товарно-транспортные документы не позднее момента фактического получения продукции.

1.6. Поставщик обязуется поставить продукцию, свободную от притязаний третьих лиц, не обремененную залогом, не находящуюся под арестом и т.п. В отношении поставляемой продукции должны отсутствовать ограничения, установленные законодательными и исполнительными органами, патентообладателями и/или другими правообладателями исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации. Поставщик обязуется возместить Покупателю все возникшие у Покупателя в связи с невыполнением данных обязательств убытки и расходы. При этом Покупатель имеет право отказаться от поставленной продукции, в этом случае Поставщик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения уведомления от Покупателя производит возврат уплаченных Покупателем сумм.

1.7. Средства измерений должны поставляться с копией действующего на момент выпуска свидетельства                     /сертификата об утверждении типа с приложением описания типа средств измерения, руководством по эксплуатации, методикой поверки, свидетельством о поверке и /или клеймом в паспорте на средство измерений о поверке и /или соответствующей выпиской, подтверждающей наличие сведений о результатах поверки с Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в соответствии с Приказом Минпромторга от 31.07.2020 №2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке», выполненной не позднее 3-х месяцев до даты поставки и заводским паспортов-формуляром (при наличии указания в разделе «Комплектность» описания типа средств измерений). В ФИФ ОЕИ в обязательном порядке должны содержаться сведения о поверке средств измерения. На средстве измерений должен быть нанесен заводской номер завода-изготовителя.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор вступает в силу и признается заключенным с «_______» __________2024 года и действует по «31» марта 2025г., а в части взаимных расчетов между Сторонами – до полного выполнения Сторонами Договорных обязательств.

3. КАЧЕСТВО И ЦЕНА ПРОДУКЦИИ

3.1. Продукция, указанная в разделе 1 настоящего Договора, должна соответствовать всем показателям, изложенным в Заявке Покупателя.

3.2. Стоимость единицы Продукции указана в Спецификациях №1, 2, 3 в Приложениях №1,2,3 к настоящему Договору, является твердой и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора.

3.3. Общая стоимость продукции, подлежащей поставке по настоящему Договору, составляет: _________(________) руб. ___коп., в т.ч. НДС ( ___%) – ______руб.

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Заявка на поставку Продукции обязательна для Поставщика при условии её подписания уполномоченными представителями Сторон по настоящему договору.

4.2. Заявка Покупателя направляется Поставщику по факсу с обязательным представлением оригинала. Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения факса направить подтверждение получения заявки по факсу, поставив на ней дату получения и подпись уполномоченного лица, заверенную печатью, с обязательным представлением оригинала подтверждения получения заявки. Непредставление указанных в настоящем пункте оригиналов документов не влечет недействительность копий документов, направленных по факсу.

4.3. Срок поставки определяется в Заявках Покупателя, направляемых Поставщику в рамках настоящего Договора.

4.4. Доставка продукции осуществляется силами Поставщика и за его счет, по адресу Покупателя, указанному в соответствующей Заявке. Поставщик имеет право для доставки продукции Покупателю привлекать третью организацию. Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о привлечении к доставке продукции перевозчика не позднее 3трех календарный дней.

4.5. Досрочная поставка может производиться только с письменного согласия Покупателя.

4.6. Покупатель или указанный им грузополучатель производит приемку продукции по количеству и качеству в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утверждённой Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6  (с изменениями и дополнениями на дату заключения настоящего Договора), Инструкцией о порядке приемки продукции производственно – технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утверждённой Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7 (с изменениями и дополнениями на дату заключения настоящего Договора).

4.7. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемой продукции в течение срока, установленного нормативно-технической документацией, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи Покупателю продукции (гарантийный срок на передаваемую продукцию).

4.8. Если качество всей или части продукции (партии продукции) окажется не соответствующим стандартам или иным условиям настоящего Договора, Покупатель вправе отказаться от принятия всей или части продукции и потребовать возврата уплаченных сумм впредь до ее замены.

4.9. В случае недопоставки продукции либо ее отдельной партии, а также обнаружения при приемке несоответствия поставленной продукции условиям настоящего договора, Заявке либо при отсутствии необходимой документации на продукцию, продукция по заявлению Покупателя считается не поставленной. В этом случае Поставщик за свой счет производит необходимые действия по замене продукции, восполняет количество недостающей продукции. Продукция считается поставленной с момента устранения замечаний Покупателя. В случае поставки некачественной продукции Поставщик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента предъявления Покупателем соответствующего требования должен устранить эти недостатки.

4.10. Покупатель вправе отказаться от принятия продукции (партии продукции) по согласованной спецификации, если поставка по ней просрочена более чем на 10 (десять) календарных дней.

4.11. В случае неявки Поставщика по вызову Покупателя при обнаружении несоответствия качества, комплектности поступившей продукции установленным требованиям либо при отрицании Поставщиком своей вины в поставке некачественной продукции, проводится экспертиза с участием представителя Торгово-Промышленной палаты (ТПП) по месту нахождения Покупателя (грузополучателя). Экспертиза проводится за счет виновной стороны. Акт, составленный с участием представителя ТПП, признается сторонами окончательным. В указанном случае замена продукции должна быть произведена в течение 7 (семи) календарных дней с момента подписания акта представителем ТПП.

4.12. В случае замены некачественной продукции собственными силами Покупателя, Поставщик возмещает ему понесенные затраты в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения уведомления от Покупателя.

4.13.Если Покупатель отказался от принятия досрочно поставленной продукции, либо продукции, не соответствующей по качеству стандартам, иной документации или иным условиям настоящего Договора, Поставщик обязан распорядиться этой продукцией в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения извещения Покупателя об отказе. В противном случае Поставщик уплачивает Покупателю плату за ответственное хранение в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от стоимости продукции за каждый календарный день хранения.

4.14. Продукция поставляется в таре и упаковке, которые должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и обеспечивать сохранность продукции во время транспортировки. Стоимость тары и упаковки входит в стоимость продукции. На упаковке должны содержаться следующие сведения: наименование продукции, вес брутто, вес нетто.

4.15. Товары, поставляемые по настоящему Договору должны иметь статус «товар Евразийского экономического союза», в терминах установленных Таможенным законодательством Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле, а также не должны быть обременены каким бы то ни было способом перед третьими лицами, находиться в споре и/или под арестом.

Помимо документов, указанных в п.1.5. и п. 1.7 настоящего Договора, при поставке товара, произведенного за пределами Евразийского экономического союза, до момента отгрузки такого товара Поставщик предоставляет Покупателю копию таможенной декларации и/или оригинал письменного подтверждения таможенного органа Российской Федерации, оформленного в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о таможенном деле, свидетельствующие о приобретении таким товаром статуса товара Евразийского экономического союза, в терминах, установленных таможенным законодательством Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле.

Непредставление Поставщиком таких документов Покупателю, дает последнему право отказаться от приемки товара у Поставщика и (или) перевозчика и исполнения настоящего Договора с применением к Поставщику санкций, предусмотренных настоящим Договором за не поставку/несвоевременную поставку товара.

4.16. Право собственности на продукцию переходит к Покупателю в момент получения  им продукции и подписания Сторонами товарных накладных без замечаний Покупателя. Момент перехода права собственности определяется в зависимости  от условий поставки:

- если поставка производится без участия третьих лиц, то Покупатель становится  собственником в момент передачи Поставщиком продукции Покупателю;

- если поставка осуществляется с участием перевозчика, то Покупатель становится собственником в момент получения продукции от последнего грузоперевозчика, с даты установленной в товарно-транспортных документах.

5. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

5.1. Расчеты за поставляемую продукцию (партию продукции) производятся Покупателем в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семи) рабочих дней с момента приемки продукции по качеству только за качественную продукцию. Моментом оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

5.2. Поставщик не вправе изменять цену продукции, согласованную Сторонами в Спецификации.

5.3. При производстве расчетов Покупатель без согласования с Поставщиком вправе засчитать кредиторскую задолженность за поставленную продукцию в счет погашения имеющейся дебиторской задолженности Поставщика перед Покупателем, в том числе по договорам за предыдущие периоды времени.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. В случае не поставки или просрочки поставки всей или части продукции (партии продукции) в срок, либо поставки некачественной продукции Покупатель может потребовать от Поставщика возврата уплаченных денежных средств. В этом случае перечисление денежных средств производится Поставщиком в течение           3 (трех) банковских дней после получения требования Покупателя о возврате.

6.2. За недопоставку, нарушение сроков замены  некачественной продукции, а также в случае несвоевременного возврата денежных средств, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает штрафную неустойку в размере 0,1% (ноль целых одной десятой процента) от стоимости не поставленной (недопоставленной) в срок надлежащей продукции или соответствующей суммы используемых денежных средств за каждый день просрочки. Кроме пени, Покупатель вправе взыскать с Поставщика убытки.

6.3. За поставку продукции ненадлежащего качества, то есть с нарушением требований, установленных настоящим договором к качеству продукции, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 5  (пяти)% стоимости продукции (партии продукции по соответствующей Заявке).

6.4. За несвоевременную оплату поставленной продукции Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 1/360 процентной ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы долга за каждый день просрочки.

6.5. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

6.6. Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке при существенном нарушении Поставщиком условий настоящего Договора:

- поставки продукции ненадлежащего качества, с дефектами, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки продукции;

- неоднократной поставки некачественной и некомплектной продукции.

6.7. За односторонний необоснованный отказ от поставки продукции (партии продукции) по настоящему договору, Поставщик по требованию Покупателя уплачивает штраф в размере 20 (двадцати) процентов стоимости не поставленной продукции.

6.8. В случае нарушения Поставщиком срока предоставления товарной накладной, счета-фактуры и товарно – транспортной накладной более чем на 1 (один) день, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5% от общей стоимости Договора. Оплата штрафа не исключает необходимости выполнения Поставщиком обязанности по предоставлению вышеуказанных документов.

6.9. В случае расторжения Покупателем настоящего Договора в соответствии с п. 6.6. Договора, Поставщик не имеет права требовать от Покупателя возмещения причиненных ему расторжением настоящего Договора убытков.

Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Поставщиком уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, если иной срок расторжения Договора не предусмотрен в уведомлении. Расторжение настоящего договора не освобождает Поставщика от обязанности уплатить предусмотренную договором неустойку и возместить причиненные убытки.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Ни одна из сторон настоящего Договора не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, забастовку или простой (кроме как на предприятиях сторон), гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

8.1. Стороны согласились с тем, что они будут считать конфиденциальной информацией условия настоящего Договора и информацию, переданную ими в процессе его исполнения. В связи с этим Поставщик принимает на себя обязательство строго сохранять информацию и принимает необходимые меры против ее разглашения третьим лицам, без предварительного письменного согласия Покупателя.

8.2. Поставщик несет ответственность за обеспечение того, чтобы каждое лицо, которому в соответствии с настоящим Договором была раскрыта конфиденциальная информация, не раскрывало и не передавало ее, какому бы то ни было неуполномоченному на ее получение лицу.

8.3. Если одна из сторон допустит разглашение (распространение) конфиденциальной информации, она возмещает другой Стороне причиненные таким образом документально доказанные убытки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. Обязательства Сторон по сохранению конфиденциальности информации действуют в течение срока действия настоящего Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.

9.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

Руководствуясь статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Поставщик заверяет Покупателя о достоверности следующих обстоятельств:

9.1. Поставщик является изготовителем товаров, поставляемых по настоящему договору, либо уполномоченным представителем (дистрибьютором, дилером, импортером и т.п.) такого изготовителя, либо закупает (импортирует) такие товары непосредственно у изготовителя. Поставщик располагает необходимыми ресурсами для исполнения настоящего договора.

9.2. Поставщик является надлежащим образом зарегистрированной организацией, все сведения о Поставщике в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания настоящего договора,  Поставщиком предоставлена Покупателю полная и достоверная информация о Поставщике и полномочиях лица, подписавшего настоящий договор.

9.3.  Поставщик (его работники), взаимозависимые, аффилированные, юридически, экономически и иным образом подконтрольные лица и лица, входящие с ним в одну группу лиц, а также контрагенты Поставщика, не являются лицами, взаимозависимыми, аффилированными с Покупателем (его работниками), юридически, экономически и иным образом подконтрольными Покупателю (его работникам) и лицами, входящими с Покупателем (его работниками) в одну группу лиц, и не имеют конфликта интересов с Покупателем (его работниками).

9.4. Все операции Поставщика по приобретению товара у своих поставщиков, поставке товара Покупателю полностью и правильно отражены в счет-фактурах, первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика.

9.5. Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены товара.

9.6. Поставщик предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется поставка товара по настоящему договору.

9.7. Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов  предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке товара по настоящему договору, и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем договоре, в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа.

9.8. Поставщик является добросовестным налогоплательщиком и исполняет свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объеме. Поставщик не является фирмой-однодневкой, не вступает в хозяйственно-договорные отношения с фирмами-однодневками. Поставщик не осуществляет и не будет осуществлять в ходе исполнения настоящего договора уменьшение налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности, в том числе, но не ограничиваясь этим, путем создания схемы «дробления бизнеса», направленной на неправомерное применение специальных режимов налогообложения; совершения действий, направленных на искусственное создание условий по использованию пониженных налоговых ставок, налоговых льгот, освобождения от налогообложения; создания схемы, направленной на неправомерное применение норм международных соглашений об избежании двойного налогообложения; нереальности исполнения сделки (операции) сторонами (отсутствие факта ее совершения), не отражения дохода (выручки) от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), в том числе в связи с вовлечением в предпринимательскую деятельность подконтрольных лиц, а также отражения в регистрах бухгалтерского и налогового учета заведомо недостоверной информации об объектах налогообложения.

9.9. Основной целью совершения сделок (операций) по настоящему договору не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

9.10. Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему договору исполняются и будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего договора и (или) лицом, которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или закону.

9.11. Для заключения и исполнения настоящего договора Поставщик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами Поставщика. Внутренние документы, правила и нормы хозяйственной деятельности Поставщика исключают подписание первичных учетных документов неустановленным или неуполномоченным лицом, нарушение контрагентом Поставщика законодательства о налогах и сборах.

9.12. Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Поставщику или ограничивающих его право заключать и исполнять настоящий договор.

9.13. Лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Поставщика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле настоящего договора.

9.14. Поставщик гарантирует легальность оборота Товара (комплектующих, запчастей) поставляемых по настоящему договору на территории Российской Федерации и обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поставки продукции предоставить Покупателю заверенные подписью руководителя и печатью Поставщика копию таможенной декларации, свидетельствующей о том, что таможенными органами принято решение о выпуске Товара  для внутреннего потребления без каких-либо наложенных ограничений по его реализации и использованию, и/или оригинал письменного подтверждения об этом таможенного органа РФ в порядке, предусмотренном законодательством о таможенном регулировании в Российской Федерации. Непредставление Поставщиком таких документов Покупателю дает право последнему отказаться от приемки товара у Поставщика и (или) перевозчика и исполнения настоящего Договора с применением к Поставщику санкций в соответствии с разделом 6 настоящего Договора.

9.15. Ответственность за недостоверность гарантий и заверений, указанных в настоящем разделе Договора.

Стороны определили, что вышеизложенные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Покупателя, и Покупатель при исполнении настоящего договора будет полагаться на данные заверения об обстоятельствах.

Если какое-либо из заверений об обстоятельствах окажется недостоверным, неполным или не соответствующим действительности, а равно при ненадлежащем исполнении Поставщиком требований действующего таможенного законодательства в части  прохождения таможенной процедуры выпуска товаров для внутреннего потребления, налогового законодательства РФ, декларирования и уплаты налогов, предоставления достоверной налоговой отчетности, совершения иных предусмотренных таможенным и налоговым законодательством обязанностей, Поставщик обязан в полном объеме возместить Покупателю убытки, причиненные недостоверностью заверений, в том числе, но не ограничиваясь этим, возникшие в результате отказа Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм налогов, доначислении налогов, возложения обязанности по уплате таможенной пошлины, НДС, начислении пеней, наложении штрафов.

Покупатель, полагавшийся на недостоверные заверения Поставщика, имеющие для Покупателя существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков, также вправе отказаться от настоящего договора в уведомительном (внесудебном) порядке или потребовать признания настоящего договора недействительным.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами, за исключением изменения реквизитов Сторон, о чем Стороны письменно уведомляют друг друга без отдельного соглашения к настоящему договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты изменения реквизитов.

10.2. Все документы, кроме товарных накладных ТОРГ-12 и счетов-фактур, направленные посредством факсимильной связи или электронной почтой (отсканированные) признаются сторонами, как имеющие юридическую силу и признаются обязательными при предоставлении направляющей стороной документов в подлинной форме. В случае возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных посредством  факса, бремя доказывания соответствующих фактов и достоверности подписи возлагается на сторону, прибегнувшую к помощи средств факсимильной связи.

10.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса (юридического или почтового), наименования и банковских реквизитов она обязана в течение 5-и рабочих дней со дня возникновения таких изменений известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на сторону,  не выполнившую данного обязательства.

10.4. Поставщик не вправе без согласия Покупателя  переуступать свои права и обязанности по настоящему договору.

10.5. Любые споры или разногласия по настоящему Договору разрешаются с соблюдением обязательного претензионного порядка. Срок обязательного ответа на предъявленную претензию составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения ее Стороной, к которой предъявлена претензия.

Споры, разногласия, требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, не урегулированные в претензионном порядке, подлежат разрешению в арбитражном суде Волгоградской области.

10.6. Каждая сторона обязуется подписывать Акт сверки взаиморасчетов за месяц, предоставленный другой стороной, в случае несогласия с Актом, эта сторона обязуется в течение двух дней с момента его получения направить в адрес другой стороны Акт сверки со своими замечаниями.

10.7. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

10.8. Поставщик может заключать  договор с соисполнителем после получения предварительного согласия Покупателя. Поставщик обязан до заключения договора с соисполнителем обеспечить заполнение соисполнителем Декларации о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства. Поставщик обязан не позднее следующего дня после заключения договора с соисполнителем представить Покупателю информацию о договоре с соисполнителем, в том числе наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика, предмет и цена заключенного договора поставки. Информация и заполненная соисполнителем Декларация о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляются путем направления на электронный адрес _______ и письмом, направляемым на почтовый адрес _________________.

Информация предоставляется в следующем формате:

| № | Наименование работ, услуг, в отношении которых заключен договор поставки | Наименование соисполнителя | Место нахожде-ния | ИНН | Предмет договора поставки | Цена заключен-ного договора поставки | Отнесение к субъектам малого или среднего предпринима-тельства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

В случае не предоставления (несвоевременного предоставления) указанной информации Поставщик  по требованию Покупателя обязан уплатить штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОКУПАТЕЛЬ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» | ПОСТАВЩИК |
| --- | --- |
| Юридический адрес: 400029, Волгоградская обл. г. Волгоград, ул. им. Моцарта 17, корпус 2, каб. 201 | Юридический адрес: |
| Почтовый адрес: 4000, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Огарева, д.15 | Почтовый адрес: |
| Платежные реквизиты: | Платежные реквизиты: |
| ИНН/КПП 3435098928 /346101001 | ИНН/КПП |
| р/с 40702810401700007140 | р/с |
| ПАО БАНК «ФК Открытие» |  |
| к/с 30101810300000000985 | к/с |
| БИК 044525985 | БИК |
| ОКПО: 60913942 | ОКПО: |
| тел.: (8442) 55-59-02 E-mail: Natalya.Tsymbalova@lukoil.com | тел.: E-mail: |

_____________________________ Зимин М.Ю.                       ___________________________________

м.п.								м.п

Приложение № 1

# к договору № ____________

# от «___» ___________ 202__г.

# Спецификация № 1

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» (ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Зимина М.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, подписали настоящую спецификацию

о нижеследующем:

- По настоящей спецификации поставляется следующая продукция:

| № пп |  | Наименование | Технические требования | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Вибропреобразователь |  | ВК-315А пьезоэлектрический с предусилителем | ГОСТ Р 51330.010-99 ТУ4277-027-00205435-99 Госреестр СИ № 85778-22 | шт. | 1 |  |  |
| 2 |  | Датчик |  | Сигма-03.ДП IP 54 (пары мазута) ООО “ Промприбор -Р” | ГОСТ Р 51330.10-99 | шт. | 1 |  |  |
| 3 |  | Измеритель-регулятор |  | ИРТ- 5922Д-t1050-III-RS485-360П | ТУ 4220-040-13282997-02 Госреестр СИ № 20390-12 | шт. | 3 |  |  |
| 4 |  | Датчик |  | Сапфир 22МПС-2430-02-У2**С4(-40+80)-0,25-10кПа-25-42- Ск-М20-В-Р-Гп | ТУ 4212-028-42334258-2005 Госреестр СИ № 66504-17 | шт. | 1 |  |  |
| 5 |  | Термопреобразователь сопротивления |  | ТСПТ 101-010-50П-А4-10-160 | ТУ.4211-004-10854341-0 Госреестр СИ № 75208-19 | шт. | 5 |  |  |
| 6 |  | Термопреобразователь сопротивления |  | ТСПТ 101-010-50П-А4-10-250 | ТУ.4211-004-10854341-0 Госреестр СИ № 75208-19 | шт. | 2 |  |  |
| 7 |  | Термопреобразователь сопротивления |  | ТСМТ 103-010-50М-А4-10-320 | ТУ.4211-004-10854341-0 Госреестр СИ № 75208-19 | шт. | 2 |  |  |
| 8 |  | Блок |  | БУ-30М | ТУ25-02.120146-82 | шт. | 1 |  |  |
| 9 |  | Преобразователь давления измерительный |  | LMP 305 401-1001-1-3-1-013-00R | ТУ4212-077-13282997-08, Госреестр СИ №75926-19 | шт. | 1 |  |  |
| 10 |  | Датчик давления избыточного-разряжения |  | Сапфир 22МПС-ДИВ-231002-УХЛ**(-10+80)-0.5-0.05кПа-42-СК-М20-В-Р | ГОСТ 12997-84 Госреестр СИ № 66504-17 | шт. | 1 |  |  |
| 11 |  | Датчик избыточного давления |  | Сапфир 22МПС-ДИ-2120-02-УХЛ**(-10+80)-0.5-4кПа-42-СК-М20-В-Р | ГОСТ 12997-84 Госреестр СИ № 66504-17 | шт. | 1 |  |  |
| 12 |  | Датчик избыточного давления |  | Сапфир 22МПС-ДИ-2140-02-УХЛ**(-10+80)-0.5-100кПа-42-СК-М20-В-Р | ГОСТ 12997-84 Госреестр СИ № 66504-17 | шт. | 1 |  |  |
| 13 |  | Датчик избыточного давления |  | Сапфир 22МПС-ДИ-2160-02-УХЛ**(-10+80)-0.5-6МПа-42-СК-М20-В-Р | ГОСТ 12997-84 Госреестр СИ № 66504-17 | шт. | 2 |  |  |
| 14 |  | Датчик избыточного давления |  | Сапфир 22МПС-ДИ-2170-02-УХЛ**(-10 + 80)-0.5-25МПа-42-СК-М20-В-Р | ГОСТ 12997-84 Госреестр СИ № 66504-17 | шт. | 1 |  |  |
| 15 |  | Датчик разности давления |  | Сапфир 22МПС-ДД-2440-02-УХЛ**(-10 +80)-0,5-63кПа-25-42-СК-М20-В-Р | ГОСТ 12997-84 Госреестр СИ № 66504-17 | шт. | 2 |  |  |
| 16 |  | Датчик разности давления |  | Сапфир 22МПС-ДД-2430-02-УХЛ**(-10 +80)-0,5-6,3кПа-25-42-СК-М20-В-Р | ГОСТ 12997-84 Госреестр СИ № 66504-17 | шт. | 2 |  |  |
| 17 |  | Датчик разности давления |  | Сапфир 22МПС-ДД-2440-02-УХЛ**(-10 +80)-0,5-250кПа-25-42-СК-М20-В-Р | ГОСТ 12997-84 Госреестр СИ № 66504-17 | шт. | 2 |  |  |
| 18 |  | Конвертер |  | АПС-79 ЛОГИКА | ТУ РИЮУ406.233.008 | шт. | 2 |  |  |
| 19 |  | Манометр избыточного давления показывающий |  | МП4-У 0-0,6 МПа, кл.т. 1,5 М20x1,5 ОАО «Манотомь» | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 10 |  |  |
| 20 |  | Манометр избыточного давления показывающий |  | МП4-УУ2 0-1,0 МПа, кл.т. 1,5; М20x1,5 ОАО «Манотомь» | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 10 |  |  |
| 21 |  | Манометр избыточного давления показывающий |  | МП4-У 0-1,6 МПа, кл.т. 1,5; М20x1,5 ОАО «Манотомь» | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 11 |  |  |
| 22 |  | Манометр избыточного давления показывающий |  | МП4-У 0-100 кПа, кл.т. 1,5; М20x1,5 ОАО «Манотомь» | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 5 |  |  |
| 23 |  | Манометр избыточного давления показывающий |  | МП4-УУ2 0-2,5 МПа, кл.т. 1,5; М20x1,5 ОАО «Манотомь» | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 10 |  |  |
| 24 |  | Манометр избыточного давления показывающий |  | МП4-У 0-25 МПа, кл.т.1,5; М20x1,5 ОАО «Манотомь» | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 15 |  |  |
| 25 |  | Манометр избыточного давления показывающий |  | МП4-УУ2 0-40 МПа, кл.т.1,5; М20x1,5 ОАО «Манотомь» | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 20 |  |  |
| 26 |  | Манометр избыточного давления показывающий |  | МП4-У 0-4МПа, кл.т. 1,5; М20x1,5 ОАО «Манотомь» | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 5 |  |  |
| 27 |  | Термопреобразователи сопротивления |  | ТС1088/4-50М-320-(-50…+150С)-№3 | ГОСТ Р8.585-2001 Госреестр СИ №58808-14 | шт. | 5 |  |  |
| 28 |  | Тормоз механический фрикционный |  | МЭО 630/63-0,25 У92 К | ЯЛБИ.421321.066-101 | шт. | 1 |  |  |
| 29 |  | Тормоз механический фрикционный |  | МЭО 1600/63-0,25 У92 К | ЯЛБИ.421321.066-101 | шт. | 1 |  |  |
| 30 |  | Тормоз механический фрикционный |  | МЭО 1600/63-0,63 У92 К | ЯЛБИ.421321.066-101 | шт. | 1 |  |  |
| 31 |  | Манометр |  | ДМ2005СгУ2-1.6MPa-П.П.Пас (ОАО Манотомь) | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Госреестр СИ № 71767-18 | шт. | 25 |  |  |
| 32 |  | Манометр |  | ДМ2005СгУ2-2.5MPa-П.П.Пас (ОАО Манотомь) | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Госреестр СИ № 71767-18 | шт. | 25 |  |  |
| 33 |  | Манометр |  | ДМ2005СгУ2-1.0MPa-П.П.Пас (ОАО Манотомь) | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Госреестр СИ № 71767-18 | шт. | 5 |  |  |
| 34 |  | Манометр |  | ДМ2005СгУ2-600.0kPa-П.П.Пас (ОАО Манотомь) | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Госреестр СИ № 71767-18 | шт. | 5 |  |  |
| 35 |  | Манометр |  | МП3-УУ2-1.6MPa-П.П.Пас (ОАО Манотомь) | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 12 |  |  |
| 36 |  | Манометр |  | ДМ2005СгУ2-400.0kPa-П.П.Пас (ОАО Манотомь) | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Госреестр СИ № 71767-18 | шт. | 5 |  |  |
| 37 |  | Манометр избыточного давления показывающий |  | МП4-УУ2 0-10 МПа, кл.т. 1,5;М20x1,5 ОАО «Манотомь» | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 20 |  |  |
| 38 |  | Манометр |  | ДМ2005СгУ2-4.0MPa-П.П.Пас (ОАО манотомь) | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Госреестр СИ № 71767-18 | шт. | 10 |  |  |
| 39 |  | Регистратор многоканальный технологический |  | РМТ49/-/1/-/t0050/-/-/-/ ООО НПП "ЭЛЕМЕР", г.Москва | ТУ-4426-127-13282997-2014 Госреестр СИ № 60714-15 | шт. | 1 |  |  |
| 40 |  | Регистратор многоканальный технологический |  | РМТ 49/1/t0050/360П/ТУ ЭЛЕМЕР | ТУ-4426-127-13282997-2014 Госреестр СИ № 60714-15 | шт. | 2 |  |  |
| 41 |  | Измеритель частоты вращения |  | ИП-115 | ТУ4277-004-06986491-04 | шт. | 1 |  |  |
| 42 |  | Манометр техн. показывающий |  | МВП4-У (-100-500 кПа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 5 |  |  |
| 43 |  | Манометр техн. показывающий |  | МВП4-У (-100-900 кПа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 10 |  |  |
| 44 |  | Электроконтактный манометр |  | ДМ2005Сг (0-600 кПа), кл.т.1,5 ЭКМ. Пл. Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Госреестр СИ № 71767-18 | шт. | 5 |  |  |
| 45 |  | Электроконтактный манометр |  | ДМ2005Сг (0-25 МПа), кл.т.1,5 ЭКМ. Пл. Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Госреестр СИ № 71767-18 | шт. | 10 |  |  |
| 46 |  | Электроконтактный манометр |  | ДМ2005Сг (0-6 МПа), кл.т.1,5 МП ЭКМ. Пл. Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ Р 52931-2008 Госреестр СИ № 71767-18 | шт. | 5 |  |  |
| 47 |  | Электронный блок |  | Протар-112 | ТУ311-0225542.071-91 | шт. | 1 |  |  |
| 48 |  | Датчик-реле уровня |  | РОС 301 УХЛ4-1 гориз. длина электрода 0,1м | ТУ4212-077-13282997-08 | шт. | 2 |  |  |
| 49 |  | Регистратор многоканальный технологический |  | РМТ 49 / 3 / t0050 / 360П / ГП | ТУ-4426-127-13282997-2014 Госреестр СИ № 60714-15 | шт. | 1 |  |  |
| 50 |  | Регистрирующий прибор |  | Термодат 29М6/4Р/485/8Gb/F/Eth-РВ/12УВ | ТУ.4227-005-12235200-2010 Госреестр СИ №17602-15 | шт. | 2 |  |  |
| 51 |  | Манометр избыточного давления показывающий |  | МП4-У0-6МПа,кл.т. 1,5;М20x1,5 ОАО «Манотомь» | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 30 |  |  |
| 52 |  | Манометр техн. показывающий |  | МП3-У (0-600 кПа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 13 |  |  |
| 53 |  | Манометр техн. показывающий |  | МП3-У (0-1 МПа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 10 |  |  |
| 54 |  | Манометр техн. показывающий |  | МП3-У (0-4 МПа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 10 |  |  |
| 55 |  | Манометр техн. показывающий |  | МП3-У (0-6 МПа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 13 |  |  |
| 56 |  | Манометр техн. показывающий |  | МП3-У (0-10 МПа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 12 |  |  |
| 57 |  | Манометр техн. показывающий |  | МП3-У (0-2,5 МПа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 5 |  |  |
| 58 |  | Манометр техн. показывающий |  | МП3-У (0-25 МПа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 10 |  |  |
| 59 |  | Манометр техн. показывающий |  | МП3-У (0-40 МПа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | У2 по ГОСТ 15150-69 L3 по ГОСТ 12997-84 ТУ25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 15 |  |  |
| 60 |  | Термопара |  | ТП-0188-1-ХА(К),-40…+1000, 2000, 8, 2, 1, Н,-,-,0,5,-,ГП,ТУ | ТУ 4211-013-13282997-2010 Госреестр СИ №80413-20 | шт. | 15 |  |  |
| 61 |  | Термометр сопротивления |  | ТСМТ 301-060-50М-В3-С10-5-30/2000-М12х1,5 | ГОСТ Р 51330.0-99 Госреестр СИ №75208-19 | шт. | 15 |  |  |
| 62 |  | Термометр сопротивления |  | ТСМТ 301-060-50М-В3-С10-5-30/2000-М12х1,5 | ГОСТ Р 51330.0-99 Госреестр СИ №75208-19 | шт. | 10 |  |  |
| 63 |  | Термопреобразователи сопротивления |  | ТС1088/4-50М-250-(-50…+150С)-№3 НПП "Элемер" | ГОСТ Р8.585-2001 Госреестр СИ №58808-14 | шт. | 6 |  |  |
| 64 |  | Термопреобразователи сопротивления |  | ТС1088/4-50М-200-(-50…+150С)-№3 НПП "Элемер" | ГОСТ Р8.585-2001 Госреестр СИ №58808-14 | шт. | 5 |  |  |
| 65 |  | Термопреобразователи сопротивления |  | ТС1088/4-50П-320-(-50…+200С)-№3 НПП "Элемер" | ГОСТ Р8.585-2001 Госреестр СИ №58808-14 | шт. | 9 |  |  |
| 66 |  | Термопреобразователи сопротивления |  | ТС1088/4-50П-250-(-50…+200С)-№3 НПП "Элемер" | ГОСТ Р8.585-2001 Госреестр СИ №58808-14 | шт. | 4 |  |  |
| 67 |  | Термопреобразователи сопротивления |  | ТС1088/4-50П-200-(-50…+200С)-№3 НПП "Элемер" | ГОСТ Р8.585-2001 Госреестр СИ №58808-14 | шт. | 4 |  |  |
| 68 |  | Термопреобразователи сопротивления |  | ТС1088/В-V3/1/50П(-50…+200С)/400/10/-/А/АГ-10/С/№3/ГП/ТУ НПП "Элемер" | ГОСТ Р8.585-2001 Госреестр СИ №58808-14 | шт. | 6 |  |  |
| 69 |  | Расходомер ультразвуковой |  | Акрон-01 (базовая модель) | ГОСТР-МЭК-61326-1-2014 Госреестр СИ №20711-00 | шт. | 1 |  |  |
| 70 |  | Анализатор кислорода |  | ТДК-3М ОКСИМЕСС анализатор кислорода в дымовых газах твердоэлектролитный стационарный, длина погружной части зонда 2000 мм | ГОСТ 13320-81 Госреестр СИ № 14382-16 | шт. | 1 |  |  |
| 71 |  | Лабораторный источник питания |  | Тетрон-10005ЕК | ТУ 27.90.40-003-48526697-2018 | шт. | 1 |  |  |
| 72 |  | Трансформатор тока |  | ТОЛ-10 600/5 | Госреестр СИ №79103-20 | шт. | 1 |  |  |
| 73 |  | Трансформатор тока шинный |  | ТЛШ-10-0,5/10Р-6000/5 УХЛ2 | Госреестр СИ №64182-16 | шт | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| НДС ( %): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО с учетом НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Сумма спецификации: __________________________________________________________

ИТОГО с учетом НДС прописью

Цена на продукцию дана с транспортными расходами.

2. Срок поставки: июнь 2024г. – март 2025г. согласно Заявке Покупателя.

3. Способ поставки: автотранспортом

4. Адреса, по которым должна быть осуществлена поставка продукции:

КПП 346101001, 400029, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. им. Моцарта, д. 17,

ПОКУПАТЕЛЬ	ПОСТАВЩИК

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»

_________________________Зимин М.Ю.                             ________________________

Приложение № 2

# к договору № ____________

# от «___» ___________ 202__г.

# Спецификация № 2

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» (ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Зимина М.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, подписали настоящую спецификацию

о нижеследующем:

- По настоящей спецификации поставляется следующая продукция:

| № пп |  | Наименование | Технические требования | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Головка фломастерная шестицветная для "Технограф 160-2" |  | D33006B-66X-01 | ГОСТ 29282-92 | шт. | 20 |  |  |
| 2 |  | Микроомметр |  | ИКС - 30А | Госреестр 78273-20 | шт. | 1 |  |  |
| 3 |  | Щуп |  | к микроомметру ИКС-5, со штырьевыми зондами арт.0102 | - | шт. | 3 |  |  |
| 4 |  | Устройство испытательное комплексное |  | Сатурн-М 0-2500А | Госреестр СИ №68019-17 | шт. | 1 |  |  |
| 5 |  | Анализатор жидкости кондуктометрический |  | АЖК-3101М.1 ЗАО "НПП "Автоматика", г.Владимир | Госреестр СИ №43558-10 | шт. | 1 |  |  |
| 6 |  | Блок питания |  | HDR-60-24, Блок питания, 24В,2.5А,60Вт | ТУ 4354-004-46526536-2006 | шт. | 4 |  |  |
| 7 |  | Блок питания |  | CP6640( in AC220,DC310, out=24В, 0.12 А, 9 каналов) Система АМАКС, ООО СКБ ПСИС. | - | шт. | 2 |  |  |
| 8 |  | Датчик ЭТД-ПБ 0-5% О2 |  | ДП2-01-00-00-00/Я | - | шт. | 1 |  |  |
| 9 |  | Источник бесперебойного питания |  | ИБП Vertiv Liebert GXT5 1000VA IRT2UXLE | - | шт. | 2 |  |  |
| 10 |  | Картридж |  | Картридж чернильный HP 51604A | ТУ.РИЮУ406.233.008 | шт. | 20 |  |  |
| 11 |  | Регистратор многоканальный технологический |  | РМТ19/-/В/А6/А6/А6/А6/-/Р8/-/-/-/ ООО НПП «ЭЛЕМЕР», г.Москва | ТУ 26.51.45-151-13282997-2017 Госреестр СИ № 68902-17 | шт. | 1 |  |  |
| 12 |  | Термопреобразователь сопротивления |  | ТСМ 1193 /25(1600)50М/С/латуньЛ96 ООО «Теплоприбор-Сенсор», г.Челябинск | ТУ311-00226253.037-2008 Госреестр СИ № 56560-14 | шт. | 30 |  |  |
| 13 |  | Термопреобразователь сопротивления |  | ТСП 0193-02-320-50П/В/4-12Х18Н10Т-С4 ООО «Теплоприбор-Сенсор», г.Челябинск | ТУ 311-0226253.037 Госреестр СИ № 56560-14 | шт. | 1 |  |  |
| 14 |  | Термопреобразователь сопротивления |  | ТСП 0193-02-250-50П/В/4-12Х18Н10Т-С4 ООО «Теплоприбор-Сенсор», г.Челябинск | ТУ 311-0226253.037 Госреестр СИ № 56560-14 | шт. | 6 |  |  |
| 15 |  | Термопреобразователь сопротивления |  | ТСП 0193-02-400-50П/В/4-12Х18Н10Т-С4 ООО «Теплоприбор-Сенсор», г.Челябинск | ТУ 311-0226253.037 Госреестр СИ № 56560-14 | шт. | 10 |  |  |
| 16 |  | Термопреобразователи сопротивления |  | ТСМТ 301 -060-50М-В4-Л-5-20-1600 ООО «ПК «ТЕСЕЙ», г.Обнинск | ГОСТ Р 51330.0-99 Госреестр СИ №75208-19 | шт. | 10 |  |  |
| 17 |  | Ремень зубчатый резиновый |  | ЛР.100-5 (для многоточечных приборов КС-2, РП-160) | - | шт. | 20 |  |  |
| 18 |  | Регистратор технологический элемер |  | КП-140Е/В/t1050/36В/ТУ | ТУ 4226-116-13282997-2013 Госреестр СИ №57946-14 | шт. | 1 |  |  |
| 19 |  | Регистратор многоканальный технологический |  | РМТ 49/1/t0050/360П/ТУ ЭЛЕМЕР | ТУ-4426-127-13282997-2014 Госреестр СИ № 60714-15 | шт. | 1 |  |  |
| 20 |  | Измеритель-регулятор технологический |  | ИРТ 5920Н/ТУ ЭЛЕМЕР | ТУ 4210-019-13282997-06 Госреестр СИ №20390-12 | шт. | 5 |  |  |
| 21 |  | Манометры показывающие |  | МПТИ – У2 – (1,6 Мпа ) – 1 – М 20 х 1,5 – Паспорт – Номер ООО «Манотомь» | ТУ 4212-044-00225590-2003 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 5 |  |  |
| 22 |  | Манометры показывающие |  | МПТИ – У2 – (10 Мпа ) – 1 – М 20 х 1,5 – ООО «Манотомь» Паспорт – Номер | ТУ 4212-044-00225590-2003 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 5 |  |  |
| 23 |  | Манометры показывающие |  | МПТИ – У2 – (25 Мпа ) – 1 – М 20 х 1,5 – ООО «Манотомь» Паспорт – Номер | ТУ 4212-044-00225590-2003 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 5 |  |  |
| 24 |  | Аккумулятор |  | CSB GP 1272 F2 12В 28W | - | шт. | 12 |  |  |
| 25 |  | Клавиатура АРМ, |  | клавиатура компьютерная USB | - | шт. | 1 |  |  |
| 26 |  | Система АМАКС, ООО СКБ ПСИС. |  | Карта памяти, промышленного применениия для СР6786. microSDHC 8 гб, class 10 main@psis.ru . | - | шт. | 5 |  |  |
| 27 |  | Конвертер сигналов |  | Модуль I-7561 USB to Isolated RS-232/422/485 Converter with CA-USB18 Cable | - | шт. | 2 |  |  |
| 28 |  | Кольцо уплотнительное для датчиков КИП |  | 020-024-25-2-034 , Производство ООО НПО «Гималаи» | ГОСТ 9833-73/18829-73 | шт. | 150 |  |  |
| 29 |  | Система АМАКС |  | USB FLASH 32 гб | - | шт. | 1 |  |  |
| 30 |  | Система СШО |  | Модуль вывода дискретных сигналов Siemens, серия S7-300, 16 каналов, =24В, 6ES7 322-1BH01-0AA0 | - | шт. | 1 |  |  |
| 31 |  | Система вибромониторинга САДКО |  | Блок питания MDR-20-5/3A. АО Промсервис. | - | шт. | 2 |  |  |
| 32 |  | Система вибромониторинга САДКО. |  | Комплект совместимых элементов от АО Промсервис. Процессорная плата c памятью и диском. PCM-3365EWS9A1E/4GB SODIMM M3SO-4GMSCDPC/SSD FLASH 16GB APM016GMFFN-4BTM1W с Модулем АЦП Fastwell alc324-01 v 1.4 | - | шт. | 1 |  |  |
| 33 |  | Контроллер |  | АРКС400.Р300 Фирма НВТ-Системы. Россия, г. Москва, | - | шт. | 1 |  |  |
| 34 |  | Система вибромониторинга САДКО |  | Жесткий диск 2.5" 300Gb SAS 256 Мb 1500rpm Seagate Enterprise. ST300MP0106. АО Промсервис. | - | шт. | 1 |  |  |
| 35 |  | Аккумулятор |  | CR2032 для АСУ ТП | - | шт. | 10 |  |  |
| 36 |  | Полумуфта |  | ПМФ-63 ООО «Аврора» | - | шт. | 1 |  |  |
| 37 |  | Блок усилителя |  | БУ-30М | - | шт. | 4 |  |  |
| 38 |  | Диодный мост |  | 26МВ120А | - | шт. | 2 |  |  |
| 39 |  | Электромагнит |  | ЭМ 33-61111-20 У3 | - | шт. | 2 |  |  |
| 40 |  | Электромагнит |  | ЭМДВ 3120С У3 | - | шт. | 1 |  |  |
| 41 |  | Электромагнит |  | ЭМДВ 1120 УХЛ4 | - | шт. | 1 |  |  |
| 42 |  | Электромагнит |  | ЭМДВ 1220 УХЛ4 | - | шт. | 1 |  |  |
| 43 |  | Предохранитель |  | 179020.3,15; 3.15 А, 250 В, 5х20 мм, F, Предохранитель стеклянный быстродействующий | - | шт. | 20 |  |  |
| 44 |  | Коробка концевых выключателей |  | ВКО 31 (i-8) ухл1 220/380В 2,5А 50-60ГЦ | - | шт. | 1 |  |  |
| 45 |  | Коробка концевых выключателей |  | ВКО 32 (i-44) ухл1 220/380В 2,5А 50-60ГЦ | - | шт. | 1 |  |  |
| 46 |  | Коробка концевых выключателей |  | ВКО 34 (i-100) ухл1 220/380В 2,5А 50-60ГЦ | - | шт. | 1 |  |  |
| 47 |  | Коробка концевых выключателей |  | ВКО 35 (i-240) ухл1 220/380В 2,5А 50-60ГЦ | - | шт. | 1 |  |  |
| 48 |  | Прерыватель питания бесконтактный |  | ППБР-1 220В п.п. УХЛ4 - Прерыватель Питания Бесконтактный, с передним присоединением внешних проводников, переменного тока ~220В, с климатическим исполнением УХЛ4. | - | шт. | 2 |  |  |
| 49 |  | Измеритель относительного расширения |  | ИП-108 | ТУ4277-004-06986491-04 | шт. | 1 |  |  |
| 50 |  | Измеритель перемещения |  | ИП-116 | ТУ4277-004-06986491-04 | шт. | 1 |  |  |
| 51 |  | Термопреобразователь сопротивления |  | ТСП 0193-02-200-50П/В/4-12Х18Н10Т-С4 ООО "Теплоприбор-Сенсор", г.Челябинск | ТУ 311-0226253.037 Госреестр СИ № 56560-14 | шт. | 4 |  |  |
| 52 |  | Модуль аналогового ввода |  | МВ110-224.8А ООО ПО ОВЕН, г.Москв | - | шт. | 3 |  |  |
| 53 |  | Блок питания |  | БП15Б-Д2-24 производитель ООО "ОВЕН-ПРОМ" г. Санкт-Петербург | - | шт. | 3 |  |  |
| 54 |  | Термометр многоканальный |  | ТМ 5104 (производитель НПП «ЭЛЕМЕР» г. Зеленоград ) | ТУ-4426-127-13282997-2014 Госреестр СИ № 54183-13 | шт. | 1 |  |  |
| 55 |  | Прибор регистратор многоканальный технологический |  | РМТ 79 / – / – / B / t2050 / А4: 0 / А6: 6 / Д12: 0 / Ч4: 0 / Т4: 0 / Р8: 1 / ТР12: 0 / Р24В / 10 / – / – (производитель НПП «ЭЛЕМЕР» г. Зеленоград ) | ТУ-4426-127-13282997-2014 Госреестр СИ № 77865-20 | шт. | 1 |  |  |
| 56 |  | Датчик-газоанализатор |  | ДАХ-М (Н2S 0-20мг/м³)(изготовитель - ФГУП "СПО "Аналитприбор» г.Смоленск) | Госреестр СИ № 75899-19 | шт. | 1 |  |  |
| 57 |  | Датчик довзрывных концентраций |  | ДДК (0-50% НКПР) ( изготовитель «ООО Политехформ-м» г. Москва) | Госреестр СИ № 72664-18 | шт. | 1 |  |  |
| 58 |  | Анализатор промышленный комбинированный |  | ЛИДЕР-100-С (Изготовитель ООО "НПП"ТЕХНОПРИБОР". Москва) | Госреестр СИ № 70831-18 | шт. | 1 |  |  |
| 59 |  | Преобразователь диференциального давления |  | АИР-20/М2-Н/ДД/440/11V/А3И1/t2570С3/B02/0...250кПа/25МПа/42/ШР14/К1+/IP65/КР3/С5ФФ/Y(С30)/ТУ +Клапанный блок ЭЛЕМЕР-БК-С30-02-03-Р5-t4070 У3-ДР-М20Ф-Т-ТУ | ТУ 4212-064-13282997-05 Госреестр СИ №63044-16 | шт. | 2 |  |  |
| 60 |  | Преобразователь диференциального давления |  | АИР-20/М2-Н/ДД/420/11V/А3И1/t2570С3/B02/0…40кПа/25МПа/42/ШР14/К1+/IP65/КР3/С5ФФ/Y(А30)/ТУ +Клапанный блок ЭЛЕМЕР-БК-С30-02-03-Р5-t4070 У3-ДР-М20Ф-Т-ТУ | ТУ 4212-064-13282997-05 Госреестр СИ №63044-16 | шт. | 1 |  |  |
| 61 |  | Датчик давления |  | АИР-20/М2-Н/ДИ/190/М20/11N/А3И1/t2570С3/В02/0…25МПа/42/ШР14/К1+/IP65/КР3/Т7МУ/БК-Е10/ТУ | ТУ 4212-064-13282997-05 Госреестр СИ №63044-16 | шт. | 1 |  |  |
| 62 |  | Датчик давления |  | АИР-20/М2-Н/ДИ/110/М20/11N/А3И1/t2570С3/В02/0…10кПа/42/ШР14/К1+/IP65/КР3/Т7Ф/БК-Е10/ТУ | ТУ 4212-064-13282997-05 Госреестр СИ №63044-16 | шт. | 1 |  |  |
| 63 |  | Манометры показывающие |  | МПТИ - У2 – (160 кПа ) – 1 - М 20 х 1,5 – МАНОТОМЬ Паспорт - Номер | ТУ 4212-044-00225590-2003 Госреестр СИ № 26803-11 | шт. | 5 |  |  |
| 64 |  | Преобразователи пьезоэлектроические |  | ПЭП 3-4-У | ТУ 4213-001-54148664-2001 | шт. | 4 |  |  |
| 65 |  | Преобразователь диференциального давления |  | АИР-30М/CD7/0…63кПа/B02/t2570С3/11P/42/P1/LP/ШР14/IP65/KP5 /Y(С30)/С5РФ/НМ-20/U1/ТУ +Клапанный блок ЭЛЕМЕР-БК-С30-02-03-Р5-t4070 У3-ДР-М20Ф-Т-ТУ ЭЛЕМЕР | ТУ 4212-141-13282997-2016 Госреестр СИ № 67954-17 | шт. | 2 |  |  |
| 66 |  | Датчик тахометрический |  | МЭД-1 | - | шт | 1 |  |  |
| 67 |  | Трансформатор напряжения |  | НОМ-6 кл.т.0,5 6000/100 | Госреестр 46786-11 | шт. | 2 |  |  |
| 68 |  | Трансформатор напряжения |  | НОМ-10 кл.т.0,5 10000/100 | Госреестр 46786-11 | шт. | 1 |  |  |
| 69 |  | Вибропреобразователь |  | ВК-315АМ2-1ФЦ 30Е 400 пьезоэлектрический с предусилителем с выносной электроникой | ГОСТ Р 51330.010-99 ТУ4277-027-00205435-99 Госреестр СИ № 85778-22 | шт. | 1 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС ( %): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО с учетом НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Сумма спецификации: __________________________________________________________

ИТОГО с учетом НДС прописью

Цена на продукцию дана с транспортными расходами.

2. Срок поставки: июнь 2024г. – март 2025г. согласно Заявке Покупателя.

3. Способ поставки: автотранспортом

4. Адрес по которому должна быть осуществлена поставка продукции:

КПП 343545003, 404130, Волгоградская обл. г. Волжский ул.7-я Автодорога д.19.

ПОКУПАТЕЛЬ	ПОСТАВЩИК

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»

_________________________Зимин М.Ю.                             ________________________

мп	мп

Приложение № 3

# к договору № ____________

# от «___» ___________ 202__г.

# Спецификация № 3

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» (ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Зимина М.Ю., действующего на основании Устава, с одной стороны и ______________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, подписали настоящую спецификацию

о нижеследующем:

- По настоящей спецификации поставляется следующая продукция:

| № пп |  | Наименование | Технические требования | ГОСТ, ТУ | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС | Сумма без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Преобразователь давления эталонный |  | ПДЭ-020И/-/ДИ/190/А/-/К1/ТУ 4212-122-13282997-2014 НПП "Элемер" | ТУ 4212-122-13282997-2014 Госреестр СИ № 58668-14 | шт. | 1 |  |  |
| 2 |  | Преобразователь измерительный переменного тока |  | Е842 (вх. 0-5 А; вых 0-5 мА постоян.тока; R нагр=0-2,5 кОм) ООО "Энерго-Союз" | ГОСТ 24855-81 Госреестр СИ №86105-22 | шт. | 1 |  |  |
| 3 |  | Прeобразователь измерительный активной и реактивной мощности |  | Е 849/3ЭС (вх: 0 - 5 А; 80 - 120 В; cosф=1; вых: -5 мА - 0 - +5 мА; Питание от изм. цепи; Класс точночти 0,5) ООО ""Энерго-Союз"", Беларусь, г.Витебск" | ГОСТ 24855-81 Госреестр СИ №86105-22 | шт. | 2 |  |  |
| 4 |  | Преобразователь измерительный активной мощности |  | Е859 (Эл.питание- от измерительных цепей; Вход 0-5 А, 80-120 В, 45-65 Гц; Выход 0-5 мА) ООО "Энерго-Союз" | ГОСТ 24855-81 Госреестр СИ №86105-22 | шт. | 2 |  |  |
| 5 |  | Преобразователь измерительный активной мощности |  | "Е848 (Эл.питание- от измерительных цепей; Вход 0-5 А, 80-120 В, 45-65 Гц; Выход 4-20 мА) ООО "Энерго-Союз" | ГОСТ 24855-81 Госреестр СИ №86105-22 | шт. | 1 |  |  |
| 6 |  | Электромагнитный клапан |  | ЕV220WR Ридан 042U011502R присоединение G1/2,материал уплотнения NBR, нормально закрытый,0,3…16 бар, с катушкой 24В постоянный ток | - | шт. | 1 |  |  |
| 7 |  | Электромагнитный клапан |  | ЕV220WR Ридан 042U011502R присоединение G1/2,материал уплотнения NBR, нормально закрытый,0,3…16 бар, с катушкой 24В постоянный ток | - | шт. | 1 |  |  |
| 8 |  | Электромагнитный клапан |  | ЕV220WR Ридан 042U011502R присоединение G1/2,материал уплотнения NBR, нормально закрытый,0,3…16 бар, с катушкой 24В постоянный ток | - | шт. | 1 |  |  |
| 9 |  | Электромагнитный клапан |  | GSR Ventiltechnik A7423/1001//NC=24V. (НО) шильдик 14.08.12 011/536 GP1258735 | - | шт. | 1 |  |  |
| 10 |  | Электромагнитный клапан |  | ЕV220WR Ридан 042U011502R присоединение G1/2,материал уплотнения NBR, нормально закрытый,0,3…16 бар, с катушкой 24В постоянный ток | - | шт. | 1 |  |  |
| 11 |  | Серводрайвер |  | OMRON SGDN-08AE-S-OY 750Вт. | - | шт. | 1 |  |  |
| 12 |  | Модуль процессорный |  | OMRON CPU23 CJ1M-CPU23 | - | шт. | 1 |  |  |
| 13 |  | Разъем для энкодера привода Sigma-II (для CN2) |  | OMRON JZSP-CMP9-1 | - | шт. | 1 |  |  |
| 14 |  | Торцевой модуль с функцией памяти |  | OMRON GRT1-END-M | - | шт. | 1 |  |  |
| 15 |  | Измеритель частоты |  | OMRON K3HB-RPB | - | шт. | 1 |  |  |
| 16 |  | Терминал сенсорный |  | OMRON NS5-SQ11-V2 | - | шт. | 1 |  |  |
| 17 |  | Метеометр |  | МЭС-200А | ТУ 25-04-1838-73 Госреестр СИ №27468-04 | шт. | 1 |  |  |
| 18 |  | Анализатор растворенного кислорода |  | МАРК-409/щитовой/2 канала 2*ДК-409 5м. ООО «ВЗОР» г. Нижний Новгород согласно опросных листов на МАРК-409 и МАРК-409Т (современный прибор) | ТУ 4215-037-39232169-2010 Госреестр СИ №44752-15 | шт. | 1 |  |  |
| 19 |  | Втулка к прибору КС-2 |  | У-03.570.60 | ГОСТ 15031—69 | шт. | 1 |  |  |
| 20 |  | Гаситель колебаний давления для манометров |  | ГСК250Вд-1Б1Г ООО НПП «Гималаи» | № RU Д RU.АМ02.В.00030/18 | шт. | 1 |  |  |
| 21 |  | Группа контактная |  | У-15.844.06А к прибору КС-2 (многоточечный) | ГОСТ 15031—69 | шт. | 1 |  |  |
| 22 |  | Датчик давления |  | ЭНИ-12Н-ДА-2041-12-t10-025-0…100кПа-42-GSP-М20-НУ-БКН1-08 ООО «ИТеК ББМВ» г. Челябинск | ТУ 4212-013-59541470-2016. Госреестр СИ № 71161-18 | шт. | 1 |  |  |
| 23 |  | Модуль измерительного преобразователя |  | МИП-03 цифровой (с выходом 4-20мА) ИБЯЛ.413216.035-01 пр-во ФГУП «СПО»АНАЛИТПРИБОР» г. Смоленск | ТУ 25-7407.0016-88 | шт. | 1 |  |  |
| 24 |  | Движок |  | У-15.280.01 с щетками к прибору КС-2 (многоточечный) | ГОСТ 15031—69 | шт. | 1 |  |  |
| 25 |  | Демпферное устройство |  | S005.10.050. М20×1,5 внутр.—М20×1,5 наруж., латунь с регулировочной иглой ЗАО «РОСМА» | ТУ 1462-001-255-41174-2016 | шт. | 1 |  |  |
| 26 |  | Каретка пишущая |  | У-15.326.59 к прибору РП-160 (одноточечный) | ГОСТ 15031—69 | шт. | 1 |  |  |
| 27 |  | Каретка с пером |  | У-15.326.04 к прибору КС-2 (одноточечный) | ГОСТ 15031—69 | шт. | 1 |  |  |
| 28 |  | Каретка с пером |  | У-15.326.09 с пером к прибору КС-2 (одноточечный) | ГОСТ 15031—69 | шт. | 1 |  |  |
| 29 |  | Комплект сменных элементов |  | КСЭ 301/403/409 | ГОСТ 15140-78 | шт. | 2 |  |  |
| 30 |  | Кронштейн |  | Б-02.599.38 к прибору КС-2 | ГОСТ 7164-78 | шт. | 3 |  |  |
| 31 |  | Манометр техн. показывающий |  | МП-4У (0-2,5 Мпа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО «Монотомь» | ТУ 25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 16 |  |  |
| 32 |  | Манометр техн. показывающий |  | МП-4У (0-25 Мпа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО «Монотомь» | ТУ 25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 42 |  |  |
| 33 |  | Манометр техн. показывающий |  | МП-4У (0-40 Мпа) кл.т.1,0 Ном. ЦСМ. ОАО «Монотомь» | ТУ 25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 15 |  |  |
| 34 |  | Манометр техн. показывающий |  | МП-4У (0-16 Мпа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО «Монотомь» | ТУ 25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 15 |  |  |
| 35 |  | Манометр техн. показывающий |  | МП-4У (0-10 Мпа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. ОАО «Монотомь» | ТУ 25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 26 |  |  |
| 36 |  | Манометр техн. показывающий |  | МП-4У (0-160 Кпа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. | ТУ 25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 25 |  |  |
| 37 |  | Манометр техн. показывающий |  | МВП4-У (-100-900 кПа) кл.т.1,5 Ном. ЦСМ. | ТУ 25-02.180335-84 Госреестр СИ №10135-15 | шт. | 10 |  |  |
| 38 |  | Преобразователь давления |  | АИР-20/М2-Н – ДД – 440 – - – 12V – A3И1 – t1070 – С05 – 0…250 кПа – 40 Мпа – 05 – ШР22 – К1+ – - – - – КР3 – С5РФУ –- – - – ГП – ТУ 4212-064-13282997-05 производство НПП «Элемер» | ТУ 4212-064-13282997-05 Госреестр СИ №63044-16 | шт. | 1 |  |  |
| 39 |  | Преобразователь давления |  | АИР-20/М2-Н – ДД – 420 – - – 12V – A3И1 – t1070 – С05 – 0…40 кПа – 25 Мпа – 05 – ШР22 – К1+ – - – - – КР4 – С5РФУ – - – - – ГП – ТУ 4212-064-13282997-05 производство НПП «Элемер» | ТУ 4212-064-13282997-05 Госреестр СИ №63044-16 | шт. | 1 |  |  |
| 40 |  | Преобразователь давления |  | АИР-20/М2-Н – ДИ – 190 – - – 12V – A2И1 – t1070 – С05 – 0…25 Мпа – - – 05 – ШР22 – К1+ – - – - – - – Т7ФУ – Y(Е12) – - – ГП – ТУ 4212-064-13282997-05 производство НПП «Элемер» | ТУ 4212-064-13282997-05 Госреестр СИ №63044-16 | шт. | 1 |  |  |
| 41 |  | Преобразователь давления |  | АИР-20/М2-Н – ДИ – 160 – - – 12V – A2И1 – t1070 – С05 – 0…2,5 Мпа – - – 05 – ШР22 – К1+ – - – - – - – Т7ФУ – Y(Е22) – - – ГП – ТУ 4212-064-13282997-05 производство НПП «Элемер» | ТУ 4212-064-13282997-05 Госреестр СИ №63044-16 | шт. | 1 |  |  |
| 42 |  | Преобразователь давления производство НПП «Элемер» |  | АИР-20/М2-Н – ДА – 040 – - – 12N – A2И1 – t1070 – C05 – 0…100 кПа – - – 05 – ШР22 – К1+ – - – - – - – Т7ФУ – Y(Е12) – - – ГП – ТУ 4212-064-13282997-05 Элемер | ТУ 4212-064-13282997-05 Госреестр СИ №63044-16 | шт. | 1 |  |  |
| 43 |  | Преобразователь сопротивления |  | ТСМТ-301-060-50М-В4-Л-5-20/3000 ПК «ТЕСЕЙ» г. Обнинск | ТУ 4211-012-13282997-2014 Госреестр СИ №75208-19 | шт. | 10 |  |  |
| 44 |  | Промышленный виброустойчивый манометр |  | ДМ8008-Вуф исп.2 0-2,5Мпа кт.1,0 d.160 IP54 М20*1,5 РШ ГП Ном. Глицерин АО «ПО Физтех» | ГОСТ 2405-88 ТУ 4212-114-64115539-2014 Госреестр СИ №60168-15 | шт. | 1 |  |  |
| 45 |  | Промышленный виброустойчивый манометр |  | ДМ8008-Вуф исп.2 0-25Мпа кт.1,0 d.160 IP54 М20*1,5 РШ ГП Ном. Глицерин АО «ПО Физтех» | ГОСТ 2405-88 ТУ 4212-114-64115539-2014 Госреестр СИ №60168-15 | шт. | 1 |  |  |
| 46 |  | Пружина |  | У-17.404.17 с контактом к прибору КС-2 | ГОСТ 3128-70 | шт. | 1 |  |  |
| 47 |  | Разделитель мембранный |  | РСМ-110-Р-00-Д-ФМ ООО «Энергия-Источник» г. Челябинск | ТУ 4212-001-59541470-2008 | шт. | 6 |  |  |
| 48 |  | Регистратор электронный многоканальный |  | Ф1772-2-1-8АВ-8АВ-0-0-8Р-0-1 к.т. В, исполнение «ОП», ГП, УХЛ 4.1, Планка переходная, ТУ ВРМЦ.421453.001. АО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» | ТУ ВРМЦ.421453.001. Госреестр СИ №74645-19 | шт. | 2,1 |  |  |
| 49 |  | Регистратор электронный многоканальный |  | Ф1772-2-1-4АВ-0-0-0-8Р-0-1 к.т. В, исполнение «ОП», ГП, УХЛ 4.1, Планка переходная, ТУ ВРМЦ.421453.001. АО «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР» | ТУ ВРМЦ.421453.001. Госреестр СИ №74645-19 | шт. | 2,1 |  |  |
| 50 |  | Редуктор кислородный |  | БКО 50 12,5 KRASS 2117501 | ГОСТ 13861-89, ИСО 2503-83 и ГОСТ12.2.052-81 | шт. | 1 |  |  |
| 51 |  | Редуктор |  | У-15.206.23 к прибору КС-2 (многоточечный) | ГОСТ 15031—69 | шт. | 1 |  |  |
| 52 |  | Ремень зубчатый полиуретановый |  | ЛР.80-5 | ТУ РБ 00149438-073-95 | шт. | 2 |  |  |
| 53 |  | Реохорд для прибора РП-160 |  | РП-160 | ГОСТ 15031—69 | шт. | 1 |  |  |
| 54 |  | Термометр сопротивления |  | ОВЕН ДТС034-50М.В4.25/3 | ТУ 4211-023-46526536-2009 Госреестр СИ №28354-10 | шт. | 10 |  |  |
| 55 |  | Узлы пишущие специальные |  | УПС-03М Масса: 2.1 грамм Длина линии: не менее 400 метров.Толщина линии: не более 0.3 мм.Тип приборов: с круговой диаграммой Приборы: КСП2, КСД2, КСМ2, КСУ2 п-во ООО «ЛиЗоГРАФ» | ГОСТ 14753-82 | шт. | 20 |  |  |
| 56 |  | Узлы пишущие специальные |  | УПС-07M Масса: 3.4 грамм Длина линии: не менее 500 метров Толщина линии: не более 0.3 мм Тип приборов: с ленточной диаграммой Приборы: РП-160 п-во ООО «ЛиЗоГРАФ» | ГОСТ 14753-82 | шт. | 5 |  |  |
| 57 |  | Узлы пишущие специальные |  | УПС-27 Масса: 3.1 грамм Длина линии: не менее 500 метров Толщина линии: не более 0.3 мм Тип приборов: с ленточной диаграммой Приборы: РП-160 со специализированным креплением п-во ООО «ЛиЗоГРАФ» | ГОСТ 14753-82 | шт. | 5 |  |  |
| 58 |  | Указатель разрешенного рабочего давления |  | ДМ-ДМ-ДА-2005 Cr1Ex-2005 п-во ТПК «Паскаль-пласт» | - | шт. | 30 |  |  |
| 59 |  | Указатель разрешенного рабочего давления технического манометра |  | МП-4 , 150-160мм п-во ТПК "Паскаль-пласт" | ГОСТ Р ИСО 10012-2008 | шт. | 50 |  |  |
| 60 |  | Электрод сравнения |  | Эср-10105-3,5 (К220.2) | ГОСТ 22261-94 Госреест р СИ №41623-09 | шт. | 2 |  |  |
| 61 |  | Электрод сравнения |  | Эср-10106-3.0 штепсель ШП 4-2 | # ГОСТ 29270-95 Госреестр СИ №41623-09 | шт. | 2 |  |  |
| 62 |  | Электрод стеклянный |  | ЭС-10601/7 разъем BNC | ГОСТ 22261-94 Госреестр СИ №41622-09 | шт. | 1 |  |  |
| 63 |  | Электрод стеклянный |  | ЭС-10302/7 (К220.2) | ГОСТ 22261-94 Госреестр СИ №41622-09 | шт. | 1 |  |  |
| 64 |  | Электрод стеклянный |  | ЭС-10302/10 (К220.2) | ГОСТ 22261-94 Госреестр СИ №41622-09 | шт. | 1 |  |  |
| 65 |  | Электрод измерительный стеклянный ионоселективный |  | ЭЛИС-212Na/3.0 К80.7 | ГОСТ 15150-69 Госреестр СИ № 24326-08 | шт. | 1 |  |  |
| 66 |  | Электрод стеклянныы лабораторный |  | ЭС-10601/7 К80.7 | ГОСТ 12997-84 Госреестр СИ №41622-09 | шт. | 1 |  |  |
| 67 |  | Электроконтактный манометр |  | ДМ2005Сг (0-2,5 МПа), кл.т.1,5 МП ЭКМ. Пл. Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | ТУ 25-02.180335-84 Госреестр СИ №71767-18 | шт. | 50 |  |  |
| 68 |  | Электроконтактный манометр |  | ДМ2005Сг (0-25 МПа), кл.т.1,5 ЭКМ. Пл. Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | ТУ 25-02.180335-84 Госреестр СИ №71767-18 | шт. | 40 |  |  |
| 69 |  | Электроконтактный манометр |  | ДМ2005Сг (0-40 МПа), кл.т.1,5 ЭКМ. Пл. Ном. ЦСМ. ОАО "Монотомь" | ТУ 25-02.180335-84 Госреестр СИ №71767-18 | шт. | 30 |  |  |
| 70 |  | Устройство защиты от перегрузки |  | УЗП 250–150–ШМ20–М20 | ТУ 28.14.13.110-065-00225590-2019 | шт. | 1 |  |  |
| 71 |  | Реле контроля уровня |  | ORL-02 24-240В AC/DC IEK | ГОСТ IEC 60947-5-1 | шт. | 1 |  |  |
| 72 |  | Щетка |  | КС-2 У-04.131.01 | ТУ 25-05-1473-73 | шт. | 2 |  |  |
| 73 |  | Пьезоакселерометр |  | АС102-1А ООО «ДИАМЕХ 2000» | - | шт. | 1 |  |  |
| 74 |  | Миллиамперметр |  | Ц42702 (Диапазон показаний 0 - 150 мА; непосредственного включения; вертикального положения) ОАО "Электроприбор", г.Чебоксары" | ТУ 25-7504.133-2007 Госреестр Си №69582-17 | шт. | 1 |  |  |
| 75 |  | Вольтметр |  | Ц42702 (Диапазон показаний 0 - 500 В; вертикального положения) ОАО ""Электроприбор", г.Чебоксары" | ТУ 25-7504.133-2007 Госреестр Си №69582-17 | шт. | 1 |  |  |
| 76 |  | Амперметр |  | М4264М (Диапазон показаний 0 - 150 А; Входная величина 0 - 5 мА; Класс точности 1,5; вертикального положения) ОАО "Электроприбор", г.Чебоксары" | ТУ 25-7504.133-2007 Госреестр СИ №68770-17 | шт. | 2 |  |  |
| 77 |  | Амперметр |  | "М4264М (Диапазон показаний 0 - 300 А; Входная величина 0 - 5 мА; Класс точности 1,5; вертикального положения) ОАО ""Электроприбор"", г.Чебоксары" | ТУ 25-7504.133-2007 Госреестр СИ №68770-17 | шт. | 2 |  |  |
| 78 |  | Амперметр |  | М4264М (Диапазон показаний 0 - 600 А; Входная величина 0 - 5 мА; Класс точности 1,5; вертикального положения) ОАО "Электроприбор", г.Чебоксары | ТУ 25-7504.133-2007 Госреестр СИ №68770-17 | шт. | 2 |  |  |
| 79 |  | Амперметр |  | М4264М (Диапазон показаний 0 - 1,5 кА; Входная величина 0 - 5 мА; Класс точности 1,5; вертикального положения) ОАО "Электроприбор", г.Чебоксары | ТУ 25-7504.133-2007 Госреестр СИ №68770-17 | шт. | 2 |  |  |
| 80 |  | Амперметр |  | М4264М (Диапазон показаний 0 - 1 кА; Входная величина 0 - 5 мА; Класс точности 1,5; вертикального положения) ОАО "Электроприбор", г.Чебоксары" | ТУ 25-7504.133-2007 Госреестр СИ №68770-17 | шт. | 2 |  |  |
| 81 |  | Вольтметр |  | Ц42702 (Диапазон показаний 0 - 125 кВ; Входная величина 0 - 100 В; вертикального положения) ОАО "Электроприбор", г.Чебоксары" | ТУ 25-7504.133-2007 Госреестр Си №69582-17 | шт. | 2 |  |  |
| 82 |  | Мегаомметр |  | Е6-31 (500, 1000, 2500 В) (арт.128059), с поверкой АО ""НПФ ""Радио-Сервис"", г.Ижевск" | РАПМ.411218.002ТУ Госреестр СИ №53668-13 | шт. | 1 |  |  |
| 83 |  | Клещи электроизмерительные |  | DT-3340 (U=600 В; I=1000 А; Госреестр РФ 55679-13, с поверкой) | Госреестр СИ №55679-13 | шт. | 1 |  |  |
| 84 |  | Синхроноскоп |  | ЦФ 9285Р 11112 (габаритные размеры 120х120х148; порт RS-485; с аналоговым выходом; с дополнительным реле; Питание: универсальное) | - | шт. | 1 |  |  |
| 85 |  | Термометр манометрический |  | ТКП-160Сг-М3-УХЛ2(0-120)-2,5-12,0-160-Б 16мм ЛС59-1 НШ ООО "ИТЦ "ПромКомплектИнжиниринг" - Официальный представитель ОАО Теплоконтроль. | Выпускаются по СНИЦ.405 153.008 Госреестр СИ №60311-15 | шт. | 2 |  |  |
| 86 |  | Кольцо уплотнительное |  | 020-024-25-2-034для датчиков КИП, Производчтво ООО НПО "Гималаи" | ГОСТ 9833-73/18829-73 | шт. | 200 |  |  |
| 87 |  | Прокладка |  | Прокладка 18*6*2 из материала Ф-4 для ниппеля 3-05-1 с накидной гайкой М20*1,5 ф/пл для приборов КИП | ГОСТ 8338-75 | шт. | 200 |  |  |
| 88 |  | Газоанализатор |  | ФП11.2К на метан СН4, со штангой арт.23113 | Госреестр СИ №22577-21 | шт. | 1 |  |  |
| 89 |  | Газоанализатор |  | ФП22 на метан СН4, со штангой арт.23113 | Госреестр СИ №45203-20 | шт. | 1 |  |  |
| 90 |  | Газоанализатор |  | ФП34: метан CH4, кислород О2, со штангой арт.23341 | Госреестр СИ 64863-20 | шт. | 1 |  |  |
| 91 |  | Газоанализатор |  | многокомпонентный портативный МАГ-6 П-К-В, взрывозащищенное исполнение, анализируемые газы: CH4 | Госреестр СИ №65219-16 | шт. | 1 |  |  |
| 92 |  | Газоанализатор |  | многокомпонентный портативный МАГ-6 П-К-В, взрывозащищенное исполнение, анализируемые газы: О2 | Госреестр СИ № 65219-16 | шт. | 1 |  |  |
| 93 |  | Газоанализатор |  | ПКГ 4 В-К-П (О2 до 30%) | Госреестр СИ № 62615-15 | шт. | 1 |  |  |
| 94 |  | Трансформатор тока нулевой последовательности |  | ТЗРЛ-100-У3 30/1 | ГОСТ 32144-2013 | шт. | 2 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС ( %): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО с учетом НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Сумма спецификации: __________________________________________________________

ИТОГО с учетом НДС прописью

Цена на продукцию дана с транспортными расходами.

2. Срок поставки: июнь 2024г. – март 2025г. согласно Заявке Покупателя.

3. Способ поставки: автотранспортом

4. Адрес по которому должна быть осуществлена поставка продукции:

КПП 343545001, 404103, Волгоградская обл. г. Волжский ул. Александрова, 52

ПОКУПАТЕЛЬ	ПОСТАВЩИК

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»

__________________________Зимин М.Ю.                              ________________________

мп	мп

Приложение № 3

# к договору № ____________

# от «___» ___________ 202__г.

# Заявка №_____

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго» (ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны  и_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, именуемые вместе Стороны, подписали настоящую Заявку о нижеследующем:

По настоящей Заявке поставляется следующая продукция:

| № | Наименование | Обозначение | ГОСТ | Ед. изм. | Цена без НДС, руб. | Сумма без НДС, руб. | Общее коли-чество | Место поставки; срок поставки; количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество | Срок поставки |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО без НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС ( %): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Сумма Заявки: _________________ (__________________________________), в т.ч. НДС (___%) – ____________ руб.

Адреса, по которым должна быть осуществлена поставка продукции:

ПОКУПАТЕЛЬ	  					ПОСТАВЩИК

______________________					_____________________

__________________/_____________                               __________________ /______________

IV. Инструкция участнику закупки

- «Инструкция участнику закупки» является составной частью документации о закупке и может изменяться в зависимости от предмета и объекта закупки.

- Участниками данной закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

- Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своего предложения на участие в закупке.

- Организатор (Заказчик) закупки не отвечает и не несет обязательств по расходам, указанным в п. 3 настоящей Инструкции в случае отказа от ее проведения в сроки, определенные в Извещении о закупке.

- Организатор закупки предоставляет участнику закупки настоящую инструкцию, требования которой участник закупки обязан изучить и подготовить предложение на участие в закупке в соответствии с данными требованиям. Предложение участника закупки, не отвечающее требованиям документации о закупке, а именно:

- не предоставление требуемых документов и сведений;

- если представленные сведения не соответствуют требованиям технического задания;

- в случаях, предусмотренными п.8 настоящей Инструкции

может быть отклонено решением Закупочной комиссии.

- Организатор закупки до окончательного срока представления предложений участников закупки может внести изменения в документацию о закупке.

- Организатор закупки может внести изменения в извещение о закупке на продление срока приема заявок, если не предоставлено ни одного предложения.

- К участию в процедурах закупки по решению закупочной комиссии не допускаются лица:

- находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица), либо признанные банкротом и/или участники, являющиеся официальными представителями таких хозяйствующих субъектов (дилеры, дистрибьютеры, иные юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие договорные отношения, доверенности на представление интересов таких хозяйствующих субъектов);

- не соответствующие измеряемым требованиям Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;

- входящие в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» в одну группу лиц;

- лица, на имущество которых наложен арест;

- допустившие нарушение обязательств по каким-либо договорам, ранее заключенным с Заказчиком или с организациями Группы «ЛУКОЙЛ», подтвержденные документально;

- сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- предоставившие заведомо ложные сведения в составе своего предложения по проводимой закупке, выявленные отделом корпоративной безопасности или обнаруженные в процессе проведения технического аудита;

- предложения которые не соответствует требованиям документации о закупке;

- деятельность которых на момент подачи заявки или конверта с заявкой приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных нарушениях;

- имеющие недоимки по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой системы активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- в случае если они не обладают исключительными правами на интеллектуальную собственность в объеме, достаточном для исполнения договора. Данное требование предъявляется, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на интеллектуальную собственность, либо исполнение договора предполагает ее использование.

- Организатор закупки обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников закупки сведений, в том числе содержащихся в их предложениях (за исключением сведений, указываемых в формируемых в ходе закупки протоколах). Предоставление этой информации другим Участникам закупки или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей документацией о закупке.

- Языком предложения участника закупки, а также переписки в рамках проведения закупки является русский язык.

- Организатор закупки, объявивший закупку, имеет право:

- отклонить предложение участника закупки, в случае его несоответствия требованиям документации и (или) извещения о закупке;

- в целях проверки заявленных участником закупки в своем предложении сведений осуществлять необходимые запросы в соответствующие государственные и иные органы и организации, посещать предприятия, учреждения и производственные объекты участника закупки.

- Перечень обязательных документов, которые должны входить в состав предложения участника закупки:

В качестве документального подтверждения своего желания участвовать в закупке и возможностей выполнить требования Заказчика по предмету закупки, участник закупки в составе своего предложения должен предоставить свидетельства своего технического потенциала, необходимой квалификации, экономического и финансового положения.

Предложение должно состоять из 2 частей: технической и коммерческой:

  - ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

    - Анкета участника закупки по форме 1 согласно Приложению к настоящей Инструкции.

    - Устав.

    - Свидетельство о государственной регистрации или копия листа записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей или выписка со штампом, содержащим информацию о сертификате ЭЦП.

    - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

    - Документ о назначении директора (руководителя) организации или Доверенность на право подписи (если документы подписывает не руководитель).

    - Свидетельство о дилерских полномочиях.

    - Выписка из ЕГРЮЛ, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, выданная ФНС не ранее 1 месяца со дня подачи оферты.

    - Подробные сведения об аналогичных по характеру и сложности договорах, заключенных за последние 12 месяцев, с обязательным указанием общей итоговой суммы всех аналогичных договоров по указанной форме:

| 1. | Номер Договора Наименование Договора Страна |
| --- | --- |
| 2. | Наименование заказчика |
| 3. | Адрес заказчика |
| 4. | Характер работы и особые условия Договора |
| 5. | Роль в осуществлении Договора (отметить один из двух пунктов) - Единственный подрядчик - Субподрядчик |
| 6. | Общая стоимость Договора (в конкретной валюте на дату завершения; по текущим Договорам – на дату присуждения) |
| 7. | Эквивалент в рублях и долларах США |
| 8. | Дата заключения Договора |
| 9. | Дата окончания Договора |
| 10. | Срок выполнения Договора (лет, месяцев) |
| 11. | Особые требования |

Примечание: на каждый договор заполняется отдельная форма. По текущим договорам цена договора определяется на дату его заключения, а по исполненным договорам – на дату их завершения.

    - Перечень всех договоров за последние 3 (три) года, аналогичных по характеру и степени сложности согласно предмету закупки, с обязательным указанием общей итоговой суммы всех аналогичных договоров.

    - Пояснительная записка со следующими сведениями:

- календарного плана (графика) выполнения работ, услуг, поставки;

- спецификация поставляемых товаров без цен с обязательным указанием наименования страны происхождения поставляемых;

- справка о наличии транспортных средств и налоговая декларация по транспортному налогу;

- сведениях об аналогичных работах (поставках) с Заказчиком и с Организациями Группы «ЛУКОЙЛ» за последние 3 года;

- при необходимости привлечение специализированных субподрядных организаций, транспортных организаций, поставщиков, с описанием их технических и финансовых возможностей;

- информация об участии в судебных разбирательствах (репутация) по указанной форме:

| Год | Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ участника закупки | Наименование противоположной стороны, основание и предмет спора | Оспариваемая сумма (текущая стоимость, млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание: участник закупки представляет данные о своем участии в судебных разбирательствах за последние 3 (три) года, связанные с исполнением обязательств по договорам.

    - Копии бухгалтерских отчетов (балансов, отчётов о прибылях и убытках), аудиторских заключений за предыдущий год и истекший отчетный период, заверенные руководителем, главным бухгалтером и скрепленные печатью.

    - Справка из ИФНС со штампом, содержащим информацию о сертификате ЭЦП ИФНС об исполнении обязанности по уплате налогов и обязательных платежей, штрафов не ранее 1 месяца до дня размещения извещения о закупке.

  - КОММЕРЧЕСКАЯ ЧАСТЬ:

    - «Титульный лист предложения для участия в закупке» по форме 2 согласно Приложению к настоящей Инструкции.

    - Расчет цены предмета закупки с указанием порядка ее исчисления, с распределением по основным видам работ и с указанием примененной при расчетах нормативной базы.

- Указанные в документации о закупке (помимо указанных в настоящих Требованиях) формы: поручительств, таблиц, схем, чертежей, других документов и порядок их заполнения является обязательным для предоставления. Отсутствие в составе предложения участника закупки каких-либо документов, предусмотренных документацией о закупке и извещением о закупке, может являться основанием для отклонения предложения участника закупки.

- Требования к оформлению предложения участника и его доставке.

  - Предложение участника закупки должно быть подготовлено и предоставлено Организатору закупки в соответствии с требованиями и условиями настоящих Требований. В случае обнаружения в предложении арифметических ошибок, либо недостатков, не меняющих по сути предложение, Организатор закупки уведомляет об этом участника закупки и устанавливает срок для приведения предложения в соответствие с требованиями Организатора закупки. За отказ или несвоевременное исполнение требований Организатора закупки Закупочная комиссия вправе отклонить предложение данного участника закупки. Также Закупочная комиссия вправе отклонить предложение участника закупки, если оно в существенной мере не соответствует требованиям документации о закупке.

  - Заявка на участие в закупке вместе с прилагаемыми к ней документами подписывается усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, и подается посредством функционала электронной площадки в соответствии с регламентами, правилами, действующими на электронной площадке, в виде файлов с графическими образами оригиналов документов, составляющих заявку на участие в закупке (далее - графический вид).

  - Представление документов и сведений, не предусмотренных формами, образцами и (или) шаблонами документации о закупке, осуществляется в свободной форме. Данное требование не распространяется на документы, полученные из уполномоченных официальных органов - представляются графические образы таких документов в том виде, в котором они были получены.

  - Представляемый комплект документов с заявкой на участие в закупке должен быть оформлен следующим образом:

- представляемые в графическом виде документы должны быть составлены на листах формата А4. Если формат А4 не позволяет прочесть документы в табличном виде без вспомогательных средств, такие документы должны быть составлены в формате А3;

- не допускается потоковое сканирование всего комплекта документов заявки на участие в закупке: количество файлов с графическими образами оригиналов документов должно соответствовать количеству документов, описанных и представляемых участником закупки в составе заявки на участие в закупке (один документ – один файл), предпочтительный формат файлов многостраничный PDF;

- наименование файлов должно соответствовать наименованиям форм и документов, указанных в п.12 настоящей инструкции;

- если формой или документом, указанным в п.12 настоящей инструкции предусмотрено предоставление приложений к требуемой форме или нескольких документов – все документы (форма и приложения) упаковываются в архив (.zip, .rar, .7z) с наименованием, соответствующим наименованию формы (подпункта п.12 настоящей инструкции);

- не допускается, чтобы текст размещался на листе с перекосом строк, со смещением границ и разделителей таблиц, а также содержал в себе нечеткие границы букв и неровные символы с дефектами, не позволяющие однозначно интерпретировать представленную информацию.

  - Заявки на участие в закупке, оформленные с нарушением требований п. 14.4. настоящего раздела, по решению Закупочной комиссии могут быть не допущены к дальнейшему участию в закупке.

  - Организатор закупки устанавливает для участников закупки единый срок действия предложения – не менее 90 календарных дней, начиная с даты проведения закупки. Предложения, содержащие меньший срок действия, могут быть не допущены к дальнейшему участию в закупке.

  - Участник закупки может изменить или отозвать свое предложение после его подачи не позднее окончательного срока представления предложений, указанного в извещении о закупке.

  - Никакие изменения не могут быть внесены в предложение участника закупки после окончательного срока его представления, указанного в извещении о закупке.

  - Организатор закупки имеет право обратиться к участнику закупки, а участник закупки имеет право принять обращение о продлении сроков действия своего предложения на участие в закупке.

  - Победитель закупки имеет право на заключение договора с Заказчиком на условиях своего предложения и документации о закупке.

  - Условия проекта договора, содержащегося в составе документации о закупке и подлежащего заключению по результатам закупки не подлежат изменению участником закупки.

  - После получения информации о признании его Победителем и получения подписанного со стороны Заказчика договора участник закупки обязан, в срок не более 10 календарных дней, подписать со своей стороны договор и один экземпляр вернуть Заказчику.

  - Участник закупки вправе обжаловать необоснованные действия (бездействие) Организатора закупки, нарушающие права участника закупки и процедуры проведения закупки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение к инструкции участнику закупки

Форма 1

Анкета участника закупки

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике (заполняется Участником) |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма, наименование, дата регистрации |  |
|  | Адрес места нахождения (в соответствии с учредительными документами) |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Адрес фактического места нахождения |  |
|  | Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица |  |
|  | Телефоны (с указанием кодов страны, города) |  |
|  | Факс (с указанием кодов страны, города) |  |
|  | Факс, работающий в автоматическом режиме приема |  |
|  | Адрес электронной почты |  |
|  | Web-сайт |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ИНН/КПП |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Филиалы (наименования, адреса местонахождения) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц или индивидуальных предпринимателей (дата, номер, кем выдано) |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество, должность, телефон контактного лица, уполномоченного по взаимодействию с Организатором |  |
|  | Адрес электронной почты контактного лица |  |

____________________

(должность)

Печать			И.О. Фамилия

________________________

(дата)

Приложение к инструкции участнику закупки

Форма 2

_____________________________________

(наименование Заказчика)

_______________________________________

(Ф.И.О. руководителя)

«___»_______________20__г.

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

для участия в закупке

___________________________________________________________________

(наименование предмета и объекта закупки в соответствии с извещением о закупке и документации о закупке)

  - Изучив условия и порядок проведения закупки, отраженные в документации о закупке, предоставленной нам для участия в закупке

_______________________________________________________________________________

(наименование предмета и объекта закупки)

_______________________________________________________________________________

(наименование организации-участника )

в лице __________________________________________________________________________

(должность руководителя, И.О. Фамилия)

сообщает о согласии участвовать в закупке на условиях, установленных в вышеуказанных документах и, в случае признания нас победителями закупки, подписать договор на выполнение работ (услуг, поставку) по предмету закупки в соответствии с известными нам требованиями документации о закупке и на условиях, которые мы назвали в настоящем предложении.

  - Цена нашего предложения составляет (сумма цифрами и прописью) рублей, без учета НДС: ____________________________________________________________________

  - Условия оплаты: ________________________________________________________.

(согласно документации о закупке, иные – указать какие)

Цена указана на условиях документации о закупке Заказчика.

  - Сроки работ (услуг, поставки), предлагаемые нами:

дата начала работ (услуг, поставки) _______________

дата окончания работ (услуг, поставки) ____________

  - ______________________________________________________.

(предложения участника по другим условиям, определенным в документации о закупке)

  - Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы (услуги, обеспечить поставку) по предмету закупки на условиях, изложенных в документации о закупке и нашем предложении и согласны заключить договор право на заключение которого являлось предметом закупки.

  - Все условия настоящего предложения остаются в силе и являются для нас обязательными в течение ______ дней (но не менее 90 календарных дней), начиная с даты проведения закупки.

  - Мы понимаем, что Вы вправе отклонить наше предложение в случае его несоответствия требованиям документации о закупке, а также отказаться от проведения закупки в сроки, определенные в извещении о закупке. Указанное Ваше право обязуемся нигде и никогда не оспаривать.

Приложения: 	1.

2.

Примечание: в приложение входят документы предложения, составленные в соответствии с требованиями документации о закупке.

______________________________________ 		_______________________

(полное наименование должности руководителя)				(подпись) (И.О. Фамилия)

______________________________________		 ______________________

(главный бухгалтер)					(подпись) (И.О. Фамилия)

Печать

V. Условия и порядок проведения закупки способом «Электронный магазин»

- Данная закупка проводится на электронно-торговой площадке: «РАД».

- Правила и процедуры проведения закупки в электронной форме устанавливаются регламентом работы электронной площадки и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, а также данной Документацией о закупке.

- Договор заключается с претендентом, предложение которого соответствует требованиям закупочной документации и имеет наименьшую цену.

VI. Порядок предоставления приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами

1. Товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым российскими лицами устанавливается приоритет по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее - приоритет).

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.

3. Участник закупки в заявке на участие в закупке (в технической части заявки на участие в закупке) должен указать (декларировать) наименование страны происхождения поставляемых товаров.

4. За представление участником закупки недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке предложение такого участника будет отклонено от дальнейшего рассмотрения.

5. Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки включены в настоящую документацию о закупке в раздел II “Проектно-техническая и коммерческая документация".

6. Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

7. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.

8. Отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам определяется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

9. Страна происхождения поставляемого товара определяется на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, с которым заключается договор.

10. Если победитель закупки будет признан уклонившемся от заключения договора, то договор может быть заключен с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки.

11. При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

12. Приоритет не предоставляется в случаях, если:

а) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным участником закупки;

б) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;

в) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;

г) в заявке на участие в закупке, представленной участником закупки, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.

VII. Обоснование начальной (максимальной) цены договора

| НМЦД (рыночный метод) |  | 16 518,31 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измерения |  | Цена |
| НМЦД | тыс.руб. |  | 16 518,31 |

ИТОГО: Начальная (максимальная) стоимость договора 16518,31 тыс. руб. без НДС (рыночный метод).