Техническое задание

на выполнение работ по установке противопожарных дверей на объектах почтовой инфраструктуры УФПС Сахалинской области АО "Почта России"

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | УФПС Сахалинской области АО «Почта России» Место нахождения: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 220 |
|  | Исполнитель | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору, заключаемым с Заказчиком |
|  | ОПС | Отделение почтовой связи |

- НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ

Выполнение работ по установке противопожарных дверей на объектах почтовой связи УФПС Сахалинской области АО "Почта России".

- ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

Выполнение работ по монтажу противопожарной двери проводится в целях обеспечения ограничения распространения пожара на объекте защиты почтовой связи, путем разделения между собой частей зданий, сооружений, строений, помещений различных классов функциональной пожарной опасности противопожарными преградами с нормируемым пределом огнестойкости.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Начало выполнения работ - в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения заявки от Заказчика (по эл. почте). Окончание работ - в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня начала выполнения работ.

Выполнить работы по монтажу противопожарной двери следует на следующих объектах:

| № п/п | Адрес объекта | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОПС № 1, 693001, г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д. 22 | 1 |
| 2 | ОПС № 4, 693004, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 491 | 1 |
| 3 | ОПС № 12, 693012, г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 15 | 1 |
| 4 | 693007, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 157 | 1 |
| 5 | 694051, г. Долинск, ул. Комсомольская, д. 24 | 1 |
| 6 | 694211, с. Малиновка, ул. Школьная, д. 14 | 1 |
| ИТОГО |  | 6 |

- ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования к выполнению работ.

Заказчик передает исполнителю схемы помещений объектов (тех. паспорта) вместе с Заявкой на выполнение работ по монтажу. Исполнитель перед началом выполнения работ производит контрольные замеры дверных проемов, организует доставку дверей на объекты по адресам, указанным в п. 4 настоящего ТЗ. Исполнитель производит поставку противопожарных дверей своими силами и за свой счет на объект, для последующей их установки.

Исполнитель производит демонтаж обычных дверей, складирует их на места, указанные Заказчиком, устанавливает в проемы демонтированных дверей противопожарные двери.

При монтаже (после монтажа) противопожарных дверей Исполнитель заделывает швы между дверными блоками и противопожарными преградами пеной монтажной огнестойкой. Строительно-монтажная пена должна соответствовать пределу огнестойкости противопожарных дверей, что должно подтверждаться сертификатом пожарного соответствия (копия, заверенная синей печатью). Исполнитель восстанавливает (шпаклюет, окрашивает) места стыков дверных коробки и стен.

Уборку зон установки дверей, а также вывоз строительного мусора Исполнитель производит своими силами (за свой счет).

Требования к противопожарным дверям.

Монтируемые противопожарные двери должны быть новыми (не бывшими в употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Характеристики/параметры противопожарных дверей:

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
| Предел огнестойкости | не менее EI 60 |
| Цвет поверхности по согласованию с заказчиком | соответствие |
| Материал дверного полотна – листовая сталь | соответствие |
| Комплектация металлической коробкой без откидного порога | соответствие |
| Комплектация фурнитурой в кол-ве: - замок 1 шт.; - ручки 2 шт. (с внешней и внутренней стороны); - ключи; - дверные петли | соответствие; соответствие; не менее 3 шт.; не менее 3 шт. |

| № п/п | Адрес объекта | Кол-во, шт. | Направление открывания двери (левое/правое) | Размеры двери, мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Южно-Сахалинский почтамт |  |  |  |  |
| 1 | ОПС № 1, 693001, г. Южно-Сахалинск, ул. Бумажная, д. 22 | 1 | правое | 800*2000 |
| 2 | ОПС № 4, 693004, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 491 | 1 | правое | 800*2000 |
| 3 | ОПС № 12, 693012, г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, д. 15 | 1 | левое | 800*2000 |
| 4 | 693007, г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, д. 157 | 1 | правое | 800*2000 |
| 5 | 694051, г. Долинск, ул. Комсомольская, д. 24 | 1 | левое | 800*2000 |
| 6 | 694211, с. Малиновка, ул. Школьная, д. 14 | 1 | правое | 900*2100 |
| ИТОГО |  | 6 |  |  |

Противопожарные двери, должны быть упакованы в заводскую упаковку, обеспечивающую защиту от внешних воздействующих факторов (климатических, механических) при их доставке Исполнителем до мест монтажа. Исполнитель обязан предоставить паспорта, сертификаты пожарной безопасности и инструкции по установке (монтажу) на противопожарные двери.

На дверях должна быть нанесена информация с указанием предела огнестойкости, наименования производителя, марки и заводского номера. Заводской номер на противопожарных дверях должен соответствовать номеру в паспорте и сертификате на противопожарную дверь.

- ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- Требования к качеству работ

Исполнителю при выполнении работ необходимо руководствоваться нормативно-правовыми документами:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- ГОСТ Р 53307-2009 «Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытаний на огнестойкость»

- ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний».

- Условия выполнения работ

Исполнитель должен выполнять правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, соблюдать правила по охране труда, соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами РФ.

Выполнение работ по демонтажу и монтажу должно производится в соответствии с режимом рабочего времени ОПС.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.

- Требования к безопасности

Монтируемое оборудование должно быть безопасным для лиц, соблюдающих правила его эксплуатации, безвредным для здоровья лиц, имеющих доступ в помещения.

Монтируемое оборудование по безопасности должно отвечать требованиям соответствующего ГОСТ 53303 2009 и другими действующими нормативными документам.

Сотрудники Исполнителя при выполнении работ на территории Заказчика должны соблюдать технику безопасности, обеспечивать антитеррористические и противопожарные мероприятия.

- Требования к конфиденциальности

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», с целью защиты прав и свобод работников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, при обработке их персональных данных в ходе выполнения работ, Исполнитель принимает на себя обязательства соблюдать конфиденциальность сведений о персональных данных работников, соискателей, посетителей, клиентов Заказчика, ставшие ему известными при осуществлении сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), использования, обезличивания, блокирования и уничтожения персональных данных.

- Требования к сдаче-приемке работ

Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней после завершения работ, направляет Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах заказным письмом с уведомлением о вручении либо передает нарочно (курьерской доставкой) по адресу: 693000, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 220.

Приемка Работ осуществляется Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения выполнения работ. Указанный срок может продлеваться на срок проведения экспертизы работ, если Заказчиком проводится экспертиза выполняемых работ. Заказчик осуществляет приемку на соответствие количества, комплектности, объема и качества требованиям, установленным в настоящем техническом задании.

По итогам приемки и при отсутствии замечаний Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней, подписывает в двух экземплярах Акт сдачи-приемки выполненных работ и один экземпляр направляет Исполнителю, либо передает нарочно (курьерской доставкой), либо отказывается от приемки работ.

После устранения Исполнителем недостатков приемка выполненных работ осуществляется в порядке, предусмотренном условиями настоящего Технического задания.

- Требования по передаче заказчику закупки технических и иных документов (оформление результатов работ)

Исполнитель передает документацию на бумажном носителе:

- акт проверки и приемки противопожарной двери после установки;

- акт скрытых работ на установку противопожарной двери;

- акт выполненных работ, в том числе КС-2 и КС-3.

- ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА

Гарантийный срок качества выполненных работ и использованных при этом материалов и оборудования должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, или неправильной их эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП технической и нормативно-технической документации, работы выполнены с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю и потребовать от него безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок прерывается со дня письменного уведомления Заказчиком Исполнителя об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Исполнителем.

- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Отсутствие сведений о Исполнителе в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Наличие действующей лицензии с видами работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности, в соответствии с работами указанными в техническом задании, выданной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на период выполнения работ.

Все работы проводятся с использованием инструмента, материалов и оборудования Исполнителя. На все оборудование, устанавливаемое на объектах Заказчика при выполнении работ, Исполнителем предоставляются сертификаты соответствия.

Исполнитель в течение гарантийного срока несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ за негативные последствия, возникшие у Заказчика либо третьих лиц из-за неисправностей в установленном оборудовании.

| Исполнитель ___________ / / м.п. | Заказчик Директор УФПС Сахалинской области АО «Почта России» ___________ /Демина Е.А./ м.п. |
| --- | --- |