Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 27.90.40.190 Поставка комплектующих для систем автоматики и возбуждения (аварийный запас) для филиала ПАО "РусГидро"-"Бурейская ГЭС"»

Лот № 4-АЗ-2024-БурГЭС-КОР

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Обозначения и сокращения	3

1.2.	Наименование закупаемой продукции	4

1.3.	Цель использования закупаемой продукции	4

1.4.	Существующее положение	4

2.	Требования к продукции	5

2.1.	Требования к объемам и срокам поставки	5

2.1.1.	Перечень и объем закупаемой продукции	5

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции	5

2.1.2.	Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг	6

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции	6

2.2.	Требования к качеству продукции	12

Таблица 3. Требования к продукции	12

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	35

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленной в Документации о закупке форме (с учетом прилагаемых к ней инструкций по заполнению).	35

3.2 Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.	35

4.	Квалификация (предпочтительность) участника	36

5.	Приложения	37

- Общие сведения

  - Обозначения и сокращения

| АЗ | Аварийный запас |
| --- | --- |
| ГА | Гидроагрегат (гидрогенератор) |
| Т | Трансформатор |
| ВЛ | Воздушная линия (220 кВ, 500 кВ) |
| ШКТ | Шкаф контроля трансформатора (производитель НПФ «Энергосоюз») |
| ВЗУ | Выпрямительное зарядное устройство (для заряда аккумуляторной батареи) |
| ЗЭВ | Затвор эксплуатационного водосброса |
| ЛАПНУ | Локальная автоматика предотвращения нарушения устойчивости |
| МНУ | Маслонаполненная установка |
| УПАЭ | Устройство противоаварийной автоматики энергоузла |
| УТМ ПА (ЭКОМ ТМ) | Устройство телемеханики противоаварийной автоматики |
| CKR | Сервер базы данных (CKR) |
| ПА | Противоаварийная автоматика |
| ПТК АУГ | Программно-технический комплекс автоматики управления гидроагрегатом |

  - Наименование закупаемой продукции

«ОКПД2 27.90.40.190 Поставка комплектующих для систем автоматики и возбуждения (аварийный запас) для филиала ПАО "РусГидро"-"Бурейская ГЭС"»

  - Цель использования закупаемой продукции

Обеспечение наличия в аварийном запасе комплектующих для систем автоматики и возбуждения, необходимых для ликвидации возможных отказов (аварий) оборудования, установленного на Бурейской ГЭС. Устройства или детали (комплектующие) вышедшее из строя будет заменено в кратчайшие сроки на идентичное из аварийного запаса без разработки проектной и рабочей документации без изменения принципиальных и монтажных схем, без изменения существующего монтажа, без применения дополнительных материалов устройств оборудования, без разработки задания по настройки.

  - Существующее положение

Для реализации функций ПА на Бурейской ГЭС используется устройство ЛАПНУ, предназначенное для предотвращения нарушения устойчивости в ОЭС Востока; предотвращения недопустимых токовых перегрузок ЛЭП, не оснащенных устройствами АОПО; нормализации частоты в ОЭС Востока при возникновении аварийного небаланса активной мощности, связанного с разгрузкой ВПТ ПС 500 кВ Хэйхэ, или отключением ВЛ 500 кВ Амурская – Хэйхэ. Устройство ЛАПНУ включает в себя шесть шкафов по три на каждый комплект: непосредственно ЛАПНУ, кроссовый шкаф, шкаф выходных реле. Также используется Комплексная система передачи информации УТМ ПА (устройство телемеханики, противоаварийной автоматики) - производитель ООО «Прософт-Системы».

На Бурейской ГЭС для генераторов (ГА1 - ГА6), трансформаторов (Т1 — Т6), ВЛ используются устройства управления / регулирования / мониторинга / защит используются  устройства РЗА ШЭ1111 производства НПП «ЭКРА», шкафы контроля трансформатора (ШКТ система «НЕВА») производства НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ».

На Нижне-Бурейской ГЭС устройство плавного пуска  Schneider Electric ATS22C14Q используется для управления асинхронными электродвигателями основного и резервного насосов масло насосных установок МНУ-1,2 для подъема затворов эксплуатационного сброса ЗЭВ №1-5 в заданное положение.

На Нижне-Бурейской ГЭС Трансформатор питания Michael Riedel DRUE-800 380/190 V используется  в  системе возбуждения генераторов (ГА1 – ГА4), для питания собственных нужд шкафа AE4 «Секция управления и регулирования» используются трансформаторы производства DRUE.

На Нижне-Бурейской ГЭС релейный модуль PLC-RSP-230UC/21-21  используется для сопряжения устройств управления и исполнительных устройств в шкафах автоматики ПТК АУГ, ПТК АРЧМ.

На генераторах (ГА1-ГА6) используются система возбуждения с модернизированной секцией управления и регулирования (СУР) и панельными компьютерами Билтех, блоками питания TracoPower, помехоподавляющими фильтрами; шкафы агрегатной автоматики с использованием промышленных консолей, промышленных терминалов, релейных модулей, измерительных преобразователей, инверторов.

В случае неисправности какого-либо устройства снижается надёжность электроснабжения потребителей и выработки мощности, в связи с чем необходимо иметь запасные части для скорейшего устранения неисправностей устройств. Необходимым параметром в этом случае должно являться полная совместимость заменяемого элемента с целью исключения дополнительных работ  при ремонте, проверке и наладки.

- Требования к продукции

  - Требования к объемам и срокам поставки

    - Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 1.1 Перечень и объем закупаемой продукции

| № п/п | Наименование продукции | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Блок регулировок HPT833 для ВЗУ HPT 100 / НРТ 160. HPT 833-160A/220V | шт | 1 |
|  | Электролитический конденсатор алюминиевый для ВЗУ HPT 100 / НРТ 160. FELSIC 85 2200 µF/ 350 V (или эквивалент) | шт | 1 |
|  | Карта памяти (флеш-карта) CompactFlash 128 Mb. Шкаф защит генератора и трансформатора (ЭКРА 100) (ШЭ1111). Transcend 128 MB (Indastrial) (или эквивалент) | шт | 1 |
|  | Блок питания МЭП-5/12 (=24/5/12) UZ3. Шкаф контроля и управления охлаждением трансформатора (фирма "Энергосоюз") ШКТ НЕВА. | шт | 2 |
|  | Карта памяти (флеш-карта) CompactFlash 512 Mb Fastwel MIC23005 Шкаф контроля и управления охлаждением трансформатора (фирма "Энергосоюз") ШКТ НЕВА. (или эквивалент) | шт | 1 |
|  | Плата центрального процессора СРС150-02 для ЛАПНУ (УПАЭ). | шт | 2 |
|  | Твердотельный накопитель Compact Flash DC1M-256D31W1SB (производственная флеш-карта) для ЛАПНУ (УПАЭ). | шт | 1 |
|  | Плата ввода/вывода DIC120-01 для ЛАПНУ (УПАЭ). | шт | 1 |
|  | Плата сетевого адаптера Ethernet 5500 для ЛАПНУ (УПАЭ). | шт | 1 |
|  | Плата детектора событий IDE2 для ЛАПНУ (УПАЭ). | шт | 1 |
|  | Модуль дискретных входов MDR24 для ЛАПНУ (УПАЭ). | шт | 1 |
|  | Патч-корд Оптический LC-ST/50/125 ofnr ul/ OM2 Duplex, Многомодовый 5м для УТМ ПА (ЭКОМ-ТМ) TS 8806.501 и CKR 01 (сервер базы данных). (draka fiber 201121- маркировка изготовителя) | шт | 3 |
|  | Преобразователь интерфейса TCC-100I-T RS232/RS485 для УТМ ПА (ЭКОМ-ТМ) TS 8806.501. | шт | 1 |
|  | SFP-модуль SFP 1000BASE-SX (PID: GLC-SX-MMD). Для Микропроцессорного комплекса противоаварийной автоматики (сервер базы данных) CKR 01 | шт | 2 |
|  | Карта расширения EHWIC-1GE-SFP-CU Cisco для микропроцессорного комплекса противоаварийной автоматики (сервер базы данных) CKR 01. | шт | 2 |
|  | SFP-модуль GLC-GE-100FX для микропроцессорного комплекса противоаварийной автоматики (сервер базы данных) CKR 01. | шт | 1 |
|  | Патч-корд Оптический SC-ST/50/125 ofnr ul/ OM2 Duplex, Многомодовый 50м для микропроцессорного комплекса противоаварийной автоматики (сервер базы данных) CKR 01. (draka fiber 201121- маркировка изготовителя) | шт | 2 |
|  | Pеле Phoenix Contact PLC-RSP-230UC/21-21 | шт | 1 |
|  | Трансформатор питания Michael Riedel DRUE-800 380/190 V | шт | 1 |
|  | Устройство плавного пуска ATS22 230В(37кВт)/400-440В(75кВт) (Schneider Electric ATS22C14Q) | шт | 1 |
|  | Промышленная консоль SMK980-19UBRU | шт | 1 |
|  | Блок питания контроллера Omron CJ1W-PD025 | шт | 1 |
|  | Источник питания TRACO POWER TCL 060-112C 60W | шт | 2 |
|  | Источник питания TRACO POWER TCL 060-124C 60W | шт | 2 |
|  | Источник питания TRACO POWER TCL 060-148C 60W | шт | 2 |
|  | Источник питания TRACO POWER TCL 120-112C | шт | 2 |
|  | Модуль CPU Omron CJ-1M-CPU23 | шт | 1 |
|  | Модуль вывода Omron CJ1W-OD231-V1 | шт | 1 |
|  | Одно портовый сетевой преобразователь MOXA Model Type: MGATE MB3170I | шт | 2 |
|  | Помехоподавляющий фильтр 10EMC6 | шт | 2 |
|  | Промышленный терминал OMRON NS8-TV01B-V2 | шт | 1 |
|  | Разделители сигналов MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT – 2905028 Phoenix Contact | шт | 1 |
|  | Реле на дин-рейку "WAGO", IN 24 DC, OUT 250 V, 5A Артикул: 859-304 | шт | 2 |
|  | Релейный модуль "WAGO" Артикул: 286-304 | шт | 2 |
|  | Релейный модуль "WAGO" Артикул: 286-320 | шт | 2 |
|  | Измерительный преобразователь ЭНИП-2-45/100-24-A2E4x2-11 | шт | 2 |
|  | Источник вторичного электропитания Contact Quint-PS-1AC/24DC/10 | шт | 1 |
|  | Источник вторичного электропитания DC/DC SD-15A-05 «Mean Well» | шт | 1 |
|  | Модуль связи MOXA MGate MB3480 | шт | 1 |
|  | Реле Omron G2R-1-SNDI 24DC(S) + цоколь P2RF-05-E | шт | 1 |
|  | Реле контроля напряжения EMD-FL-V-300 | шт | 1 |
|  | Реле с розеткой RELPOL GZT4 R4-2014-23-1220-WTL | шт | 1 |
|  | Панельный терминал БТ-19-рез-ПК, з/н 0265, ТУ4032-002-65724080-2018 | шт | 1 |
|  | Диск жесткий mSSD 32 Гб, з/н 0171 БИЛТЕХ | шт | 2 |
|  | Преобразователь MGATE 5114 | шт | 1 |

    - Требования к срокам поставки продукции и оказания сопутствующих услуг

Таблица 2.1 Требования по срокам поставки продукции

| № п/п | Наименование продукции / партии продукции | Требования к началу срока поставки продукции | Требования к окончанию срока поставки продукции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Блок регулировок HPT833 для ВЗУ HPT 100 / НРТ 160. HPT 833-160A/220V | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Электролитический конденсатор алюминиевый для ВЗУ HPT 100 / НРТ 160. FELSIC 85 2200 µF/ 350 V (или эквивалент) | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Карта памяти (флеш-карта) CompactFlash 128 Mb. Шкаф защит генератора и трансформатора (ЭКРА 100) (ШЭ1111). Transcend 128 MB (Indastrial) (или эквивалент) | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Блок питания МЭП-5/12 (=24/5/12) UZ3. Шкаф контроля и управления охлаждением трансформатора (фирма "Энергосоюз") ШКТ НЕВА. | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Карта памяти (флеш-карта) CompactFlash 512 Mb Fastwel MIC23005 Шкаф контроля и управления охлаждением трансформатора (фирма "Энергосоюз") ШКТ НЕВА. (или эквивалент) | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Плата центрального процессора СРС150-02 для ЛАПНУ (УПАЭ). | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Твердотельный накопитель Compact Flash DC1M-256D31W1SB (производственная флеш-карта) для ЛАПНУ (УПАЭ). | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Плата ввода/вывода DIC120-01 для ЛАПНУ (УПАЭ). | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Плата сетевого адаптера Ethernet 5500 для ЛАПНУ (УПАЭ). | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Плата детектора событий IDE2 для ЛАПНУ (УПАЭ). | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Модуль дискретных входов MDR24 для ЛАПНУ (УПАЭ). | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Патч-корд Оптический LC-ST/50/125 ofnr ul/ OM2 Duplex, Многомодовый 5м для УТМ ПА (ЭКОМ-ТМ) TS 8806.501 и CKR 01 (сервер базы данных). (draka fiber 201121- маркировка изготовителя) | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Преобразователь интерфейса TCC-100I-T RS232/RS485 для УТМ ПА (ЭКОМ-ТМ) TS 8806.501. | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | SFP-модуль SFP 1000BASE-SX (PID: GLC-SX-MMD). Для Микропроцессорного комплекса противоаварийной автоматики (сервер базы данных) CKR 01 | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Карта расширения EHWIC-1GE-SFP-CU Cisco для микропроцессорного комплекса противоаварийной автоматики (сервер базы данных) CKR 01. | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | SFP-модуль GLC-GE-100FX для микропроцессорного комплекса противоаварийной автоматики (сервер базы данных) CKR 01. | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Патч-корд Оптический SC-ST/50/125 ofnr ul/ OM2 Duplex, Многомодовый 50м для микропроцессорного комплекса противоаварийной автоматики (сервер базы данных) CKR 01. (draka fiber 201121- маркировка изготовителя) | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Pеле Phoenix Contact PLC-RSP-230UC/21-21 | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Трансформатор питания Michael Riedel DRUE-800 380/190 V | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Устройство плавного пуска ATS22 230В(37кВт)/400-440В(75кВт) (Schneider Electric ATS22C14Q) | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Промышленная консоль SMK980-19UBRU | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Блок питания контроллера Omron CJ1W-PD025 | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Источник питания TRACO POWER TCL 060-112C 60W | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Источник питания TRACO POWER TCL 060-124C 60W | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Источник питания TRACO POWER TCL 060-148C 60W | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Источник питания TRACO POWER TCL 120-112C | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Модуль CPU Omron CJ-1M-CPU23 | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Модуль вывода Omron CJ1W-OD231-V1 | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Одно портовый сетевой преобразователь MOXA Model Type: MGATE MB3170I | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Помехоподавляющий фильтр 10EMC6 | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Промышленный терминал OMRON NS8-TV01B-V2 | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Разделители сигналов MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT – 2905028 Phoenix Contact | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Реле на дин-рейку "WAGO", IN 24 DC, OUT 250 V, 5A Артикул: 859-304 | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Релейный модуль "WAGO" Артикул: 286-304 | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Релейный модуль "WAGO" Артикул: 286-320 | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Измерительный преобразователь ЭНИП-2-45/100-24-A2E4x2-11 | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Источник вторичного электропитания Contact Quint-PS-1AC/24DC/10 | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Источник вторичного электропитания DC/DC SD-15A-05 «Mean Well» | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Модуль связи MOXA MGate MB3480 | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Реле Omron G2R-1-SNDI 24DC(S) + цоколь P2RF-05-E | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Реле контроля напряжения EMD-FL-V-300 | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Реле с розеткой RELPOL GZT4 R4-2014-23-1220-WTL | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Панельный терминал БТ-19-рез-ПК, з/н 0265, ТУ4032-002-65724080-2018 | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Диск жесткий mSSD 32 Гб, з/н 0171 БИЛТЕХ | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |
|  | Преобразователь MGATE 5114 | С даты подписания договора | В течение 160 (ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора. |

  - Требования к качеству продукции

Таблица 3. Требования к продукции

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  | Предложение участника по характеристикам и параметрам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |  |
|  | Требования к техническим и функциональным характеристикам (включая гарантируемые показатели) |  |  |  |  |
|  | Блок регулировок HPT833 для ВЗУ HPT 100 / НРТ 160. HPT 833-160A/220V | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны быть: 1. Для диапазонов - не более для минимальных и не менее для максимальных значений; 2. Для погрешностей - не более; 3. Для количественных показателей - не менее 4. Для именованных единиц – в строгом соответствии характеристикам и параметрам установленного блока регулировки, указанным в Приложении 1 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 1 |  |  |
|  | Электролитический конденсатор алюминиевый для ВЗУ HPT 100 / НРТ 160. FELSIC 85 2200 µF/ 350 V (или эквивалент) | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны быть: 1. Для диапазонов не более для минимальных и не менее для максимальных значений; 2. Для погрешностей не более; 3. Для количественных показателей не менее 4. Для именованных единиц – в строгом соответствии характеристикам и параметрам установленных конденсаторов, указанным в Приложении 2 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 2 |  |  |
|  | Карта памяти (флеш-карта) CompactFlash 128 Mb. Для шкафа защит генератора и трансформатора (ЭКРА 100) (ШЭ1111). Transcend 128 MB (Indastrial) (или эквивалент) | Размеры: 42.8 mm x 36.4 mm x 3.3 mm (1.69" x 1.43" x 0.13"); Пин 50 pin; Форм-фактор - Compact карта памяти; Объем памяти: 128 MB; Рабочее напряжение: 3.3В±5%, 5В±10%; Температура эксплуатации: -40°C ~ 85°C; Скорость чтения (макс.) До 57 MБ/с; Скорость записи (макс.) До 35 MБ/с; Среднее время наработки на отказ (MTBF): 4,000,000 час (ов) | Указание характеристик и параметров, указанных в графе 3 п. 1.4 таблицы |  |  |
|  | Блок питания МЭП-5/12 (=24/5/12) UZ3. Шкаф контроля и управления охлаждением трансформатора (фирма "Энергосоюз") ШКТ НЕВА. | 1.Входное напряжение - 24 (-15 % +10 %) В 2.Номинальное выходное напряжение: по каналу 5 В - 5 (±1 %) В по каналу 12 В - 12 (±2 %) В 3.Номинальный выходной ток: по каналу 5 В - 4,5 А по каналу 12 В - 0,1 А 4.Максимальный выходной ток: по каналу 5 В - 5 А по каналу 12 В - 0,2 А 5.КПД при номинальной нагрузке - не менее 80 % 6.Гальваническая развязка - 1500 В 7.Рабочий диапазон температур окружающей среды - от - 10 до + 55 0 С 8.Габаритные размеры в сборе с элементами крепления - 56 x 215 x 165 мм 9.Класс безопасности по НП-001-97 - 4 10.Масса (не более) - 1 кг 11.Гарантийный срок службы - 2 года 12. Блок питания с «местом для парковки HDD» 13. Совместимость с платами ШКТ | Указание характеристик и параметров, указанных в графе 3 п. 1.5 таблицы |  |  |
|  | Карта памяти (флеш-карта) CompactFlash 512 Mb Fastwel MIC23005. Для шкафа контроля и управления охлаждением трансформатора (фирма "Энергосоюз") ШКТ НЕВА. (или эквивалент) | CompactFlash drive; Объем памяти: 512 MB; -40°C..+85°C; Размеры: 42.8 mm x 36.4 mm x 3.3 mm (1.69" x 1.43" x 0.13"); Пин 50 pin; Форм-фактор: Compact карта памяти | Указание характеристик и параметров, указанных в графе 3 п. 1.6 таблицы |  |  |
|  | Плата центрального процессора СРС150-02 для ЛАПНУ (УПАЭ). | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 3 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 3 |  |  |
|  | Твердотельный накопитель Compact Flash DC1M-256D31W1SB (производственная флеш-карта) для ЛАПНУ (УПАЭ). | Тип электронного диска: Compact Flash; Разъемы и слоты электронного диска: 50-pin; Тип flash-памяти: SLC; Объем памяти: 0.25 ГБ; Скорость чтения: 20 МБ/с; Скорость записи: 10 МБ/с; Требования по питанию: DC входное напряжение 5..5 В; Ток потребления: 125 мА; Температура эксплуатации :-40..85 °C; Вибрация: 7 Hz to 2 kHz, 20 g, 3 axes (IEC 68-2-6) | Указание характеристик и параметров, указанных в графе 3 п. 1.8 таблицы |  |  |
|  | Плата ввода/вывода DIC120-01 для ЛАПНУ (УПАЭ). | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 4 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 4 |  |  |
|  | Плата сетевого адаптера Ethernet 5500 для ЛАПНУ (УПАЭ). | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 5 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 5 |  |  |
|  | Плата детектора событий IDE2 для ЛАПНУ (УПАЭ). | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 6 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 6 |  |  |
|  | Модуль дискретных входов MDR24 для ЛАПНУ (УПАЭ). | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 7 | Указание характеристик и параметров перечисленных в Приложении 7 |  |  |
|  | Патч-корд Оптический LC-ST/50/125 ofnr ul/ OM2 Duplex, Многомодовый 5м для УТМ ПА (ЭКОМ-ТМ) TS 8806.501 и CKR 01 (сервер базы данных). (draka fiber 201121- маркировка изготовителя) | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 8 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 8 |  |  |
|  | Преобразователь интерфейса ТCC-100I-T RS232/RS485 для УТМ ПА (ЭКОМ-ТМ). | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 9 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 9 |  |  |
|  | SFP-модуль SFP 1000BASE-SX (PID: GLC-SX-MMD). Для микропроцессорного комплекса противоаварийной автоматики (сервер базы данных) CKR 01. | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 10 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 10 |  |  |
|  | Карта расширения EHWIC-1GE-SFP-CU Cisco для Микропроцессорного комплекса противоаварийной автоматики (сервер базы данных) CKR 01. | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 11 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 11 |  |  |
|  | SFP-модуль GLC-GE-100FX для микропроцессорного комплекса противоаварийной автоматики (сервер базы данных) CKR 01. | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 12 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 12 |  |  |
|  | Патч-корд Оптический SC-ST/50/125 ofnr ul/ OM2 Duplex, Многомодовый 50м для микропроцессорного комплекса противоаварийной автоматики (сервер базы данных) CKR 01. (draka fiber 201121- маркировка изготовителя) | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 13 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 13 |  |  |
|  | Pеле Phoenix Contact PLC-RSP-230UC/21-21 | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 14 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 14 |  |  |
|  | Трансформатор питания Michael Riedel DRUE-800 380/190 V | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 15 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 15 |  |  |
|  | Устройство плавного пуска ATS22 230В(37кВт)/400-440В(75кВт) (Schneider Electric ATS22C14Q) | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 16 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 16 |  |  |
|  | Промышленная консоль SMK980-19UBRU | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 17 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 17 |  |  |
|  | Блок питания контроллера Omron CJ1W-PD025 | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 18 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 18 |  |  |
|  | Источник питания TRACO POWER TCL 060-112C 60W | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 19 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 19 |  |  |
|  | Источник питания TRACO POWER TCL 060-124C 60W | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 20 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 20 |  |  |
|  | Источник питания TRACO POWER TCL 060-148C 60W | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 21 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 21 |  |  |
|  | Источник питания TRACO POWER TCL 120-112C | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 22 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 22 |  |  |
|  | Модуль CPU Omron CJ-1M-CPU23 | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 23 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 23 |  |  |
|  | Модуль вывода Omron CJ1W-OD231-V1 | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 24 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 24 |  |  |
|  | Однопортовый сетевой преобразователь MOXA Model Type: MGATE MB3170I | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 25 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 25 |  |  |
|  | Помехоподавляющий фильтр 10EMC6 | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 26 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 26 |  |  |
|  | Промышленный терминал OMRON NS8-TV01B-V2 | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 27 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 27 |  |  |
|  | Разделители сигналов MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT – 2905028 Phoenix Contact | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 28 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 28 |  |  |
|  | Реле на дин-рейку "WAGO", IN 24 DC, OUT 250 V, 5A Артикул: 859-304 | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 29 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 29 |  |  |
|  | Релейный модуль "WAGO" Артикул: 286-304 | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 30 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 30 |  |  |
|  | Релейный модуль "WAGO" Артикул: 286-320 | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 31 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 31 |  |  |
|  | Измерительный преобразователь ЭНИП-2-45/100-24-A2E4x2-11 | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 32 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 32 |  |  |
|  | Источник вторичного электропитания Contact Quint-PS-1AC/24DC/10 | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 33 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 33 |  |  |
|  | Источник вторичного электропитания DC/DC SD-15A-05 «Mean Well» | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 34 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 34 |  |  |
|  | Модуль связи MOXA MGate MB3480 | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 35 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 35 |  |  |
|  | Реле Omron G2R-1-SNDI 24DC(S) + цоколь P2RF-05-E | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 36 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 36 |  |  |
|  | Реле контроля напряжения EMD-FL-V-300 | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 37 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 37 |  |  |
|  | Реле с розеткой RELPOL GZT4 R4-2014-23-1220-WTL | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 38 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 38 |  |  |
|  | Панельный терминал БТ-19-рез-ПК, з/н 0265, ТУ4032-002-65724080-2018 | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 39 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 39 |  |  |
|  | Диск жесткий mSSD 32 Гб, з/н 0171 БИЛТЕХ | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 40 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 40 |  |  |
|  | Преобразователь MGATE 5114 | Характеристики и параметры поставляемого оборудования должны совпадать с характеристиками и параметрами установленного оборудования, указанными в Приложении 41 | Указание характеристик и параметров, перечисленных в Приложении 41 |  |  |
|  | Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию |  |  |  |  |
|  | Срок гарантии | Гарантийный срок на поставляемую продукцию должен быть равен сроку, установленному заводом - изготовителем и начинает течь с даты подписания Сторонами накладной ТОРГ-12. Гарантийный срок может быть продлен в соответствии с условиями Договора. Установленный гарантийный срок распространяется на все составные части и комплектующие. | Предложение по сроку гарантии | -//- |  |
|  | Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией |  |  |  |  |
|  | Документы, передаваемые вместе с продукцией | Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: сертификаты качества; технические паспорта; руководства по эксплуатации; упаковочные листы, упаковочные ярлыки; товарно-транспортную накладную формы №1-Т; товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 в 2 экз.; счет-фактура в 1 экз; или УПД в 2 экз. | Согласие с требованием |  |  |
|  | Требования к обязательствам Поставщика, влияющим на исполнение договора |  |  |  |  |
|  | Требование к поставке МТР | Поставщик обязан обеспечить поставку указанных ТМЦ на складские помещения Покупателя: 676730, Амурская область, Бурейский район, п. Талакан, склад ТМЦ Бурейской ГЭС | Согласие с требованием | -//- |  |
|  | Требование к МТР | Продукция должна быть новой, ранее не использованной, не бывшей в употреблении, не восстановленной после ремонта, не выставочным экземпляром, технически исправной. | Согласие с требованием | -//- |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1 В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по установленной в Документации о закупке форме (с учетом прилагаемых к ней инструкций по заполнению).

3.2 Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Квалификация (предпочтительность) участника

  - Требования к квалификации Участника закупки представлены в таблице

Таблица 5. Перечень квалификационных требований.

| № п/п | Требования к Участникам | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к наличию опыта: Участнику закупки в качестве повышения предпочтительности своей заявки рекомендуется предоставить сведения для оценки Участника по неценовому критерию: Наличие опыта поставки устройств Релейной защиты и автоматики, при этом участником должны быть исполнены обязательства в общем (совокупном) объеме не менее 50 % от НМЦ лота за последние 5 (пять) лет, предшествующих дате подачи заявок. | В составе заявки Участник должен предоставить сведения о ранее выполненных договорах по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке, с обязательным предоставлением подтверждающих наличие требуемого опыта документов, а именно: копии договоров, подписанных с обеих сторон; - копии товарных накладных по форме ТОРГ-12 или УПД (Универсальный передаточный документ), подписанных с обеих сторон. К рассмотрению не принимаются подтверждающие документы, не указанные в «Справке об опыте Участника», а также сведения, не позволяющие явным (однозначным) образом определить опыт Участника. |

- Приложения

| Приложение №1 | Блок регулировок HPT833 для ВЗУ HPT 100 / НРТ 160. HPT 833-160A/220V Характеристики и параметры |
| --- | --- |
| Приложение №2 | Электролитический конденсатор алюминиевый для ВЗУ HPT 100 / НРТ 160. FELSIC 85 2200 µF/ 350 V (или эквивалент) Характеристики и параметры |
| Приложение №3 | Плата центрального процессора СРС150-02 для ЛАПНУ (УПАЭ). Характеристики и параметры |
| Приложение №4 | Плата ввода/вывода DIC120-01 для ЛАПНУ (УПАЭ). Характеристики и параметры |
| Приложение №5 | Плата сетевого адаптера Ethernet 5500 для ЛАПНУ (УПАЭ). Характеристики и параметры |
| Приложение №6 | Плата детектора событий IDE2 для ЛАПНУ (УПАЭ). Характеристики и параметры |
| Приложение №7 | Модуль дискретных входов MDR24 для ЛАПНУ (УПАЭ). Характеристики и параметры |
| Приложение №8 | Патч-корд Оптический LC-ST/50/125 ofnr ul/ OM2 Duplex, Многомодовый 5м для УТМ ПА (ЭКОМ-ТМ) TS 8806.501. (draka fiber 201121- маркировка изготовителя) Характеристики и параметры |
| Приложение №9 | Преобразователь интерфейса TCC-100I-T RS232/RS485 для УТМ ПА (ЭКОМ-ТМ) TS 8806.501. Характеристики и параметры |
| Приложение №10 | SFP-модуль SFP 1000BASE-SX (PID: GLC-SX-MMD). Для Микропроцессорного комплекса противоаварийной автоматики (сервер базы данных) CKR 01 Характеристики и параметры |
| Приложение №11 | Карта расширения EHWIC-1GE-SFP-CU Cisco для микропроцессорного комплекса противоаварийной автоматики (сервер базы данных) CKR 01. Характеристики и параметры |
| Приложение №12 | SFP-модуль GLC-GE-100FX для микропроцессорного комплекса противоаварийной автоматики (сервер базы данных) CKR 01. Характеристики и параметры |
| Приложение №13 | Патч-корд Оптический SC-ST/50/125 ofnr ul/ OM2 Duplex, Многомодовый 50м для микропроцессорного комплекса противоаврийной автоматики (сервер базы данных) CKR 01. (draka fiber 201121- маркировка изготовителя) Характеристики и параметры |
| Приложение №14 | Pеле Phoenix Contact PLC-RSP-230UC/21-21 Характеристики и параметры |
| Приложение №15 | Трансформатор питания Michael Riedel DRUE-800 380/190 V Характеристики и парамПриложение 39. Релейный модуль "WAGO" Артикул: 286-320етры |
| Приложение №16 | Устройство плавного пуска ATS22 230В(37кВт)/400-440В(75кВт) (Schneider Electric ATS22C14Q) Характеристики и параметры |
| Приложение №17 | Промышленная консоль SMK980-19UBRU |
| Приложение №18 | Блок питания контроллера Omron CJ1W-PD025 |
| Приложение №19 | Источник питания TRACO POWER TCL 060-112C 60W |
| Приложение №20 | Источник питания TRACO POWER TCL 060-124C 60W |
| Приложение №21 | Источник питания TRACO POWER TCL 060-148C 60W |
| Приложение №22 | Источник питания TRACO POWER TCL 120-112C |
| Приложение №23 | Модуль CPU Omron CJ-1M-CPU23 |
| Приложение №24 | Модуль вывода Omron CJ1W-OD231-V1 |
| Приложение №25 | Одно портовый сетевой преобразователь MOXA Model Type: MGATE MB3170I |
| Приложение №26 | Помехоподавляющий фильтр 10EMC6 |
| Приложение №27 | Промышленный терминал OMRON NS8-TV01B-V2 |
| Приложение №28 | Разделители сигналов MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT – 2905028 Phoenix Contact |
| Приложение №29 | Реле на дин-рейку "WAGO", IN 24 DC, OUT 250 V, 5A Артикул: 859-304 |
| Приложение №30 | Релейный модуль "WAGO" Артикул: 286-304 |
| Приложение №31 | Релейный модуль "WAGO" Артикул: 286-320 |
| Приложение №32 | Измерительный преобразователь ЭНИП-2-45/100-24-A2E4x2-11 |
| Приложение №33 | Источник вторичного электропитания Contact Quint-PS-1AC/24DC/10 |
| Приложение №34 | Источник вторичного электропитания DC/DC SD-15A-05 «Mean Well» |
| Приложение №35 | Модуль связи MOXA MGate MB3480 |
| Приложение №36 | Реле Omron G2R-1-SNDI 24DC(S) + цоколь P2RF-05-E |
| Приложение №37 | Реле контроля напряжения EMD-FL-V-300 |
| Приложение №38 | Реле с розеткой RELPOL GZT4 R4-2014-23-1220-WTL |
| Приложение №39 | Панельный терминал БТ-19-рез-ПК, з/н 0265, ТУ4032-002-65724080-2018 |
| Приложение №40 | Диск жесткий mSSD 32 Гб, з/н 0171 БИЛТЕХ |
| Приложение №41 | Преобразователь MGATE 5114 |