| Наименование программного продукта | Гектор: Сметчик-строитель |
| --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов | Дополнение 9, приказ 102/пр от 16.02.2024 |
| Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | ГЭСН 2022 (приказ Минстроя РФ 1046/пр от 30.12.2021 г.), дополнение 1 (приказ Минстроя РФ 378/пр от 18.05.2022 г.), дополнение 2 (приказ Минстроя РФ № 703/пр от 26.08.2022), дополнение 3 (приказ Минстроя РФ № 905/пр от 26.10.2022), дополнение 4 (приказ Минстроя РФ № 1133/пр от 27.12.2022), дополнение 5 (приказ Минстроя РФ № 84/пр от 10.02.2023), дополнение 6 (приказ Минстроя РФ от 11.05.2023 № 335/пр), дополнение 7 (приказ Минстроя РФ от 02.08.2023 № 551/пр), дополнение 8 (приказ Минстроя РФ от 14.11.2023 № 817/пр), дополнение 9 (приказ Минстроя РФ от 16.02.2024 № 102/пр) |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 20l9 г. № З26/пр |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22 (1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 20l6 г. № 1452 | Приказ Департамента строительства Брянской области от 03.03.2023 № 18-п |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Брянская область |

Монтаж системы охранной сигнализации здания по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Институтская, д.141. Здание общежития ГАПОУ Брянский строительно-технологический техникум имени Л.Я.Кучеева

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1

Монтаж системы охранной сигнализации здания по адресу: Брянская область, г.Брянск, ул.Институтская, д.141. Здание общежития ГАПОУ Брянский строительно-технологический техникум имени Л.Я.Кучеева

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

Составлен(а) в текущем уровне цен 1 квартала 2024г.

| Сметная стоимость | 381.313 тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | 95.566 тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  | Средства на оплату труда машинистов | 0.805 тыс.руб. |
| строительных работ | 82.959 тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | 331.45 чел.час |
| монтажных работ | 298.355 тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | 2.34 чел.час |
| оборудования | - тыс.руб. |  |  |  |
| прочих затрат | - тыс.руб. |  |  |  |

| NN пп | Обоснование | Наименование работ | Единица | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | и затрат | измерения | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСНм 08-02-401-01 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 5.76 |  | 5.76 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 237.7728 |  |  |  |  | 68133.8 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работ 3,8 | чел.-ч | 41.28 | 1 | 237.7728 |  |  | 286.55 | 1 | 68133.8 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2576.65 |
|  |  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 2.304 |  |  |  |  | 791.24 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.2 | 1 | 1.152 |  |  | 1492.2 | 1 | 1719.01 |
|  | 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел-ч. | 0.2 | 1 | 1.152 |  |  | 393.73 | 1 | 453.58 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.2 | 1 | 1.152 |  |  | 552.02 | 1 | 635.93 |
|  | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел-ч. | 0.2 | 1 | 1.152 |  |  | 293.11 | 1 | 337.66 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 1.98 | 1 | 11.4048 |  |  | 19.44 | 1 | 221.71 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 4506.44 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.7712 | 1 | 4.442112 |  |  | 6.96 | 1 | 30.92 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.3 | 1 | 1.728 | 37.71 | 1.43 | 53.93 | 1 | 93.19 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 1.75 | 1 | 10.08 | 155.63 | 1.05 | 163.41 | 1 | 1647.17 |
|  | 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые | 100 шт | 1 | 1 | 5.76 | 41.71 | 1.14 | 47.55 | 1 | 273.89 |
|  | 01.7.15.10-0052 | Скобы стальные монтажные двухлапковые (СД), закрепляемый диаметр 27 мм | 10 шт | 5 | 1 | 28.8 | 60.11 | 1.14 | 68.53 | 1 | 1973.66 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0.00037 | 1 | 0.0021312 | 99190.96 | 1.14 | 113077.69 | 1 | 240.99 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.4 | 1 | 2.304 | 79.88 | 1.34 | 107.04 | 1 | 246.62 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 76008.13 |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 4.755456 |  |  |  |  | 1362.68 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 68925.04 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 66857.29 |
|  | Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 35151.77 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 31142.34 |  | 179379.87 |
| 2 | ГЭСНм 08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 1.44 |  | 1.44 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 23.4576 |  |  |  |  | 6798.72 |
|  | 1-100-39 | Средний разряд работ 3,9 | чел.-ч | 16.29 | 1 | 23.4576 |  |  | 289.83 | 1 | 6798.72 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.73 |
|  |  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0144 |  |  |  |  | 3.75 |
|  | 91.06.06-048 | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0.01 | 1 | 0.0144 | 37.32 | 1.35 | 50.38 | 1 | 0.73 |
|  | 4-100-030 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 | чел-ч. | 0.01 | 1 | 0.0144 |  |  | 260.3 | 1 | 3.75 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 314.36 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 6.5664 | 1 | 9.455616 |  |  | 6.96 | 1 | 65.81 |
|  | 01.7.15.07-0022 | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм | 1000 шт | 0.2 | 1 | 0.288 | 261.09 | 1.14 | 297.64 | 1 | 85.72 |
|  | 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм | т | 0.001 | 1 | 0.00144 | 99190.96 | 1.14 | 113077.69 | 1 | 162.83 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 7117.56 |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 0.46915203 |  |  |  |  | 135.97 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 6802.47 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 6598.4 |
|  | Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 3469.26 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 12028.6 |  | 17321.19 |
| 3 | ГЭСНм 08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 1.44 |  | 1.44 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4.0608 |  |  |  |  | 1163.62 |
|  | 1-100-38 | Средний разряд работ 3,8 | чел.-ч | 2.82 | 1 | 4.0608 |  |  | 286.55 | 1 | 1163.62 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 29.44 |
|  |  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0.0288 |  |  |  |  | 9.89 |
|  | 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т | маш.-ч | 0.01 | 1 | 0.0144 |  |  | 1492.2 | 1 | 21.49 |
|  | 4-100-060 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 | чел-ч. | 0.01 | 1 | 0.0144 |  |  | 393.73 | 1 | 5.67 |
|  | 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0.01 | 1 | 0.0144 |  |  | 552.02 | 1 | 7.95 |
|  | 4-100-040 | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 | чел-ч. | 0.01 | 1 | 0.0144 |  |  | 293.11 | 1 | 4.22 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 173.8 |
|  | 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм | м | 13.33 | 1 | 19.1952 | 5.87 | 1.13 | 6.63 | 1 | 127.26 |
|  | 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм | 10 м | 0.5 | 1 | 0.72 | 37.71 | 1.43 | 53.93 | 1 | 38.83 |
|  | 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный | кг | 0.05 | 1 | 0.072 | 79.88 | 1.34 | 107.04 | 1 | 7.71 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1376.75 |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 0.081216 |  |  |  |  | 23.27 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1173.51 |
|  | Пр/812-049.3-1 | НР 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 97 |  | 97 |  |  |  |  | 1138.3 |
|  | Пр/774-049.3 | СП 049.3 Электротехнические установки на других объектах | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 598.49 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 2178.34 |  | 3136.81 |
| 4 | ГЭСНм 10-08-002-06 | Конструкция для установки извещателя | шт | 36 |  | 36 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 12.6 |  |  |  |  | 3693.19 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работ 4,0 | чел.-ч | 0.35 | 1 | 12.6 |  |  | 293.11 | 1 | 3693.19 |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.98 |
|  |  | ОТм (ЗТм) | чел.-ч |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
|  | 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А | маш.-ч | 0.12 | 1 | 4.32 |  |  | 19.44 | 1 | 83.98 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 1114.89 |
|  | 01.7.07.10-0001 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт | 0.0015 | 1 | 0.054 | 1627.07 | 1.13 | 1838.59 | 1 | 99.28 |
|  | 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм | кг | 0.01 | 1 | 0.36 | 155.63 | 1.05 | 163.41 | 1 | 58.83 |
|  | 01.7.15.07-0052 | Дюбель-гвозди по бетону для монтажного пистолета, диаметр 3,05 мм, длина 60 мм | т | 0.00002 | 1 | 0.00072 | 959875.04 | 1.14 | 1094257.55 | 1 | 787.87 |
|  | 18.5.08.18-0061 | Колпачки изоляции места соединения однопроволочных жил | 1000 шт | 0.0015 | 1 | 0.054 | 2406.09 | 1.3 | 3127.92 | 1 | 168.91 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 4892.06 |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 0.25200108 |  |  |  |  | 73.86 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 3693.19 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 3323.87 |
|  | Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1698.87 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 277.46 |  | 9988.66 |
| 5 | ГЭСНм 10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | шт | 49 |  | 49 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 41.16 |  |  |  |  | 12064.41 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работ 4,0 | чел.-ч | 0.84 | 1 | 41.16 |  |  | 293.11 | 1 | 12064.41 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 995.64 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.0002 | 1 | 0.0098 | 284.15 | 1.16 | 329.61 | 1 | 3.23 |
|  | 01.7.15.14-0168 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 5 мм, длина 70 мм | т | 0.0001 | 1 | 0.0049 | 110308.96 | 1.14 | 125752.21 | 1 | 616.19 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0.002 | 1 | 0.098 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 | 1 | 141.93 |
|  | 14.1.04.02-0002 | Клей, марка 88-СА | кг | 0.01 | 1 | 0.49 | 303.48 | 1.46 | 443.08 | 1 | 217.11 |
|  | 24.3.01.01-0004 | Трубка ПВХ-305 электроизоляционная, диаметр 6-10 мм | кг | 0.00142 | 1 | 0.06958 | 189.97 | 1.3 | 246.96 | 1 | 17.18 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 13060.05 |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 0.82319853 |  |  |  |  | 241.29 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 12064.41 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 10857.97 |
|  | Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 5549.63 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 606.3 |  | 29708.94 |
| 6 | ГЭСНм 10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | шт | 5 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 4.2 |  |  |  |  | 1231.06 |
|  | 1-100-40 | Средний разряд работ 4,0 | чел.-ч | 0.84 | 1 | 4.2 |  |  | 293.11 | 1 | 1231.06 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 82.97 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.0002 | 1 | 0.001 | 284.15 | 1.16 | 329.61 | 1 | 0.33 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.0312 | 1 | 0.156 |  |  | 6.96 | 1 | 1.09 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт | 0.01 | 1 | 0.05 | 978.09 | 1.14 | 1115.02 | 1 | 55.75 |
|  | 03.1.01.01-0002 | Гипс строительный Г-3 | т | 0.00001 | 1 | 0.00005 | 4338.27 | 1.09 | 4728.71 | 1 | 0.24 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0.002 | 1 | 0.01 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 | 1 | 14.48 |
|  | 14.1.04.02-0002 | Клей, марка 88-СА | кг | 0.005 | 1 | 0.025 | 303.48 | 1.46 | 443.08 | 1 | 11.08 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 1314.03 |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 0.08399985 |  |  |  |  | 24.62 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1231.06 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1107.95 |
|  | Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 566.29 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 602.58 |  | 3012.89 |
| 7 | ГЭСНм 10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 7.2 |  |  |  |  | 2204.93 |
|  | 1-100-43 | Средний разряд работ 4,3 | чел.-ч | 7.2 | 1 | 7.2 |  |  | 306.24 | 1 | 2204.93 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.93 |
|  | 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая | кг | 0.0056 | 1 | 0.0056 | 284.15 | 1.16 | 329.61 | 1 | 1.85 |
|  | 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия | кВт-ч | 0.0832 | 1 | 0.0832 |  |  | 6.96 | 1 | 0.58 |
|  | 01.7.15.07-0012 | Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 12 мм, длина 70 мм, диаметр шурупа 8 мм, длина шурупа 70 мм | 100 шт | 0.04 | 1 | 0.04 | 978.09 | 1.14 | 1115.02 | 1 | 44.6 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0.06 | 1 | 0.06 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 | 1 | 86.9 |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 2338.86 |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 0.144 |  |  |  |  | 44.1 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2204.93 |
|  | Пр/812-051.1-1 | НР 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 1984.44 |
|  | Пр/774-051.1 | СП 051.1 Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1014.27 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 5381.67 |  | 5381.67 |
| 8 | ГЭСНм 10-04-066-05 | Звонок | шт | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ (ЗТ) | чел.-ч |  |  | 1 |  |  |  |  | 276.71 |
|  | 1-100-35 | Средний разряд работ 3,5 | чел.-ч | 1 | 1 | 1 |  |  | 276.71 | 1 | 276.71 |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.16 |
|  | 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм | м | 0.42 | 1 | 0.42 | 2.27 | 1.43 | 3.25 | 1 | 1.37 |
|  | 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 | кг | 0.004 | 1 | 0.004 | 899.56 | 1.61 | 1448.29 | 1 | 5.79 |
|  | МАССА_ОБОР | Масса | т | 0.001 | 1 | 0.001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 283.87 |
|  | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% | % | 2 |  | 0.02 |  |  |  |  | 5.53 |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 276.71 |
|  | Пр/812-051.2-1 | НР 051.2 Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 95 |  | 95 |  |  |  |  | 262.87 |
|  | Пр/774-051.2 | СП 051.2 Оборудование связи: монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | % | 53 |  | 53 |  |  |  |  | 146.66 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  | 698.93 |  | 698.93 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Монтажные работы в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 108302.63 |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 95566.44 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2690.8 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 804.88 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9240.51 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 96371.32 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 92131.09 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 48195.24 |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | ИТОГО по разделу Монтажные работы Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  | 248628.96 |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 331.45 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 2.34 |  |  |  |  |  |
| Материалы не учтённые сметными расценками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФСБЦ 20.2.05.04-0024 | Кабель-канал (короб), размеры 20х10 мм | м | 144 |  | 144 | 22.15 | 1.3 | 28.8 | 1 | 4147.2 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 4147.2 |
| 10 | 27.32.13.159-77-7702680818-21.05.2024-01КАп.1.1 | Кабель КСПВГ 4х0,2 для монтажа систем сигнализации | м | 720 |  | 720 |  |  | 33.8 | 1 | 24336 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 24336 |
| 11 | 26.30.50.111-77-7702680818-21.05.2024-01КАп.2.1 | Астра-531 ИК, извещатель охранный поверхностный оптико-электронный | шт. | 17 |  | 17 |  |  | 723.75 | 1 | 12303.75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 12303.75 |
| 12 | 26.30.50.113-77-7702680818-21.05.2024-01КАп.3.1 | Астра-531 АК, извещатель охранный поверхностный звуковой | шт. | 19 |  | 19 |  |  | 477.75 | 1 | 9077.25 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 9077.25 |
| 13 | 26.30.50.111-77-7702680818-21.05.2024-01КАп.4.1 | Фотон Ш (ИО 309-7), извещатель охранный поверхностный оптико-электронный | шт. | 5 |  | 5 |  |  | 1000 | 1 | 5000 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| 14 | 26.30.50.113-77-7702680818-21.05.2024-01КАп5.1 | Стекло-3 (ИО 329-4), извещатель охранный поверхностный звуковой | шт. | 8 |  | 8 |  |  | 845 | 1 | 6760 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 6760 |
| 15 | 26.30.50.111-77-7702680818-21.05.2024-01КАп.6.1 | СМК-5, извещатель охранный точечный магнитоконтактный | шт. | 5 |  | 5 |  |  | 48.35 | 1 | 241.75 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 241.75 |
| 16 | 26.30.50.119-77-7702680818-21.05.2024-01КАп.7.1 | Сигнал-20М, прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 5292 | 1 | 5292 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 5292 |
| 17 | 26.30.50.114-77-7702680818-21.05.2024-01КАп.8.1 | Маяк-12-К оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой | шт. | 1 |  | 1 |  |  | 564.15 | 1 | 564.15 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 564.15 |
| 18 | 25.11.23.119-77-7702680818-22.05.2024-01КАп.11.1 | Кронштейн шариковый для извещателей "Астра" (универсальный) | шт. | 36 |  | 36 |  |  | 39.17 | 1 | 1410.12 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  | 1410.12 |
|  |  | ИТОГО прямые затраты по разделу Материалы не учтённые сметными расценками в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 69132.22 |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 69132.22 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | ИТОГО по разделу Материалы не учтённые сметными расценками Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  | 69132.22 |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГИ по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО строительные работы в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 69132.22 |
|  |  | всего прямые затраты в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 69132.22 |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 69132.22 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | ВСЕГО монтажных работ в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 248628.96 |
|  |  | всего прямые затраты в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 108302.63 |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 95566.44 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2690.8 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 804.88 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9240.51 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 96371.32 |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 92131.09 |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 48195.24 |
|  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | ВСЕГО прочие затраты в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | прочие работы в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | всего прямые затраты в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | ВСЕГО по смете в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 317761.18 |
|  |  | Всего прямые затраты в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | 177434.85 |
|  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | 95566.44 |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  | 2690.8 |
|  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | 804.88 |
|  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  | 78372.73 |
|  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Всего ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 96371.32 |
|  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 92131.09 |
|  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 48195.24 |
|  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  | 69132.22 |
|  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  | 331.45 |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  | 2.34 |  |  |  |  |  |
| Налог на добавленную стоимость 20% |  |  |  |  |  |  |  |  | 63172.37 |  | 63552.24 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 379034.22 |  | 381313.42 |