## Лист1
56 | Электроизоляционные материалы |  |  |  | 1284.5
ИО063500 | Лакоткань ЛШМ-105 тип 121 0.17мм | Лакоткань ЛШМ-105 тип 121 0.17мм | м2 | 27.33.14.000 | 12.5
ИО059640 | Стеклоткань рулонная Э3-200 1х100м | Ширина: 100±1 см¶Толщина ткани: 0.135 +0.01 мм | шт | 22.29.29.190 | 11
ИО058913 | Стеклоткань Э3-200 ГОСТ 19907 | изготавливается из алюмоборосиликатного стекла с использованием прямого замасливателя или замасливателя «парафиновая эмульсия».Основные свойства этой стеклоткани включают: негорючесть, антикоррозийность, тепло- и электронепроницаемость, повышенную химическую стойкость и рабочий диапазон температур от -200 до +550 °C. | м2 | 22.29.29.190 | 400
ИО066962 | Фольма-ткань рулонная СФ 160-11 | Класс горючести НГ Марка СФ (160-11) Ширина 100см | м2 | 22.29.29.190 | 150
ИО050946 | Лента изоляционная Safeline 15мм 10м синяя | Удлинение до разрыва: не менее 200%.,Рабочее напряжение: 6000 В ,Ширина: 15 мм.,Длина: 10 м.,Толщина: 150 мкм,Цвет: синий | шт | 22.19.73.119 | 69
ИО065709 | Лента изоляционная ПВХ 15x0.2мм ГОСТ 16214-86 синяя | Лента изоляционная ПВХ 15x0.2мм ГОСТ 16214-86 синяя | шт. | 23.99.19.190 | 10
ИО059901 | Лента изоляционная ПВХ 15мм 10м желтая | Материал: ПВХ. Температура монтажа: от 0 °C. Температура эксплуатации: до +90 °C. Цвет желтый Ширина 15 мм Длина 10 м Толщина ленты 0,15 мм | шт | 13.96.13.130 | 4
ИО059897 | Лента изоляционная ПВХ 15мм 10м зеленая | Материал: ПВХ. Температура монтажа: от 0 °C. Температура эксплуатации: до +90 °C. Цвет зеленый Ширина 15 мм Длина 10 м Толщина ленты 0,15 мм | шт | 13.96.13.130 | 4
ИО059896 | Лента изоляционная ПВХ 15мм 10м красная | Материал: ПВХ. Температура монтажа: от 0 °C. Температура эксплуатации: до +90 °C. Цвет красный Ширина 15 мм Длина 10 м Толщина ленты 0,15 мм | шт | 13.96.13.130 | 4
ИО059902 | Лента изоляционная ПВХ 15мм 10м синяя | Материал: ПВХ. Температура монтажа: от 0 °C. Температура эксплуатации: до +90 °C. Цвет синяя Ширина 15 мм Длина 10 м Толщина ленты 0,15 мм | шт | 13.96.13.130 | 10
ИО058910 | Лента изоляционная ПВХ 15мм 20м желтая | Изоляционная лента ПВХ жёлтая шириной 15 мм и длиной 20 м используется в промышленности и быту. Основное назначение — обеспечение изоляции электрических проводов и кабелей. | шт | 13.94.12.130 | 100
ИО058911 | Лента изоляционная ПВХ 15мм 20м зеленая | Изоляционная лента ПВХ жёлтая шириной 15 мм и длиной 20 м используется в промышленности и быту. Основное назначение — обеспечение изоляции электрических проводов и кабелей. | шт | 13.94.12.130 | 100
ИО058912 | Лента изоляционная ПВХ 15мм 20м красная | Изоляционная лента ПВХ жёлтая шириной 15 мм и длиной 20 м используется в промышленности и быту. Основное назначение — обеспечение изоляции электрических проводов и кабелей. | шт | 22.19.73.119 | 100
ИО058909 | Лента изоляционная ПВХ 19x0.15мм 5м черная | Лента выполнена из ПВХ, сочетает высокую прочностью при растяжении, хорошую клейкость и эластичность, что обеспечивает превосходную электроизоляцию и герметизирующие свойства; Тип основы: поливинилхлорид (ПВХ); Тип клеевого слоя: каучук; Огнестойкость: не горит; Ширина ленты: 19 мм; Длина ленты: 5 м; | шт | 13.94.12.130 | 64
ИО051874 | Лента изоляционная ПВХ 19мм 20м белая | Материал: Полиэтилен. Длина: 1м. Модель или исполнение: Тонкостенная. Рабочая температура: -55...+125°C. | шт | 22.19.73.119 | 10
ИО051858 | Лента изоляционная ПВХ 19мм 20м ГОСТ 16214-86 синяя | "Материал - ПВХ. Цвет - синий Ширина, мм - 15. Толщина, мм - 0.2 Длина в катушке, м - 20. Температура монтажа, °С - 0/+90. Температура эксплуатации, °С - 0/+90 | шт | 13.96.13.130 | 10
ИО051875 | Лента изоляционная ПВХ 19мм 20м желтая | Материал: Полиэтилен. Длина: 1м. Модель или исполнение: Тонкостенная. Рабочая температура: -55...+125°C. | шт | 13.96.13.130 | 10
ИО051859 | Лента изоляционная ПВХ 19мм 20м зеленая | "Материал - ПВХ. Цвет - зеленый Ширина, мм - 15. Толщина, мм - 0.2 Длина в катушке, м - 20. Температура монтажа, °С - 0/+90. Температура эксплуатации, °С - 0/+90 | шт | 13.96.13.130 | 10
ИО051860 | Лента изоляционная ПВХ 19мм 20м красная | "Материал - ПВХ. Цвет - красная Ширина, мм - 15. Толщина, мм - 0.2 Длина в катушке, м - 20. Температура монтажа, °С - 0/+90. Температура эксплуатации, °С - 0/+90 | шт | 22.19.73.119 | 10
ИО051861 | Лента изоляционная ПВХ 19мм 20м черная | "Материал - ПВХ. Цвет - черная Ширина, мм - 15. Толщина, мм - 0.2 Длина в катушке, м - 20. Температура монтажа, °С - 0/+90. Температура эксплуатации, °С - 0/+90 | шт | 22.19.73.119 | 17
ИО065569 | Лента изоляционная ХБ 19х0.4мм 26м | Лента изоляционная ХБ 19х0.4мм 26м | шт | 13.96.13.130 | 10
ИО056823 | Лента оградительная 200м 75мм красно-белая | Сигнальная пластиковая лента для ограждения мест чрезвычайных проишествий, опасных зон. Оперативность и пристота при монтаже, устойчивость к мосадкам. Ширина 75мм. длина 250м. | шт | 42.11.10.130 | 10
ИО051876 | Лента электроизоляционная 19мм 20м желто-зеленая | Материал: Полиэтилен. Длина: 1м. Модель или исполнение: Тонкостенная. Рабочая температура: -55...+125°C. | шт | 13.96.13.130 | 10
ИО065869 | Набор лент изоляционных ПВХ Фаzа TP-15/5-mix5 15мм 5м 5 цветов | Набор лент изоляционных ПВХ Фаzа TP-15/5-mix5 15мм 5м 5 цветов | шт | 22.29.21.000 | 10
ИО050978 | Стеклотекстолит СТЭФ-ПВ 0.8х68х670мм | ВКИА.754167.235 | шт | 22.29.29.190 | 10
ИО051360 | Набор трубок термоусадочных SA-KIT Titan | Комплектация диаметров: 10/5 мм, 12/6 мм, 16/8 мм, 20/10 мм, 25/12.5 мм, 30/15 мм, 40/20 мм. Каждый размер в семи цветах. Всего: 49 отрезков длиной 1м,Трубки тонкостенные.Рабочая температура: -55+115 °C | шт | 27.90.12.130 | 12
ИО063367 | Набор трубок термоусадочных Smartbuy SBE-HST-4 0.1м 7 цветов | Тип термоусадочная трубка;¶Длина 0.1 м;¶Номинальный диаметр до/после усадки 4/2 мм;¶Диаметр до усадки 4 мм;¶Продольная усадка 50 %;¶Напряжение 220 В;¶Количество в упаковке 21 шт;¶Цвет белый/красный/синий/зеленый/черный/желтый/желто-зеленый. | шт | 27.90.12.130 | 23
ИО063368 | Набор трубок термоусадочных Smartbuy SBE-HST-6 7 цветов | Тип:термоусадочная трубка;¶Длина:0.1 м;¶Номинальный диаметр до/после усадки:6/3 мм;¶Продольная усадка:50 %;¶Цвет:белый/красный/синий/зеленый/черный/желтый/желто-зеленый. | шт | 27.90.12.130 | 2
ИО058914 | Трубка термоусаживаемая ТУТнг 50/25мм черная | Тип:трубка, Длина:25 м, Номинальный диаметр до/после усадки:50/25 мм, Продольная усадка:≤15 %, Температура усадки:90-120 °С , Клеевой слой:нет , Наличие изоляции:да | м | 27.90.12.130 | 22
ИО059898 | Трубка термоусаживаемая ТУТнг 60/30мм красная | Трубка термосуживающая Длина 25 м Внутренний диаметр до термоусадки 60мм Внутренний диаметр после термоусадки 30мм Цвет красный | м | 27.90.12.130 | 20
ИО065902 | Трубка термоусаживаемая ТУТнг-LS 20/10мм 1м | Трубки термоусаживаемые тонкостенные ТУТ, ТУТнг – негорючие – с коэффициентом усадки 2:1, ТУТк – с клеевым подслоем и ТУТкнг – негорючие с клеевым подслоем - коэффициентом усадки 3:1 производства КВТ изготовлены из полиолефина с термоплавким клеевым подслоем, обладающим высокой адгезией и стойкостью к сдвиговым деформациям. Материал изделия Полиолефин¶¶Цвет Черный¶¶Диаметр внешний, мм20¶¶Способ монтажа Термоусадка¶¶Коэффициент усадки 2:01¶¶Длина, мм1000¶¶Ширина, мм20¶¶Высота, мм20¶¶Диаметр до усадки, мм20¶¶Диаметр после усадки, мм10¶¶Номинальное напряжение, В380¶¶Сертификат соответствия ТУ 2247-011-79523310-2006¶¶Дополнительная информация Температура усадки 90-120 C¶¶Температура эксплуатацииот -55 до +125С | шт | 27.90.12.130 | 10
ИО065903 | Трубка термоусаживаемая ТуТнг-LS-30/15 1м | Трубки термоусаживаемые тонкостенные ТУТ, ТУТнг – негорючие – с коэффициентом усадки 2:1, ТУТк – с клеевым подслоем и ТУТкнг – негорючие с клеевым подслоем - коэффициентом усадки 3:1 производства КВТ изготовлены из полиолефина с термоплавким клеевым подслоем, обладающим высокой адгезией и стойкостью к сдвиговым деформациям. Материал изделия Полиолефин¶¶Цвет Черный¶¶Диаметр внешний, мм30¶¶Способ монтажа Термоусадка¶¶Коэффициент усадки 2:01¶¶Длина, мм1000¶¶Ширина, мм30¶¶Высота, мм30¶¶Диаметр до усадки, мм30¶¶Диаметр после усадки, мм15¶¶Номинальное напряжение, В380¶¶Сертификат соответствия ТУ 2247-011-79523310-2006¶¶Дополнительная информация Температура усадки 90-120 C¶¶Температура эксплуатацииот -55 до +125С | шт | 27.90.12.120 | 20
ИО065904 | Трубка термоусаживаемая ТУТнг-LS-40/20 КВТ 60096 черная | Трубки термоусаживаемые тонкостенные ТУТ, ТУТнг – негорючие – с коэффициентом усадки 2:1, ТУТк – с клеевым подслоем и ТУТкнг – негорючие с клеевым подслоем - коэффициентом усадки 3:1 производства КВТ изготовлены из полиолефина с термоплавким клеевым подслоем, обладающим высокой адгезией и стойкостью к сдвиговым деформациям. Диаметр внешний, мм 40¶¶Тип изделия Трубка термоусаживаемая¶¶Материал изделия Полиолефин¶¶Способ монтажа Термоусадка¶¶Коэффициент усадки 2:01¶¶Длина, мм 1000¶¶Ширина, мм 40¶¶Высота, мм 40¶¶Диаметр до усадки, мм 40¶¶Диаметр после усадки, мм 20¶¶Температура эксплуатации -55...+125¶¶Масса, кг 0.03¶¶Температура монтажа 90–120 °C | шт | 27.90.12.130 | 20