УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «МЭО»

_________________ Савинов С.В.

«25» июня 2025 г.

ЗАДАНИЕ

НА КОРРЕКТИРОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Объект: «Межмуниципальный полигон № 1 с линией компостирования органической фракции ТКО»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| I. Общие данные |  |
| 1. Основания для корректировки проектной документации Объекта | - Постановление Правительства Республики Мордовия от 16 сентября 2013 г. № 398 «Об утверждении Государственной программы Республики Мордовия «Охрана окружающей среды и повышение экологической безопасности»; - Положительное заключение Государственной экспертизы № 13-1-1-3-082904-2024 от 28.12.2024; - Проектная документация по объекту «Межмуниципальный полигон № 1 с линией компостирования органической фракции ТКО», разработанная ООО «ЭКОМАШГРУПП» с шифром 5.4-2022-ГП, соответствующая положительному заключению Государственной экспертизы № 13-1-1-3-082904-2024 от 28.12.2024; - Решение Застройщика о внесении изменений в проектную документацию, соответствующую требованиям, предусмотренным частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 26.12.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2025) и проведении государственной экспертизы проектной документации в части повторной проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства; - Решение Застройщика и требования положений пункта 45 (13) Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 (ред. от 28.12.2024) "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" о проведении государственной экспертизы проектной документации в части повторной проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства; |
| 1.1. Месторасположение объекта | Республика Мордовия, Лямбирский район, Атемарское сельское поселение, в границах земельного участка с кадастровым номером 13:15:0205001:423 |
| 2. Застройщик (технический заказчик) | Общество с ограниченной ответственностью «Мордовский экологический оператор», 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 50, помещ. 21, ОГРН 1221300001790, ИНН 1300000349 |
| 3. Инвестор (при наличии) | ООО «Мордовский экологический оператор» |
| 4. Проектная организация | Определяется согласно положения о закупках Заказчика |
| 4.1. Источник финансирования проектных работ | Собственные средства ООО «Мордовский экологический оператор» |
| 5. Вид работ | Новое строительство |
| 8. Требования к выделению этапов строительства объекта | Проектной документацией предусмотреть следующие этапы строительства: 1. Этап строительства № 1 - административно-бытовой корпус (АБК); - резервуар хозяйственно-бытовых стоков; - БРП-0,4 кВ; - навес для спец.техники; - ванны компостирования; - площадка грохочения и временного хранения; - навес; - очистные ливневых стоков; - накопитель ливневых стоков; - накопитель очищенных стоков; - весы; - очистные фильтрата (блок предочистки, блок глубокой очистки, склад реагентов); - закрытые накопители (резервуары) фильтрата; - резервуар концентрата фильтрата; - резервуар очищенного стока фильтрата; - карта захоронения №1; - наблюдательные скважины; - площадка для установки ПАЗС; - пожарные резервуары; - насосная станция пожаротушения; - КНС; - ограждение. 2. Этап строительства № 2; - карта захоронения №2. 3. Этап строительства № 3 - карта захоронения №3. 4. Этап строительства № 4 - карта захоронения №4. Реализация этапов строительства должна производится последовательно исходя из производственной необходимости. |
| 9. Срок строительства | Продолжительность строительства принять согласно разделу 6 «Проект организации строительства» постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» |
| 11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477) и включают в себя: |  |
| 11.1. Назначение объекта по Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.11.2022 № 928/пр | 01.03.002 Объекты коммунально-бытовых отходов |
| 15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта в текущих ценах | Определить по результатам корректировки сметной документации |
| 16. Сведения об источниках финансирования строительства объекта | Средства ППК «РЭО» - 95 %, заемные средства ООО «МЭО» - 5 % |
| III. Иные требования к проектированию |  |
| 38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным | Состав разделов проектной документации, подлежащих корректировке, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию» и требованиям: - Раздел 12 "Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства" – подлежит корректировке; Для направления на государственную экспертизу, в части повторной проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, предоставить электронный вид документации в соответствии с постановлением Правительства РФ от 5 марта 2007 № 145 (с изменениями, действующими на дату сдачи проектной документации в ФАУ «Главгосэкспертиза России»). После получения положительного заключения государственной экспертизы предоставить Заказчику: 1. Сметная документация: Сводный сметный расчёт, локальные сметы, объектные сметы – 4 экз. на бумажном носителе и 1 экз. на электронном носителе в форматах файлов .gge, табличного процессора типа MS Excel, в формате электронных документов с использованием программного комплекса «Гранд смета». ВОР, конъюнктурный анализ цен– 1 экз. на электронном носителе в форматах файлов .gge и табличного процессора типа MS Excel. Прайсы – 1 экз. на электронном носителе в форматах файлов табличного процессора типа .pdf. Электронная версия комплекта документации передается на CD-R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск). Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием наименования проекта, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Формат электронных документов должен соответствовать Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12 мая 2017 г. № 783/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства». |
| 39. Требования к подготовке сметной документации | Корректировку сметной документации необходимо выполнить на основании проектной документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы, в текущих ценах третьего квартала 2025 года согласно Методики определения сметной стоимости строительства, утвержденной Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр, ресурсно-индексным методом использованием программного комплекса «Гранд смета» с приложением сводной ведомости объемов работ в разрезе локальных смет, разделов и подразделов и сводной ведомости потребных ресурсов с выделением оборудования из общего состава потребных ресурсов. Обновить документы в ценах третьего квартала 2025 года, подтверждающие актуальную стоимость применяемых материалов и оборудования (калькуляции, прайс-листы, коммерческие предложения и пр.), документы должны быть оформлены надлежащим образом на основе конъюнктурного анализа. Документы обновлять на базе ранее полученных документов, приложенных в проектной документации, получившей положительного заключение экспертизы (Застройщик оказывает поддержку в получении обновлённых КП региональных поставщиков оборудования и материалов). При составлении альбомов согласованных цен на применяемое нестандартное оборудование каждую позицию необходимо подтверждать коммерческими предложениями по стоимости сроком давности не более двух месяцев. Заполнять альбомы согласованных цен следует в соответствии с формой 1, указанной в приложении 2 к настоящему заданию. Выделять разделы локальных смет на строительно-монтажные работы по основным конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ. Перевести ведомости объемов работ (далее - ВОР), приложенные в проектной документации, получившей положительного заключение экспертизы, в формат .gge в соответствии с актуальными на июнь 2025 года требованиями ФАУ «Главгосэкспертиза России». В сводном сметном расчете предусмотреть затраты на экспертное сопровождение в течение срока строительства, определенного разделом ПОС. В состав сводного сметного расчета включить следующие затраты: - затраты на разработку проектной документации; - затраты на проведение государственной экологической экспертизы, государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на предмет оценки соответствия техническим регламентам и на предмет проверки достоверности определения сметной стоимости; - затраты на инженерные изыскания; - затраты на осуществление строительного контроля в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»; - затраты на содержание службы заказчика; - затраты на осуществление авторского надзора; - затраты на перемещение излишек грунта и мусора в границах земельного участка с последующим возвратом на карты полигона. Предусмотреть затраты на проведение пусконаладочных работ при наличии их в составе согласованных экспертизой ранее ВОР. Затраты Заказчика, связанные со строительством объекта, необходимо включать в сметную документацию на основании документов, предоставляемых Заказчиком. Общую стоимость работ определять с учетом налога на добавленную стоимость в соответствии с действующим законодательством. |
| 45.1. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ | Заказчик передает в качестве исходных данных: - комплект проектной документации (шифр 5.4-2022-ГП) в формате .pdf, получившей положительное заключение экспертизы, включая информационно-удостоверяющие листы (ИУЛ); - ведомости объемов работ по разделам документации проектной документации (шифр 5.4-2022-ГП), получившей положительное заключение экспертизы, в редактируемом формате; - заказные спецификации к разделам проектной документации (шифр 5.4-2022-ГП), получившей положительное заключение экспертизы, в формате .pdf; - ранее разработанная сметная документация (шифр 5.4-2022-ГП), получившая положительное заключение экспертизы в редактируемом формате (Гранд смета и .xls); - положительное заключение Государственной экспертизы № 13-1-1-3-082904-2024 от 28.12.2024; |
| 45.2. Иные документы и материалы, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования | Предоставляются Заказчиком в течении 5 календарных дней на основании мотивированного запроса Подрядчика. |
| 45.3. Стадии проектирования (корректировки документации) | 1. Корректировка сметной документации 2. Сопровождение получения заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» в части повторной проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. |
| 45.4. Указания о необходимости согласования документации с ведомствами и организациями | Осуществить техническое сопровождение Застройщика при получении заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» в части повторной проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства. Иные согласования, при необходимости, осуществляет Заказчик после предоставления откорректированной сметной документации. |
| 45.5. Список работ, не входящих в состав работ исполнителя по корректировке сметной документации согласно Заданию на проектирование. | Список исключений из объема работ исполнителя: - внесение любых изменений в техническую часть документации; - корректировка технических решений поставщиков основного оборудования и материалов; - вариантный пересчет сметной документации; - согласование документации с тарифными органами и антимонопольной службой; - получение письма от ГРБС о финансировании строительства объекта; - оплата пошлины за проведение экспертизы ФАУ «Главгосэкспертиза России» в части повторной проверки достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства осуществляется Заказчиком. |