Проектно-техническая часть документации

1. [bookmark: _Toc369255183][bookmark: _Toc369255827][bookmark: _Toc369274795][bookmark: _Toc369277181][bookmark: _Toc374027973][bookmark: _Toc374028114][bookmark: _Toc374031361][bookmark: _Toc431475640]Предмет закупки: Выполнение работ по ремонту Сооружения защиты площадки стоянки топливозаправщиков аэродромных в г.Анапе для обособленного подразделения ООО «ЛАЗ» в г. Анапе.

2. Объект: Обособленное подразделение ООО «ЛАЗ» в г. Анапе по адресу: 353447, Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, тер. Аэропорт.

3. Период выполнения работ: с даты подписания Договора по 10.11.2026.

4. Требования к закупаемым товарам, работам, услугам (технические и иные характеристики).
Объем выполняемых работ:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во             

	 
	Ремонт покрытия
	 
	 

	1
	Гидроизоляция жб покрытия материалами на основе цемента  
	м2
	36,0

	2
	Гидроизоляция стыков материалами на основе цемента
	мп
	28,0

	 
	Ремонт навеса
	 
	 

	3
	Монтаж каркаса из профильной трубы 80*80
	м
	36,0

	4
	Монтаж каркаса из профильной трубы 100*50
	м
	38,5

	5
	Монтаж каркаса из профильной трубы 40*25
	м
	55,0

	6
	Монтаж металлопрофиля Н20
	м2
	30,0

	7
	Монтаж водосточной системы
	м
	9,0

	8
	Монтаж доборных элементов
	компл.
	1

	9
	Покраска м/к
	м2
	55,0

	10
	Монтаж генератора 
	шт
	1

	11
	Генератор бензиновый 5 кВт, блок автоматики 
	компл.
	1

	 
	Ремонт автоматики 
	 
	 

	12
	Замена КМИ 46512
	шт
	1

	13
	Монтаж бокса
	шт
	1

	14
	Установка автоматического выкл. С63Ам
	шт
	1

	15
	Замена ПОСТ КНОПОЧНЫЙ
	шт
	1

	16
	Установка аварийной кнопки "Стоп"
	шт
	2

	17
	Установка УЗО 4А-01
	шт 
	1




5. Иные условия выполнения работ, оказания услуг. 
Гарантия на поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги.
Подрядчик дает гарантию качества выполненных работ, использованных материалов в течение 24 месяцев с момента подписания Акта о приемке выполненных работ. В течение этого срока обязуется устранять недостатки в выполненных им работах за свой счет.

6. Требования к Участнику закупки. 
Основные обязанности подрядчика.
-  назначение ответственных представителей для координации и согласования с заказчиком хода работ;
- проведение работ в соответствии с условиями Договора;
- соблюдение на объекте всех необходимых мер противопожарной, радиационной безопасности, охраны труда и санитарии, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения в соответствии с действующими в Российской Федерации законодательными, нормативными, правовыми актами в течение всего срока действия контракта;
- ответственность подрядчика в полном объеме за качество и сроки выполнения работ привлеченными им субподрядчиками;
- до момента заключения договора подряда между подрядчиком и субподрядчиками, письменно согласовать с Заказчиком привлечение субподрядных организаций в порядке, предусмотренном закупочной документацией. Подрядчик обязуется включать в договоры, заключаемые с привлекаемыми им для выполнения Работ субподрядными организациями, положения, обязывающие субподрядные организации выполнять требования Политики ПАО «ЛУКОЙЛ» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, размещенной на сайте: www.lukoil.ru и требованиями Стандарта СТО ЛУКОЙЛ 1.6.5-2022 «Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Требования к подрядным организациям по обеспечению промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды». Подрядчик обязуется нести ответственность за несоблюдение (неисполнение) субподрядными организациями указанных требований.
Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям:
а) заполненную форму анкеты участника (Приложение №1); 
б) скан коммерческого предложения, оформленного на фирменном бланке организации (индивидуального предпринимателя) с указанием цены за единицу товара и общей цены по позиционно и цены договора, подписанную директором организации или индивидуальным предпринимателем, в случае, подписания данного документа иным лицом, в составе заявки должна быть приложена доверенность на право совершения данных действий;
в) декларация о принадлежности участника закупки к СМСП или выписка из реестра СМСП, или указание адреса сайта, или страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых размещены эти информация и документы. 
[bookmark: _GoBack]При выполнении работ на объекте Подрядчик обязан соблюдать требования Заказчика о пропускном режиме, соблюдать требования внутренних нормативных документов Заказчика в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и в области действий персонала в условиях аварийной ситуации.
Заказчик вправе не допустить к участию в закупке участников, не соответствующих требованиям части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ:  
- находящиеся в процессе ликвидации либо признанные несостоятельными (банкротом);
· сведения о которых содержатся в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
· деятельность которых приостановлена в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
· имеющие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период. Участник такой закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по данному заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства не принято;
· имеющие непогашенную или неснятую судимость за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также лица в отношении которых применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
· привлеченные в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.























Приложение №1


Анкета участника закупки


	№
п/п
	Наименование
	Сведения об Участнике 
(заполняется Участником)

	
	Организационно-правовая форма, наименование, дата регистрации
	

	
	Адрес места нахождения (в соответствии с учредительными документами)
	

	
	Почтовый адрес
	

	
	Адрес фактического места нахождения
	

	
	Должность, Ф.И.О., избранного (назначенного) на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, либо иного лица, имеющего право без доверенности действовать от имени данного юридического лица
	

	
	Телефоны (с указанием кодов страны, города)
	

	
	Адрес электронной почты
	

	
	ОРГН
	

	
	ИНН/КПП
	

	
	Фамилия, Имя и Отчество, должность, телефон контактного лица, уполномоченного по взаимодействию с Организатором
	

	
	Адрес электронной почты контактного лица
	



____________________
(должность) 	
						Печать			И.О. Фамилия
________________________
    (дата)


















